ANEXO I

(Memorial descritivo/Objeto da Licitação)

Processo: Pregão (Presencial) n° 071/2010.

Objeto: aquisição de materiais de construção, esquadrias metálicas e calhas, telha de policarbonato alveolar, conjunto motobomba, vidros, lavatórios, tampo de granito, pia e banheira de fibra de vidro, para aplicação nas obras de reforma e ampliação do CEMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) “Joaquim Lopes Teixeira”, conforme segue:

| Item | Descrição do produto | Unid. | Quant. Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Grade metálica tubular confeccionada com tudo Ø100mm chapa 12 fixada entre si por meio de um furo Ø 32 executado a 0,35m da base de cada tubo e unido entre si com espaço de 0,05m por meio tubo de 1¼X1,95Zn com sobra nos externos de 0,05m e soldado nesta sobra uma chapa de 32mmX100mmX2mm no formato circular com furos Ø 5mm a base da grade será fixado por meio de uma barra chata 3/16X50mm sem sobra nos extremo .Obs. todos os pontos da grade será confeccionada com ponto no formato de lapes todas com 0,16m, sendo o formato de cada grade com h=1,50mX2,15 no extremo do tubo passante, com pés direito de fixação com tubo Ø 1,50mmX2,00m com ponta no formato de lápis com 0,22m e grapes para chumbamento a 0,20m da base no total de 42 módulos de grade e 43 pés direto com pintura anti-corrosivel a 26 micra. | m² | 146,00 |
| 02 | Grade confeccionada em tubo metalão redondo Ø 1"X1,50 Zn no formato circular com Ø 0,80m quadriculado no espaço entre si a cada 0,12m (24 unid.). | m² | 12,00 |
| 03 | Grade confeccionada em tubo metalão redondo Ø 1"X1,50 Zn no formato com 2,00mX2,10m com fechadura e dobradiças sem batente duas folhas (02 unid.) | m² | 8,40 |
| 04 | Grade confeccionada em tubo metalão redondo Ø 1"X1,50 Zn no formato com h=0,80m. | m² | 18,00 |
| 05 | Vitrô basculante quadriculado com flabas nunca superior a 0,15m confeccionado em perfil L eT #3/4X⅛ com acionamento manual maleável com abertura de ventilação mínima de 60% no formato de 2,00mX1,20m (8 und.). | m² | 19,20 |
| 06 | Vitrô basculante quadriculado com flabas nunca superior a 0,15m confeccionado em perfil L eT #3/4X⅛ com acionamento manual maleável com abertura de ventilação mínima de 60% no formato de 1,50mX1,20m (1 und). | m² | 1,80 |
| 07 | Vitrô basculante quadriculado com flabas nunca superior a 0,15m confeccionado em perfil L eT #3/4X⅛ com acionamento manual maleável com abertura de ventilação mínima de 60% no formato de 2,00mX1,30m (6 Unid.). | m² | 15,60 |
| 08 | Vitrô basculante quadriculado com flabas nunca superior a 0,15m confeccionado em perfil L eT #3/4X⅛ com acionamento manual maleável com abertura de ventilação mínima de 60% no formato de 1,80mX1,30m (10 unid). | m² | 23,40 |
| 09 | Vitrô basculante quadriculado com flabas nunca superior a 0,15m confeccionado em perfil L eT #3/4X⅛ com acionamento manual maleável com abertura de ventilação mínima de 60% no formato de 2,00mX1,60m (15 unid). | m² | 48,00 |
| 10 | Porta metálica com formato 0,80mX2,10m com aresta externa com perfil almofada chapa nº18 com restante quadriculado em tamanhos iguais nunca a 0,15m com fechadura e dobradiças fixas sem batente. | Unid. | 4 |
| 11 | Portão metálico de corre confeccionado em metalão redondo Ø1"X1,55Zn no formato de 1,70mX3,30m com repique, com ponta tamponada em 45º. | m² | 5,61 |
| 12 | Tubo de chapa Nº12 Ø2½ B.de 6,00m. | Unid. | 22 |
| 13 | Perfil u 25X50X25#12 barra de 6,00m. | Unid. | 160 |
| 14 | Perfil u enrijecido 10X25X50X25X10#12 barra de 6,00m. | Unid. | 55 |
| 15 | Perfil u 50X150X50#10 barra de 6,00m. | Unid. | 10 |
| 16 | Barra roscável Ø 1"X1,00m. | Unid. | 14 |
| 17 | Porca de aço /forjado sextavado Ø 1". | Unid. | 50 |
| 18 | Eletrodo nº2,5. | Kg | 80 |
| 19 | Telha de policarbonato alveolar E:10mmX2,10mX5,80m(cor azul). | Unid. | 44 |
| 20 | Emenda tipo h= E 10mmX50mmx5,80m. | Unid. | 22 |
| 21 | Parafuso alto perfurante Ø ¼X1½ com vedante. | Unid. | 800 |
| 22 | Parafusos para assentamento de forro com rosca suberba e alto perfurante 2,0x 12,7. | Unid. | 7.000 |
| 23 | Calha aço zincada chapa 0,65 corte 0,42m dobrada para beiral. | m | 36,00 |
| 24 | Ferro mecânico Ø 5/8 B/6,00m. | Unid. | 20 |
| 25 | Tinta a base de eucatrão anti-corrosível galão 3,600(zarcão). | Unid. | 16 |
| 26 | Resina acrílica vinícola na cor verde bandeira lata 18 litros. | Unid. | 25 |
| 27 | Vaso sanitário infantil convencional. | Unid. | 10 |
| 28 | Vaso sanitário infantil deficiente especial. | Unid. | 1 |
| 29 | Assento para vaso sanitário infantil. | Unid. | 15 |
| 30 | Assento para vaso sanitário convencional adulto. | Unid. | 6 |
| 31 | Tubo de PVC ponta e bolsa soldável Ø 75 barra de 6,00m classe 15. | Unid. | 20 |
| 32 | Adaptador soldável LR Ø 75. | Unid. | 121 |
| 33 | Cotovelo soldável 45º Ø75. | Unid. | 8 |
| 34 | Cotovelo soldável 90º Ø75. | Unid. | 12 |
| 35 | Cotovelo Fº Galvanizado Ø2½. | Unid. | 4 |
| 36 | Registro globo angular 45ºX2½ | Unid. | 2 |
| 37 | Niple de Fº galvanizado Ø 2½. | Unid. | 2 |
| 38 | Mangueira 2½X30,00m com engate rápido interno em borracha vulcanizada. | Unid. | 4 |
| 39 | Tampão cego com corrente Ø 2½. | Unid. | 2 |
| 40 | Abrigo metálico de 0,90mX0,60mX0,17m com cesto interno em meia lua. | Unid. | 2 |
| 41 | Conjunto motobomba, centrifuga com entrada e saída no Ø 2½" para combate a incêndio com motor trifásico 3 hp. | Unid. | 2 |
| 42 | Adaptador tipo flange com anel de ajuste Ø 75X2½". | Unid. | 2 |
| 43 | Luva de união em PVC Ø 75 | Unid. | 4 |
| 44 | Tubo aço galvanizado Ø 2½ B.6,00m | Unid. | 1 |
| 45 | Registro gaveta bruto Ø 2½ | Unid. | 4 |
| 46 | Vidro cristal E3mm assentado com massa de vidraceiro. | m² | 116,00 |
| 47 | Visor de vidro temperado E:10mm transparente fixado sobre requadro de perfil de alumínio e prezo com baguete de alumínio anodizado no formato de 0,70mX0,80m. | Unid. | 5 |
| 48 | Visor de vidro temperado E:10mm transparente fixado sobre requadro de perfil de alumínio e prezo com baguete de alumínio anodizado no formato de 0,90mX2,00m. | Unid. | 2 |
| 49 | Lavatório coletivo com tampo em granito, com 4 cubas oval e soleiras de 0,10m na parte superior junto as paredes com 0,10m e abaixo do tampo para assento e suporte metálico no formato de 2,80X0,55m. Obs. cuba com válvula sem ladrão. | Und. | 1 |
| 50 | Lavatório com tampo em granito na cor, preto tijuca com 2 cubas oval com soleira de 0,10m junto a parede e abaixo do tampo para assento em suporte metálico no formato de 1,50X0,55m cor preto tijuca. | Und. | 1 |
| 51 | Tampo de granito com soleira junto a parede e abaixo do tampo com 0,10m no formato de 0,70X2,90m(2 unid.) | m² | 5,60 |
| 52 | Pia com tampo de granito e cuba metal (inox) com 5,00mmX5,00mmX2,50mm e no formato de 0,70X2,90m com soleira junto a parede e abaixo do tampo com 0,10 cor preto tijuca. | Und. | 1 |
| 53 | Tampo de granito 0,70X5,00m com soleira de 0,10m. | m² | 4,00 |
| 54 | Tampo de granito circular com Ø 1,60 cor preto tijuca. | m² | 2,00 |
| 55 | Banheira de fibra de vidro no formato 0,86X0,46X0,22 com cantos arredondados com borda de sobrepor. | Und. | 4 |

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das necessidades da municipalidade.

2. O fornecimento do objeto adjudicado será realizado em sua totalidade, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da necessidade do respectivo setor.

3. As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

7. A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Salles Antonio Frozini, nº 784 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

8. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

9. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

10. As Notas Fiscais deverão ser emitidas, separadas, por setor requisitante.

# ANEXO II

# RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 071/2010 (RETIFICADO E PRORROGADO) – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESQUADRIAS METÁLICAS E CALHAS, TELHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, CONJUNTO MOTOBOMBA, VIDROS, LAVATÓRIOS, TAMPO DE GRANITO, PIA E BANHEIRA DE FIBRA DE VIDRO, PARA APLICAÇÃO NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI (CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL) “JOAQUIM LOPES TEIXEIRA”, CONFORME ANEXO I.

|  | Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNPJ n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
|  | Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  | , |  | de |  |  | de 2010. |  |
|  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão (Presencial) n° 071/2010, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (-------------), é (vide observação)*, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão (Presencial) n° 071/2010, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

*Observação: Neste campo, deverá especificar se é microempresa ou empresa de pequeno porte.

ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do Pregão (Presencial) n° 071/2010, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6° do Artigo 27 da Lei Federal n° 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que ser refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI

(Modelo de proposta)

PROPOSTA – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 071/2010.

Razão social: _______________________________________________________

CNPJ: _________________________________ Insc. Est.: ____________________

Endereço: ___________________________________________________________

Cidade: ________________________________ Estado: ______________________

Telefone: _______________________ Email: _____________________________

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão (Presencial) nº 071/2010, cujo objeto é a aquisição de materiais de construção, esquadrias metálicas e calhas, telha de policarbonato alveolar, conjunto motobomba, vidros, lavatórios, tampo de granito, pia e banheira de fibra de vidro, para aplicação nas obras de reforma e ampliação do CEMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) “Joaquim Lopes Teixeira”, conforme Anexo I, nos termos seguintes:

| Item | Descrição do produto | Unid. | Quant. Total | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Grade metálica tubular confeccionada com tudo Ø100mm chapa 12 fixada entre si por meio de um furo Ø 32 executado a 0,35m da base de cada tubo e unido entre si com espaço de 0,05m por meio tubo de 1¼X1,95Zn com sobra nos externos de 0,05m e soldado nesta sobra uma chapa de 32mmX100mmX2mm no formato circular com furos Ø 5mm a base da grade será fixado por meio de uma barra chata 3/16X50mm sem sobra nos extremo .Obs. todos os pontos da grade será confeccionada com ponto no formato de lapes todas com 0,16m, sendo o formato de cada grade com h=1,50mX2,15 no extremo do tubo passante, com pés direito de fixação com tubo Ø 1,50mmX2,00m com ponta no formato de lápis com 0,22m e grapes para chumbamento a 0,20m da base no total de 42 módulos de grade e 43 pés direto com pintura anti-corrosivel a 26 micra. | m² | 146,00 |  |  |  |
| 02 | Grade confeccionada em tubo metalão redondo Ø 1"X1,50 Zn no formato circular com Ø 0,80m quadriculado no espaço entre si a cada 0,12m (24 unid.). | m² | 12,00 |  |  |  |
| 03 | Grade confeccionada em tubo metalão redondo Ø 1"X1,50 Zn no formato com 2,00mX2,10m com fechadura e dobradiças sem batente duas folhas (02 unid.) | m² | 8,40 |  |  |  |
| 04 | Grade confeccionada em tubo metalão redondo Ø 1"X1,50 Zn no formato com h=0,80m. | m² | 18,00 |  |  |  |
| 05 | Vitrô basculante quadriculado com flabas nunca superior a 0,15m confeccionado em perfil L eT #3/4X⅛ com acionamento manual maleável com abertura de ventilação mínima de 60% no formato de 2,00mX1,20m (8 und.). | m² | 19,20 |  |  |  |
| 06 | Vitrô basculante quadriculado com flabas nunca superior a 0,15m confeccionado em perfil L eT #3/4X⅛ com acionamento manual maleável com abertura de ventilação mínima de 60% no formato de 1,50mX1,20m (1 und). | m² | 1,80 |  |  |  |
| 07 | Vitrô basculante quadriculado com flabas nunca superior a 0,15m confeccionado em perfil L eT #3/4X⅛ com acionamento manual maleável com abertura de ventilação mínima de 60% no formato de 2,00mX1,30m (6 Unid.). | m² | 15,60 |  |  |  |
| 08 | Vitrô basculante quadriculado com flabas nunca superior a 0,15m confeccionado em perfil L eT #3/4X⅛ com acionamento manual maleável com abertura de ventilação mínima de 60% no formato de 1,80mX1,30m (10 unid). | m² | 23,40 |  |  |  |
| 09 | Vitrô basculante quadriculado com flabas nunca superior a 0,15m confeccionado em perfil L eT #3/4X⅛ com acionamento manual maleável com abertura de ventilação mínima de 60% no formato de 2,00mX1,60m (15 unid). | m² | 48,00 |  |  |  |
| 10 | Porta metálica com formato 0,80mX2,10m com aresta externa com perfil almofada chapa nº18 com restante quadriculado em tamanhos iguais nunca a 0,15m com fechadura e dobradiças fixas sem batente. | Unid. | 4 |  |  |  |
| 11 | Portão metálico de corre confeccionado em metalão redondo Ø1"X1,55Zn no formato de 1,70mX3,30m com repique, com ponta tamponada em 45º. | m² | 5,61 |  |  |  |
| 12 | Tubo de chapa Nº12 Ø2½ B.de 6,00m. | Unid. | 22 |  |  |  |
| 13 | Perfil u 25X50X25#12 barra de 6,00m. | Unid. | 160 |  |  |  |
| 14 | Perfil u enrijecido 10X25X50X25X10#12 barra de 6,00m. | Unid. | 55 |  |  |  |
| 15 | Perfil u 50X150X50#10 barra de 6,00m. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 16 | Barra roscável Ø 1"X1,00m. | Unid. | 14 |  |  |  |
| 17 | Porca de aço /forjado sextavado Ø 1". | Unid. | 50 |  |  |  |
| 18 | Eletrodo nº2,5. | Kg | 80 |  |  |  |
| 19 | Telha de policarbonato alveolar E:10mmX2,10mX5,80m(cor azul). | Unid. | 44 |  |  |  |
| 20 | Emenda tipo h= E 10mmX50mmx5,80m. | Unid. | 22 |  |  |  |
| 21 | Parafuso alto perfurante Ø ¼X1½ com vedante. | Unid. | 800 |  |  |  |
| 22 | Parafusos para assentamento de forro com rosca suberba e alto perfurante 2,0x 12,7. | Unid. | 7.000 |  |  |  |
| 23 | Calha aço zincada chapa 0,65 corte 0,42m dobrada para beiral. | m | 36,00 |  |  |  |
| 24 | Ferro mecânico Ø 5/8 B/6,00m. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 25 | Tinta a base de eucatrão anti-corrosível galão 3,600(zarcão). | Unid. | 16 |  |  |  |
| 26 | Resina acrílica vinícola na cor verde bandeira lata 18 litros. | Unid. | 25 |  |  |  |
| 27 | Vaso sanitário infantil convencional. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 28 | Vaso sanitário infantil deficiente especial. | Unid. | 1 |  |  |  |
| 29 | Assento para vaso sanitário infantil. | Unid. | 15 |  |  |  |
| 30 | Assento para vaso sanitário convencional adulto. | Unid. | 6 |  |  |  |
| 31 | Tubo de PVC ponta e bolsa soldável Ø 75 barra de 6,00m classe 15. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 32 | Adaptador soldável LR Ø 75. | Unid. | 121 |  |  |  |
| 33 | Cotovelo soldável 45º Ø75. | Unid. | 8 |  |  |  |
| 34 | Cotovelo soldável 90º Ø75. | Unid. | 12 |  |  |  |
| 35 | Cotovelo Fº Galvanizado Ø2½. | Unid. | 4 |  |  |  |
| 36 | Registro globo angular 45ºX2½ | Unid. | 2 |  |  |  |
| 37 | Niple de Fº galvanizado Ø 2½. | Unid. | 2 |  |  |  |
| 38 | Mangueira 2½X30,00m com engate rápido interno em borracha vulcanizada. | Unid. | 4 |  |  |  |
| 39 | Tampão cego com corrente Ø 2½. | Unid. | 2 |  |  |  |
| 40 | Abrigo metálico de 0,90mX0,60mX0,17m com cesto interno em meia lua. | Unid. | 2 |  |  |  |
| 41 | Conjunto motobomba, centrifuga com entrada e saída no Ø 2½" para combate a incêndio com motor trifásico 3 hp. | Unid. | 2 |  |  |  |
| 42 | Adaptador tipo flange com anel de ajuste Ø 75X2½". | Unid. | 2 |  |  |  |
| 43 | Luva de união em PVC Ø 75 | Unid. | 4 |  |  |  |
| 44 | Tubo aço galvanizado Ø 2½ B.6,00m | Unid. | 1 |  |  |  |
| 45 | Registro gaveta bruto Ø 2½ | Unid. | 4 |  |  |  |
| 46 | Vidro cristal E3mm assentado com massa de vidraceiro. | m² | 116,00 |  |  |  |
| 47 | Visor de vidro temperado E:10mm transparente fixado sobre requadro de perfil de alumínio e prezo com baguete de alumínio anodizado no formato de 0,70mX0,80m. | Unid. | 5 |  |  |  |
| 48 | Visor de vidro temperado E:10mm transparente fixado sobre requadro de perfil de alumínio e prezo com baguete de alumínio anodizado no formato de 0,90mX2,00m. | Unid. | 2 |  |  |  |
| 49 | Lavatório coletivo com tampo em granito, com 4 cubas oval e soleiras de 0,10m na parte superior junto as paredes com 0,10m e abaixo do tampo para assento e suporte metálico no formato de 2,80X0,55m. Obs. cuba com válvula sem ladrão. | Und. | 1 |  |  |  |
| 50 | Lavatório com tampo em granito na cor, preto tijuca com 2 cubas oval com soleira de 0,10m junto a parede e abaixo do tampo para assento em suporte metálico no formato de 1,50X0,55m cor preto tijuca. | Und. | 1 |  |  |  |
| 51 | Tampo de granito com soleira junto a parede e abaixo do tampo com 0,10m no formato de 0,70X2,90m(2 unid.) | m² | 5,60 |  |  |  |
| 52 | Pia com tampo de granito e cuba metal (inox) com 5,00mmX5,00mmX2,50mm e no formato de 0,70X2,90m com soleira junto a parede e abaixo do tampo com 0,10 cor preto tijuca. | Und. | 1 |  |  |  |
| 53 | Tampo de granito 0,70X5,00m com soleira de 0,10m. | m² | 4,00 |  |  |  |
| 54 | Tampo de granito circular com Ø 1,60 cor preto tijuca. | m² | 2,00 |  |  |  |
| 55 | Banheira de fibra de vidro no formato 0,86X0,46X0,22 com cantos arredondados com borda de sobrepor. | Und. | 4 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R$ |  |  |  |  |  |  |

I - A validade da presente proposta: ______ (por extenso) dias da abertura das propostas. (Mínimo de 60 dias)

II - Prazo de entrega: ________ (por extenso) dias corridos contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra. (Máximo de 15 dias corridos)

III – O(s) produto(s) deverá(ão) possuir garantia contra defeito(s) de fabricação;

IV – DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

V – DECLARO, sob as penas da lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no Anexo I.

Local e data.

____________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VII

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

PROCURAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (-------------) Estado (----------------), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão (Presencial) nº 071/2010, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

____________________________________

Nome e número da identidade do declarante

(representante legal da empresa)

RECONHECER FIRMA

ANEXO VIII

(MINUTA DE CONTRATO)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE ENTRE SI FAZEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA E (---------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de produtos, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA, com sede na Av. José Laurindo, nº 1.540, Rosana - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. APARECIDA BATISTA D. BARRETO DE OLIVEIRA, brasileira, casada, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (---------------), CNPJ. nº (--------------), com sede na (---------), na cidade (-----------), Estado (---------), neste ato representada por (-------------), portador do CPF (---------) e do RG (---------), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal n° 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, do processo licitatório modalidade Pregão (Presencial) nº 071/2010 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais de construção, esquadrias metálicas e calhas, telha de policarbonato alveolar, conjunto motobomba, vidros, lavatórios, tampo de granito, pia e banheira de fibra de vidro, para aplicação nas obras de reforma e ampliação do CEMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) “Joaquim Lopes Teixeira”, conforme Anexo I, ficando a CONTRATADA obrigada a fornecer o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) com as mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade Pregão (Presencial) nº 071/2010:

| Item | Descrição do produto | Unid. | Quant total | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Geral |  |  |  |  |  |

DO FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA

O fornecimento dos produtos adjudicados será realizado em sua totalidade, conforme a necessidade do setor.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Salles Antonio Frozini, nº 784 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

PARAGRÁFO SEGUNDO

Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas as determinações deste edital e seus anexos.

PARAGRÁFO TERCEIRO

Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

PARAGRÁFO QUARTO

As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

PARAGRÁFO QUINTO

As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do(s) produto(s) constante(s) do item(ns): (-----), totalizando o valor de R$ (-----) (-----------------------), declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, a categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, da forma seguinte: Manutenção dos Serviços do Ensino Fundamental – Func. Prog.: 1236100082017-339030 (863, 875 e 886).

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço constante da CLÁUSULA TERCEIRA inclui todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, impostos Municipais, Estaduais e Federais, fretes que sempre correrão por conta da CONTRATADA, sem mais nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a CONTRATANTE.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## CLÁUSULA QUARTA

A CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega do(s) produto(s) e emissão da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

DO REAJUSTE

CLÁUSULA QUINTA

O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA

Convencionam-se as partes contratantes que a vigência do presente contrato será pelo período que corresponde até 60 (sessenta) dias, vigorando o presente instrumento no período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA SÉTIMA

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito.

CLÁUSULA OITAVA

Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá rescindí-lo independentes de interpelação judicial ou extrajudicial:

- sem justificativa plausível, a juízo da CONTRATADA, deixa de efetivar a entrega dos produtos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos;

- atingir 10% (dez por cento) do valor deste contrato em multas;

- não obedecer às especificações da CONTRATANTE;

- transferir no todo ou em parte o presente contrato;

- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA

No caso de rescisão amigável, fica assegurado à CONTRATANTE o direito de exigir a continuidade do contrato durante o período de 10 (dez) dias.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

1) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

2) O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de 1% (um por cento) até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.

3) Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;

2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

3 - comportar-se de modo inidôneo;

4 - fizer declaração falsa;

5 - cometer fraude fiscal;

6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

PARÁGRAFO QUARTO

A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste instrumento, o Edital e os Anexos do Pregão (Presencial) nº 071/2010, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número da presente contratação.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rosana, (---) de (----------------) de 2010.

_____________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA

Aparecida Batista D. Barreto de Oliveira

Prefeita Municipal

Contratante

_____________________________________

(---------------------------------)

(--------------------------)

RG. (--------------)

CPF. (-----------)

Contratada

Testemunhas:

___________________________		______________________________

Nome: 						Nome: