ANEXO I

(Memorial descritivo/Objeto da Licitação)

Processo: Pregão (Presencial) n° 026/2013.

Objeto: aquisição de materiais elétricos diversos de (A-E), para atender a Divisão de Obras e Serviços Públicos, com entrega parcelada, pelo período de até 31/12/2013, conforme segue:

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alça de distribuição em aço revestido com alumínio, material abrasivo na parte interna, formato “U”, para ser utilizado em cabo multiplexado, resistência ao arrancamento de 640 daN, na seção de 16mm² | Unid. | 20 |
| 2 | Alça de distribuição em aço revestido com alumínio, material abrasivo na parte interna, formato “U”, para ser utilizado em cabo multiplexado, resistência ao arrancamento de 640 daN, na seção de 35mm² | Unid. | 10 |
| 3 | Arame Liso Galvanizado nº 14 BWG, com Ø 2,10mm | Kg | 60 |
| 4 | Arame Liso Galvanizado nº 18 BWG, com Ø 2,10mm | Kg | 30 |
| 5 | Arame Liso Galvanizado nº 22 BWG, com Ø 2,10mm | Kg | 30 |
| 6 | Armação Secundária chapa 3/16” tipo pesado, para 1 roldana Ø72x72mm | Unid. | 60 |
| 7 | Armação Secundária chapa 3/16” tipo pesado, para 2 roldana Ø72x72mm | Unid. | 10 |
| 8 | Arruela para eletroduto em alumínio silicio, na bitola de 1.1/4”, rosca BSP | Unid. | 50 |
| 9 | Arruela para eletroduto em alumínio silicio, na bitola de 1/2”, rosca BSP | Unid. | 50 |
| 10 | Arruela para eletroduto em alumínio silicio, na bitola de 1”, rosca BSP | Unid. | 50 |
| 11 | Arruela lisa zincada de 5/16" | Unid. | 250 |
| 12 | Barra roscada aço carbono de 1 m Ø 5/16” | Unid. | 45 |
| 13 | Barramento de cobre retangular de 1.1/4"x3/8" | m | 5 |
| 14 | Barramento de cobre retangular de 1/2x3/16" | m | 5 |
| 15 | Barramento de cobre retangular de 3/8x1/16" | m | 5 |
| 16 | Base para rele fotoelétrico de comando automático de iluminação externa | Unid. | 20 |
| 17 | Bloco autonomo para iluminação de Emergencia - bateria recarregavel na tensão 127/220V, 30 lampadas em Led de alto brilho , autonomia mínima de 3 e máxima de 6 horas | Unid. | 150 |
| 18 | Bloco de engate rápido tipo M10B com corte, para telefonia | Unid. | 10 |
| 19 | Bloco de ligação interna com canaleta, tipo BLI-10 para telefonia fixa | Unid. | 18 |
| 20 | Bomba centrífuga para água limpa, indicada para transferências entre caixas, irrigação, agriculturas, etc..., com potencia de 2CV, tensão de 220/380V - trifásico, sucção de 1.1/4”, recalque de 1” | Unid. | 2 |
| 21 | Botoeira quebra vidro para alarme de incendio, com botão NA para permitir o disparo automático quando da quebra do vidro, enviando um sinal para a central sinótica. Montada em caixa ABS anti-chama, vermelho, tem o painel frontal removível para troca de vidro, posição de fixação em caixa 4x4 e dimensões 105x105x40(mm) | Unid. | 30 |
| 22 | Braçadeira em Nylon, para ser utilizada em fixação de fios, na cor preta ou natural, com auto travamento, com largura de 2,5mm e comprimento de 150mm – embalagem com 100 unidades | Unid. | 140 |
| 23 | Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1.1/4” fabricada em chapa zincado | Unid. | 80 |
| 24 | Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1/2” fabricada em chapa zincado | Unid. | 150 |
| 25 | Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1” fabricada em chapa zincado | Unid. | 150 |
| 26 | Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 3/4” fabricada em chapa zincado | Unid. | 100 |
| 27 | Braçadeira tipo D para fixação de lampada fluorescente tubular T8 fabricada em chapa zincada | Unid. | 150 |
| 28 | Bucha em Nylon universal S10 | Unid. | 600 |
| 29 | Bucha em Nylon universal S12 | Unid. | 380 |
| 30 | Bucha em Nylon universal S6 | Unid. | 1.600 |
| 31 | Bucha em Nylon universal S8 | Unid. | 1.300 |
| 32 | Bucha para Eletroduto em aluminio silício, na bitola de 1.1/4” | Unid. | 60 |
| 33 | Bucha para Eletroduto em aluminio silício, na bitola de 1/2” | Unid. | 35 |
| 34 | Bucha para Eletroduto em aluminio silício, na bitola de 1” | Unid. | 40 |
| 35 | Cabeçote em aluminio para entrada de energia 1.1/4", com base | Unid. | 40 |
| 36 | Cabeçote em aluminio para entrada de energia Ø1", com base | Unid. | 40 |
| 37 | Cabeçote em aluminio para entrada de energia Ø2", com base | Unid. | 4 |
| 38 | Cabo de cobre elétrico de 10,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148-na cor preta | m | 400 |
| 39 | Cabo de cobre elétrico de 10,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148-na cor azul | m | 200 |
| 40 | Cabo de cobre elétrico de 16,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 - na cor preta | m | 450 |
| 41 | Cabo de cobre elétrico de 16,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 - na cor azul | m | 220 |
| 42 | Cabo de cobre elétrico de 16,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 1KV, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 - na cor preta | m | 100 |
| 43 | Cabo de cobre elétrico de 16,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 1KV, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 - na cor azul | m | 35 |
| 44 | Cabo de cobre elétrico de 50,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750V, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 - na cor preta | m | 300 |
| 45 | Cabo de cobre elétrico de 50,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750V, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 - na cor azul | m | 100 |
| 46 | Cabo de cobre elétrico de 35,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 1KV, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 - na cor preta | m | 100 |
| 47 | Cabo de cobre elétrico de 35,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 1KV, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 - na cor azul | m | 35 |
| 48 | Cabo de cobre elétrico de 95,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 - na cor preta | m | 80 |
| 49 | Cabo de cobre elétrico de 95,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 - na cor azul | m | 30 |
| 50 | Cabo de cobre NÚ de 16,0 mm² de espessura, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 | m | 250 |
| 51 | Cabo de cobre NÚ de 50,0 mm² de espessura, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 | m | 150 |
| 52 | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 2x2,5 mm², capa em PVC auto extinguível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco e preto , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 500 |
| 53 | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 2x4,0 mm², capa em PVC auto extinguível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul e preto, tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 200 |
| 54 | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 3x2,5 mm², capa em PVC auto extinguível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco e preto , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 300 |
| 55 | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 3x4,0 mm², capa em PVC auto extinguível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco e preto , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 100 |
| 56 | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 4x4,0 mm², capa em PVC auto extinguível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco, preto e vermelho , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 100 |
| 57 | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 4x6,0 mm², capa em PVC auto extinguível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco, preto e vermelho , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 200 |
| 58 | Cabo multiplexado em aluminio triplex, Neutro nú + 2 condutor gravado fase 1, fase 2, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 16mm² | m | 1.250 |
| 59 | Cabo multiplexado em aluminio quadriplex, Neutro nú + 3 condutor gravado fase 1, fase 2 e fase 3, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 16mm² | m | 300 |
| 60 | Cabo multiplexado em aluminio quadriplex, Neutro nú + 3 condutor gravado fase 1, fase 2 e fase 3, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 35mm² | m | 200 |
| 61 | Caixa de luz para embutir, em PVC, no formato retangular, medindo 2x4”, com saída laterais, para instalação elétrica. | Unid. | 40 |
| 62 | Caixa de passagem a prova de umidade, em aluminio fundido, com tampa anti-derrapante, 30x30x12cm | Unid. | 4 |
| 63 | Caixa de sobrepor em PVC, medindo 4x2”, formato retangular, para instalação elétrica, na cor bege | Unid. | 300 |
| 64 | Caixa metálica de medição indireta tipo M - com 2 visores – conforme norma ND-10 e cadastrado na Elektro | Unid. | 3 |
| 65 | Caixa metálica de medição indireta tipo T – conforme norma ND-10 e cadastrado na Elektro | Unid. | 3 |
| 66 | Caixa metálica de medição tipo II – conforme norma ND-10 e cadastrado na Elektro | Unid. | 6 |
| 67 | Caixa metálica de medição tipo III – conforme norma ND-10 e cadastrado na Elektro | Unid. | 11 |
| 68 | Canaleta em termoplástico, no formato sistema X, com divisória, com tampa, medindo 50x20x2200mm - na cor bege, para instalação aparente | br | 105 |
| 69 | Canaleta em termoplástico, no formato sistema X, com divisória, com tampa, medindo 20x10x2200mm - na cor bege, para instalação aparente | br | 210 |
| 70 | Canaletas em PVC, no formato quadrado 30x30x2000 mm, sem divisória, ventilada, com recorte fechado, com tampa, na cor cinza | br | 185 |
| 71 | Central convencional de Alarme de Incendio e Detecção, que possui carregador flutuador, circuito de proteção na placa para inversão de bateria, indicador visual de condição de rede e indicação visual de inversão de bateria, proteções de sobretensão de entrada e sobrecarga na saida... | Unid. | 3 |
| 72 | Chapa em acrílico transparente , anti-chama - de 200x100x5mm. | Unid. | 2 |
| 73 | Chave Contactora Tripolar de 16 A, tensão de comando de 220V / 60Hz, com 2 auxiliares NA e 2 auxiliares NF | Unid. | 5 |
| 74 | Chave Contactora Tripolar de 30 A, tensão de comando de 220V / 60Hz, com 2 auxiliares NA e 2 auxiliares NF | Unid. | 10 |
| 75 | Chave Contactora Tripolar de 50 A, tensão de comando de 220V / 60Hz, com 2 auxiliares NA e 2 auxiliares NF | Unid. | 4 |
| 76 | Chave de partida, tipo direta, composta de 1 contator e rele de sobre carga, caixa em PVC,tripolar, capacidade de comutação de 3 CV, tensão nominal de 220VCA, corrente nominal de 9A, dimensoes (profundidade 120mm, altura 190mm, largura 100mm, IP 65, rele com escala de 7 a 10A, base preta, tampa bege, com 2 parafusos de fixação da tampa, botão start e stap, IEC 60907 | Unid. | 7 |
| 77 | Chave seccionadora seca, tripolar, corrente nominal de 250 A, tensão nominal de 600VCA, freqüência nominal de 50/60Hz, com acionamneto manual com carga | Unid. | 3 |
| 78 | Chave seccionadora seca, tripolar, corrente nominal de 400 A, tensão nominal de 600VCA, freqüência nominal de 50/60Hz, com acionamneto manual com carga | Unid. | 4 |
| 79 | Chuveiro elétrico de termoplástico, na voltagem de 127V, com controle de 03 temperaturas, potencia de 5.500 watts, contendo mangueria com chuveirino, suporte para chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca de ½” | Unid. | 10 |
| 80 | Chuveiro elétrico de termoplástico, na voltagem de 220V, com controle de 03 temperaturas, potencia de 5.500 watts, contendo mangueria com chuveirino, suporte para chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca de ½” | Unid. | 50 |
| 81 | Condutor flexivel com seção nominal de 1,5 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor vermelho | m | 600 |
| 82 | Condutor flexivel com seção nominal de 1,5 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor amarelo | m | 600 |
| 83 | Condutor flexivel com seção nominal de 10 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor preta | m | 700 |
| 84 | Condutor flexivel com seção nominal de 10 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor azul | m | 400 |
| 85 | Condutor flexivel com seção nominal de 2,5 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor verde | m | 600 |
| 86 | Condutor flexivel com seção nominal de 2,5 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor vermelho | m | 600 |
| 87 | Condutor flexivel com seção nominal de 2,5 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor branco | m | 700 |
| 88 | Condutor flexivel com seção nominal de 2,5 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor azul | m | 700 |
| 89 | Condutor flexivel com seção nominal de 4,0 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor verde | m | 800 |
| 90 | Condutor flexivel com seção nominal de 4,0 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor azul | m | 900 |
| 91 | Condutor flexivel com seção nominal de 4,0 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor vermelho | m | 1.200 |
| 92 | Condutor flexivel com seção nominal de 6,0 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor preto | m | 1.200 |
| 93 | Condutor flexivel com seção nominal de 6,0 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor azul | m | 900 |
| 94 | Conector bimetálico split bolt para cabo 16 mm² | Unid. | 150 |
| 95 | Conector bimetálico split bolt para cabo 35 mm² | Unid. | 20 |
| 96 | Conector metálico para Haste de aterramento 5/8” de alta camada | Unid. | 70 |
| 97 | Conector paralelo bimetálico com 2 parafusos para cabo 16mm² | Unid. | 25 |
| 98 | Conector paralelo bimetálico com 2 parafusos para cabo 35mm² | Unid. | 100 |
| 99 | Conector sindal em polipropileno - barra 12 bornes – para cabo 10mm² | Unid. | 50 |
| 100 | Conector sindal em polipropileno - barra 12 bornes – para cabo 4,0mm² | Unid. | 60 |
| 101 | Conector sindal em polipropileno - barra 12 bornes – para cabo 6,0mm² | Unid. | 40 |
| 102 | Conjunto Arstop com 1tomada padrão 2P+T de 20 A, 1 disjuntor termomagnético bipolar de 20 A, em caixa termoplastico Sobrepor na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 20 |
| 103 | Conjunto de 2 Interruptor simples de 10A, embutir, placa 2x4" na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 20 |
| 104 | Conjunto de 3 Interruptor simples de 10A, embutir, placa 2x4" na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 20 |
| 105 | Cordão Paralelo seção nominal 2x1,5 mm² - condutor em cobre, encordoamento classe 5, isolação termoplástico PVC flexível 300V, na cor branco, certificação compulsória INMETRO | Unid. | 300 |
| 106 | Cordão Paralelo seção nominal 2x2,5 mm² - condutor em cobre, encordoamento classe 5, isolação termoplástico PVC flexível 300V, na cor branco, certificação compulsória INMETRO | Unid. | 1.600 |
| 107 | Cordão Paralelo seção nominal 2x4,0 mm² - condutor em cobre, encordoamento classe 5, isolação termoplástico PVC flexível 300V, na cor branco, certificação compulsória INMETRO | Unid. | 700 |
| 108 | Curva 90º para Eletroduto PVC rígido anti-chama, bitola Ø 2”, rosqueavel, conforme NBR 6150 | Unid. | 25 |
| 109 | Curva 90º para Eletroduto PVC rígido anti-chama, bitola Ø 1.1/4”, rosqueavel, conforme NBR 6150 | Unid. | 40 |
| 110 | Curva 90º para Eletroduto PVC rígido anti-chama, bitola Ø 1/2”, rosqueavel, conforme NBR 6150 | Unid. | 35 |
| 111 | Curva 90º para Eletroduto PVC rígido anti-chama, bitola Ø 1”, rosqueavel, conforme NBR 6150 | Unid. | 40 |
| 112 | Curva 90º para Eletroduto PVC rígido anti-chama, bitola Ø 3/4”, rosqueavel, conforme NBR 6150 | Unid. | 30 |
| 113 | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 15 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 60 |
| 114 | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 20 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 60 |
| 115 | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 30 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 30 |
| 116 | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 50 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 15 |
| 117 | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 60 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 28 |
| 118 | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 15 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 25 |
| 119 | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 20 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 70 |
| 120 | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 30 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 45 |
| 121 | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 50 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 15 |
| 122 | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 60 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 30 |
| 123 | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 70 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 15 |
| 124 | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 100 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 18 |
| 125 | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 20 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 10 |
| 126 | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 30 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 13 |
| 127 | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 40 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 12 |
| 128 | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 60 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 23 |
| 129 | Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada de 100 A, classe de interrupção 18KA, grau de proteção IP30, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |
| 130 | Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada de 150 A, classe de interrupção 18KA, grau de proteção IP30, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |
| 131 | Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada de 200 A, classe de interrupção 22KA, grau de proteção IP30, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 9 |
| 132 | Eletroduto em pvc rigido Ø 2”, roscável, classe de resistência pesado (tipo A), anti-chama - Barra de 3 m | br | 45 |
| 133 | Eletroduto em pvc rigido Ø 1.1/4”, roscável, classe de resistência pesado (tipo A), anti-chama - Barra de 3 m | br | 70 |
| 134 | Eletroduto em pvc rigido Ø 1/2”, roscável, classe de resistência pesado (tipo A), anti-chama - Barra de 3 m | br | 45 |
| 135 | Eletroduto em pvc rigido Ø 1”, roscável, classe de resistência pesado (tipo A), anti-chama - Barra de 3 m | br | 70 |
| 136 | Eletroduto em pvc rigido Ø 3/4”, roscável, classe de resistência pesado (tipo A), anti-chama - Barra de 3 m | br | 40 |
| 137 | Eletroduto PVC corrugado flexivel Ø 3/4" reforçado - anti-chama, conforme IEC 60614-1 | m | 200 |
| 138 | Emenda interna em X para perfilado perfurado em aço zincado de 38x38mm | Unid. | 10 |
| 139 | Emenda interna em T para perfilado perfurado em aço zincado de 38x38mm | Unid. | 10 |
| 140 | Emenda interna reta para perfilado perfurado em aço zincado de 38x38mm | Unid. | 30 |
| 141 | Estanho para solda, composto de 50x50, diâmetro de 1,5mm, em carretel de 500gr | Unid. | 7 |
| 142 | Etiqueta para identificação de tomadas 127V com verso auto-adesivo - medidas 1,5 x 3 cm | Unid. | 1.100 |
| 143 | Etiqueta para identificação de tomadas 220V com verso auto-adesivo - medidas 1,5 x 3 cm | Unid. | 400 |

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das necessidades da municipalidade.

2. O fornecimento do objeto adjudicado será realizado de forma parcelada, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) do(s) respectivo(s) setor(es), para o período que corresponde até 31/12/2013.

3. As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

7. A entrega dos produtos deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Narciso Fecchio, nº 2212, Distrito Industrial – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

8. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

9. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

10. As Notas Fiscais deverão ser emitidas, separadas, por setor requisitante.

# ANEXO II

# RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 026/2013 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DE (A-E), PARA ATENDER A DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE ATÉ 31/12/2013, CONFORME ANEXO I.

|  | Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNPJ n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
|  | Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  | , |  | de |  |  | de 20___. |  |
|  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão (Presencial) n° 026/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (-------------), é (vide observação)*, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão (Presencial) n° 026/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana.

DECLARO ainda que a empresa não está inclusa nas vedações constantes do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

*Observação: Neste campo, deverá especificar se é microempresa ou empresa de pequeno porte.

ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do Pregão (Presencial) n° 026/2013, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6° do Artigo 27 da Lei Federal n° 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que ser refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI

(Modelo de proposta)

PROPOSTA – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 026/2013.

Razão social: _______________________________________________________

CNPJ: _______________________________ Insc. Est.: ____________________

Endereço: _________________________________________________________

Cidade: ______________________________ Estado: ______________________

Telefone: _______________________ Email: _____________________________

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão (Presencial) nº 026/2013, cujo objeto é a aquisição de materiais elétricos diversos de (A-E), para atender a Divisão de Obras e Serviços Públicos, com entrega parcelada, pelo período de até 31/12/2013, conforme Anexo I, nos termos seguintes:

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Quant. | Marca/ Modelo | Valor Unit | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alça de distribuição em aço revestido com alumínio, material abrasivo na parte interna, formato “U”, para ser utilizado em cabo multiplexado, resistência ao arrancamento de 640 daN, na seção de 16mm² | Unid. | 20 |  |  |  |
| 2 | Alça de distribuição em aço revestido com alumínio, material abrasivo na parte interna, formato “U”, para ser utilizado em cabo multiplexado, resistência ao arrancamento de 640 daN, na seção de 35mm² | Unid. | 10 |  |  |  |
| 3 | Arame Liso Galvanizado nº 14 BWG, com Ø 2,10mm | Kg | 60 |  |  |  |
| 4 | Arame Liso Galvanizado nº 18 BWG, com Ø 2,10mm | Kg | 30 |  |  |  |
| 5 | Arame Liso Galvanizado nº 22 BWG, com Ø 2,10mm | Kg | 30 |  |  |  |
| 6 | Armação Secundária chapa 3/16” tipo pesado, para 1 roldana Ø72x72mm | Unid. | 60 |  |  |  |
| 7 | Armação Secundária chapa 3/16” tipo pesado, para 2 roldana Ø72x72mm | Unid. | 10 |  |  |  |
| 8 | Arruela para eletroduto em alumínio silicio, na bitola de 1.1/4”, rosca BSP | Unid. | 50 |  |  |  |
| 9 | Arruela para eletroduto em alumínio silicio, na bitola de 1/2”, rosca BSP | Unid. | 50 |  |  |  |
| 10 | Arruela para eletroduto em alumínio silicio, na bitola de 1”, rosca BSP | Unid. | 50 |  |  |  |
| 11 | Arruela lisa zincada de 5/16" | Unid. | 250 |  |  |  |
| 12 | Barra roscada aço carbono de 1 m Ø 5/16” | Unid. | 45 |  |  |  |
| 13 | Barramento de cobre retangular de 1.1/4"x3/8" | m | 5 |  |  |  |
| 14 | Barramento de cobre retangular de 1/2x3/16" | m | 5 |  |  |  |
| 15 | Barramento de cobre retangular de 3/8x1/16" | m | 5 |  |  |  |
| 16 | Base para rele fotoelétrico de comando automático de iluminação externa | Unid. | 20 |  |  |  |
| 17 | Bloco autonomo para iluminação de Emergencia - bateria recarregavel na tensão 127/220V, 30 lampadas em Led de alto brilho , autonomia mínima de 3 e máxima de 6 horas | Unid. | 150 |  |  |  |
| 18 | Bloco de engate rápido tipo M10B com corte, para telefonia | Unid. | 10 |  |  |  |
| 19 | Bloco de ligação interna com canaleta, tipo BLI-10 para telefonia fixa | Unid. | 18 |  |  |  |
| 20 | Bomba centrífuga para água limpa, indicada para transferências entre caixas, irrigação, agriculturas, etc..., com potencia de 2CV, tensão de 220/380V - trifásico, sucção de 1.1/4”, recalque de 1” | Unid. | 2 |  |  |  |
| 21 | Botoeira quebra vidro para alarme de incendio, com botão NA para permitir o disparo automático quando da quebra do vidro, enviando um sinal para a central sinótica. Montada em caixa ABS anti-chama, vermelho, tem o painel frontal removível para troca de vidro, posição de fixação em caixa 4x4 e dimensões 105x105x40(mm) | Unid. | 30 |  |  |  |
| 22 | Braçadeira em Nylon, para ser utilizada em fixação de fios, na cor preta ou natural, com auto travamento, com largura de 2,5mm e comprimento de 150mm – embalagem com 100 unidades | Unid. | 140 |  |  |  |
| 23 | Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1.1/4” fabricada em chapa zincado | Unid. | 80 |  |  |  |
| 24 | Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1/2” fabricada em chapa zincado | Unid. | 150 |  |  |  |
| 25 | Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 1” fabricada em chapa zincado | Unid. | 150 |  |  |  |
| 26 | Braçadeira tipo D com cunha cônica de aperto, para fixação de eletroduto, com dimensões de 3/4” fabricada em chapa zincado | Unid. | 100 |  |  |  |
| 27 | Braçadeira tipo D para fixação de lampada fluorescente tubular T8 fabricada em chapa zincada | Unid. | 150 |  |  |  |
| 28 | Bucha em Nylon universal S10 | Unid. | 600 |  |  |  |
| 29 | Bucha em Nylon universal S12 | Unid. | 380 |  |  |  |
| 30 | Bucha em Nylon universal S6 | Unid. | 1.600 |  |  |  |
| 31 | Bucha em Nylon universal S8 | Unid. | 1.300 |  |  |  |
| 32 | Bucha para Eletroduto em aluminio silício, na bitola de 1.1/4” | Unid. | 60 |  |  |  |
| 33 | Bucha para Eletroduto em aluminio silício, na bitola de 1/2” | Unid. | 35 |  |  |  |
| 34 | Bucha para Eletroduto em aluminio silício, na bitola de 1” | Unid. | 40 |  |  |  |
| 35 | Cabeçote em aluminio para entrada de energia 1.1/4", com base | Unid. | 40 |  |  |  |
| 36 | Cabeçote em aluminio para entrada de energia Ø1", com base | Unid. | 40 |  |  |  |
| 37 | Cabeçote em aluminio para entrada de energia Ø2", com base | Unid. | 4 |  |  |  |
| 38 | Cabo de cobre elétrico de 10,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148-na cor preta | m | 400 |  |  |  |
| 39 | Cabo de cobre elétrico de 10,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148-na cor azul | m | 200 |  |  |  |
| 40 | Cabo de cobre elétrico de 16,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 - na cor preta | m | 450 |  |  |  |
| 41 | Cabo de cobre elétrico de 16,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 - na cor azul | m | 220 |  |  |  |
| 42 | Cabo de cobre elétrico de 16,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 1KV, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 - na cor preta | m | 100 |  |  |  |
| 43 | Cabo de cobre elétrico de 16,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 1KV, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 - na cor azul | m | 35 |  |  |  |
| 44 | Cabo de cobre elétrico de 50,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750V, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 - na cor preta | m | 300 |  |  |  |
| 45 | Cabo de cobre elétrico de 50,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750V, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 - na cor azul | m | 100 |  |  |  |
| 46 | Cabo de cobre elétrico de 35,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 1KV, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 - na cor preta | m | 100 |  |  |  |
| 47 | Cabo de cobre elétrico de 35,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 1KV, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 - na cor azul | m | 35 |  |  |  |
| 48 | Cabo de cobre elétrico de 95,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 - na cor preta | m | 80 |  |  |  |
| 49 | Cabo de cobre elétrico de 95,0 mm² de espessura, com isolação anti-chama de 750v, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 - na cor azul | m | 30 |  |  |  |
| 50 | Cabo de cobre NÚ de 16,0 mm² de espessura, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 | m | 250 |  |  |  |
| 51 | Cabo de cobre NÚ de 50,0 mm² de espessura, com certificado compulsória e selo INMETRO, conforme norma NBR 6148 | m | 150 |  |  |  |
| 52 | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 2x2,5 mm², capa em PVC auto extinguível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco e preto , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 500 |  |  |  |
| 53 | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 2x4,0 mm², capa em PVC auto extinguível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul e preto, tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 200 |  |  |  |
| 54 | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 3x2,5 mm², capa em PVC auto extinguível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco e preto , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 300 |  |  |  |
| 55 | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 3x4,0 mm², capa em PVC auto extinguível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco e preto , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 100 |  |  |  |
| 56 | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 4x4,0 mm², capa em PVC auto extinguível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco, preto e vermelho , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 100 |  |  |  |
| 57 | Cabo elétrico de cobre, PP, com área de seção de 4x6,0 mm², capa em PVC auto extinguível na cor preta, cabos interno flexível na cor azul, branco, preto e vermelho , tensão de isolação para 750V, com certificação compulsória INMETRO | m | 200 |  |  |  |
| 58 | Cabo multiplexado em aluminio triplex, Neutro nú + 2 condutor gravado fase 1, fase 2, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 16mm² | m | 1.250 |  |  |  |
| 59 | Cabo multiplexado em aluminio quadriplex, Neutro nú + 3 condutor gravado fase 1, fase 2 e fase 3, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 16mm² | m | 300 |  |  |  |
| 60 | Cabo multiplexado em aluminio quadriplex, Neutro nú + 3 condutor gravado fase 1, fase 2 e fase 3, com isolação para tensões até 1KV na cor preta - 35mm² | m | 200 |  |  |  |
| 61 | Caixa de luz para embutir, em PVC, no formato retangular, medindo 2x4”, com saída laterais, para instalação elétrica. | Unid. | 40 |  |  |  |
| 62 | Caixa de passagem a prova de umidade, em aluminio fundido, com tampa anti-derrapante, 30x30x12cm | Unid. | 4 |  |  |  |
| 63 | Caixa de sobrepor em PVC, medindo 4x2”, formato retangular, para instalação elétrica, na cor bege | Unid. | 300 |  |  |  |
| 64 | Caixa metálica de medição indireta tipo M - com 2 visores – conforme norma ND-10 e cadastrado na Elektro | Unid. | 3 |  |  |  |
| 65 | Caixa metálica de medição indireta tipo T – conforme norma ND-10 e cadastrado na Elektro | Unid. | 3 |  |  |  |
| 66 | Caixa metálica de medição tipo II – conforme norma ND-10 e cadastrado na Elektro | Unid. | 6 |  |  |  |
| 67 | Caixa metálica de medição tipo III – conforme norma ND-10 e cadastrado na Elektro | Unid. | 11 |  |  |  |
| 68 | Canaleta em termoplástico, no formato sistema X, com divisória, com tampa, medindo 50x20x2200mm - na cor bege, para instalação aparente | br | 105 |  |  |  |
| 69 | Canaleta em termoplástico, no formato sistema X, com divisória, com tampa, medindo 20x10x2200mm - na cor bege, para instalação aparente | br | 210 |  |  |  |
| 70 | Canaletas em PVC, no formato quadrado 30x30x2000 mm, sem divisória, ventilada, com recorte fechado, com tampa, na cor cinza | br | 185 |  |  |  |
| 71 | Central convencional de Alarme de Incendio e Detecção, que possui carregador flutuador, circuito de proteção na placa para inversão de bateria, indicador visual de condição de rede e indicação visual de inversão de bateria, proteções de sobretensão de entrada e sobrecarga na saida... | Unid. | 3 |  |  |  |
| 72 | Chapa em acrílico transparente , anti-chama - de 200x100x5mm. | Unid. | 2 |  |  |  |
| 73 | Chave Contactora Tripolar de 16 A, tensão de comando de 220V / 60Hz, com 2 auxiliares NA e 2 auxiliares NF | Unid. | 5 |  |  |  |
| 74 | Chave Contactora Tripolar de 30 A, tensão de comando de 220V / 60Hz, com 2 auxiliares NA e 2 auxiliares NF | Unid. | 10 |  |  |  |
| 75 | Chave Contactora Tripolar de 50 A, tensão de comando de 220V / 60Hz, com 2 auxiliares NA e 2 auxiliares NF | Unid. | 4 |  |  |  |
| 76 | Chave de partida, tipo direta, composta de 1 contator e rele de sobre carga, caixa em PVC,tripolar, capacidade de comutação de 3 CV, tensão nominal de 220VCA, corrente nominal de 9A, dimensoes (profundidade 120mm, altura 190mm, largura 100mm, IP 65, rele com escala de 7 a 10A, base preta, tampa bege, com 2 parafusos de fixação da tampa, botão start e stap, IEC 60907 | Unid. | 7 |  |  |  |
| 77 | Chave seccionadora seca, tripolar, corrente nominal de 250 A, tensão nominal de 600VCA, freqüência nominal de 50/60Hz, com acionamneto manual com carga | Unid. | 3 |  |  |  |
| 78 | Chave seccionadora seca, tripolar, corrente nominal de 400 A, tensão nominal de 600VCA, freqüência nominal de 50/60Hz, com acionamneto manual com carga | Unid. | 4 |  |  |  |
| 79 | Chuveiro elétrico de termoplástico, na voltagem de 127V, com controle de 03 temperaturas, potencia de 5.500 watts, contendo mangueria com chuveirino, suporte para chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca de ½” | Unid. | 10 |  |  |  |
| 80 | Chuveiro elétrico de termoplástico, na voltagem de 220V, com controle de 03 temperaturas, potencia de 5.500 watts, contendo mangueria com chuveirino, suporte para chuveirinho, redutor de pressão, na cor branca, com rosca de ½” | Unid. | 50 |  |  |  |
| 81 | Condutor flexivel com seção nominal de 1,5 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor vermelho | m | 600 |  |  |  |
| 82 | Condutor flexivel com seção nominal de 1,5 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor amarelo | m | 600 |  |  |  |
| 83 | Condutor flexivel com seção nominal de 10 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor preta | m | 700 |  |  |  |
| 84 | Condutor flexivel com seção nominal de 10 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor azul | m | 400 |  |  |  |
| 85 | Condutor flexivel com seção nominal de 2,5 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor verde | m | 600 |  |  |  |
| 86 | Condutor flexivel com seção nominal de 2,5 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor vermelho | m | 600 |  |  |  |
| 87 | Condutor flexivel com seção nominal de 2,5 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor branco | m | 700 |  |  |  |
| 88 | Condutor flexivel com seção nominal de 2,5 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor azul | m | 700 |  |  |  |
| 89 | Condutor flexivel com seção nominal de 4,0 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor verde | m | 800 |  |  |  |
| 90 | Condutor flexivel com seção nominal de 4,0 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor azul | m | 900 |  |  |  |
| 91 | Condutor flexivel com seção nominal de 4,0 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor vermelho | m | 1.200 |  |  |  |
| 92 | Condutor flexivel com seção nominal de 6,0 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor preto | m | 1.200 |  |  |  |
| 93 | Condutor flexivel com seção nominal de 6,0 mm² em cobre, capa termoplástica anti-chama com isolação de 450/750v - na cor azul | m | 900 |  |  |  |
| 94 | Conector bimetálico split bolt para cabo 16 mm² | Unid. | 150 |  |  |  |
| 95 | Conector bimetálico split bolt para cabo 35 mm² | Unid. | 20 |  |  |  |
| 96 | Conector metálico para Haste de aterramento 5/8” de alta camada | Unid. | 70 |  |  |  |
| 97 | Conector paralelo bimetálico com 2 parafusos para cabo 16mm² | Unid. | 25 |  |  |  |
| 98 | Conector paralelo bimetálico com 2 parafusos para cabo 35mm² | Unid. | 100 |  |  |  |
| 99 | Conector sindal em polipropileno - barra 12 bornes – para cabo 10mm² | Unid. | 50 |  |  |  |
| 100 | Conector sindal em polipropileno - barra 12 bornes – para cabo 4,0mm² | Unid. | 60 |  |  |  |
| 101 | Conector sindal em polipropileno - barra 12 bornes – para cabo 6,0mm² | Unid. | 40 |  |  |  |
| 102 | Conjunto Arstop com 1tomada padrão 2P+T de 20 A, 1 disjuntor termomagnético bipolar de 20 A, em caixa termoplastico Sobrepor na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 20 |  |  |  |
| 103 | Conjunto de 2 Interruptor simples de 10A, embutir, placa 2x4" na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 20 |  |  |  |
| 104 | Conjunto de 3 Interruptor simples de 10A, embutir, placa 2x4" na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 20 |  |  |  |
| 105 | Cordão Paralelo seção nominal 2x1,5 mm² - condutor em cobre, encordoamento classe 5, isolação termoplástico PVC flexível 300V, na cor branco, certificação compulsória INMETRO | Unid. | 300 |  |  |  |
| 106 | Cordão Paralelo seção nominal 2x2,5 mm² - condutor em cobre, encordoamento classe 5, isolação termoplástico PVC flexível 300V, na cor branco, certificação compulsória INMETRO | Unid. | 1.600 |  |  |  |
| 107 | Cordão Paralelo seção nominal 2x4,0 mm² - condutor em cobre, encordoamento classe 5, isolação termoplástico PVC flexível 300V, na cor branco, certificação compulsória INMETRO | Unid. | 700 |  |  |  |
| 108 | Curva 90º para Eletroduto PVC rígido anti-chama, bitola Ø 2”, rosqueavel, conforme NBR 6150 | Unid. | 25 |  |  |  |
| 109 | Curva 90º para Eletroduto PVC rígido anti-chama, bitola Ø 1.1/4”, rosqueavel, conforme NBR 6150 | Unid. | 40 |  |  |  |
| 110 | Curva 90º para Eletroduto PVC rígido anti-chama, bitola Ø 1/2”, rosqueavel, conforme NBR 6150 | Unid. | 35 |  |  |  |
| 111 | Curva 90º para Eletroduto PVC rígido anti-chama, bitola Ø 1”, rosqueavel, conforme NBR 6150 | Unid. | 40 |  |  |  |
| 112 | Curva 90º para Eletroduto PVC rígido anti-chama, bitola Ø 3/4”, rosqueavel, conforme NBR 6150 | Unid. | 30 |  |  |  |
| 113 | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 15 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 60 |  |  |  |
| 114 | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 20 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 60 |  |  |  |
| 115 | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 30 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 30 |  |  |  |
| 116 | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 50 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 15 |  |  |  |
| 117 | Disjuntor Termomagnético Bipolar de 60 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 28 |  |  |  |
| 118 | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 15 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 25 |  |  |  |
| 119 | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 20 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 70 |  |  |  |
| 120 | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 30 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 45 |  |  |  |
| 121 | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 50 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 15 |  |  |  |
| 122 | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 60 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 30 |  |  |  |
| 123 | Disjuntor Termomagnético Monopolar de 70 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 15 |  |  |  |
| 124 | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 100 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 18 |  |  |  |
| 125 | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 20 A, curva B, classe de interrupção 5KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 10 |  |  |  |
| 126 | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 30 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 13 |  |  |  |
| 127 | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 40 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 12 |  |  |  |
| 128 | Disjuntor Termomagnético Tripolar de 60 A, curva B, classe de interrupção 10KA, padrão NEMA (Americano), com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 23 |  |  |  |
| 129 | Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada de 100 A, classe de interrupção 18KA, grau de proteção IP30, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |  |  |  |
| 130 | Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada de 150 A, classe de interrupção 18KA, grau de proteção IP30, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 7 |  |  |  |
| 131 | Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada de 200 A, classe de interrupção 22KA, grau de proteção IP30, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 9 |  |  |  |
| 132 | Eletroduto em pvc rigido Ø 2”, roscável, classe de resistência pesado (tipo A), anti-chama - Barra de 3 m | br | 45 |  |  |  |
| 133 | Eletroduto em pvc rigido Ø 1.1/4”, roscável, classe de resistência pesado (tipo A), anti-chama - Barra de 3 m | br | 70 |  |  |  |
| 134 | Eletroduto em pvc rigido Ø 1/2”, roscável, classe de resistência pesado (tipo A), anti-chama - Barra de 3 m | br | 45 |  |  |  |
| 135 | Eletroduto em pvc rigido Ø 1”, roscável, classe de resistência pesado (tipo A), anti-chama - Barra de 3 m | br | 70 |  |  |  |
| 136 | Eletroduto em pvc rigido Ø 3/4”, roscável, classe de resistência pesado (tipo A), anti-chama - Barra de 3 m | br | 40 |  |  |  |
| 137 | Eletroduto PVC corrugado flexivel Ø 3/4" reforçado - anti-chama, conforme IEC 60614-1 | m | 200 |  |  |  |
| 138 | Emenda interna em X para perfilado perfurado em aço zincado de 38x38mm | Unid. | 10 |  |  |  |
| 139 | Emenda interna em T para perfilado perfurado em aço zincado de 38x38mm | Unid. | 10 |  |  |  |
| 140 | Emenda interna reta para perfilado perfurado em aço zincado de 38x38mm | Unid. | 30 |  |  |  |
| 141 | Estanho para solda, composto de 50x50, diâmetro de 1,5mm, em carretel de 500gr | Unid. | 7 |  |  |  |
| 142 | Etiqueta para identificação de tomadas 127V com verso auto-adesivo - medidas 1,5 x 3 cm | Unid. | 1.100 |  |  |  |
| 143 | Etiqueta para identificação de tomadas 220V com verso auto-adesivo - medidas 1,5 x 3 cm | Unid. | 400 |  |  |  |
| Valor total da Proposta – R$ |  |  |  |  |  |  |

Obs.: Deverá constar, obrigatoriamente, a marca/modelo do(s) produto(s) ofertado(s), a qual deverá ser apresentada apenas 01 (uma) marca para cada item.

I - A validade da presente proposta: ______ (por extenso) dias da abertura das propostas. (Mínimo de 60 dias)

II - Prazo de entrega: ________ (por extenso) dias corridos contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra. (Máximo de 10 dias corridos)

III – O(s) produto(s) deverá(ão) possuir garantia contra defeito(s) de fabricação;

IV – DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro;

V – DECLARO, sob as penas da lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no Anexo I.

Local e data

____________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VII

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

PROCURAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (-------------) Estado (----------------), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão (Presencial) nº 026/2013, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

____________________________________

Nome e número da identidade do declarante

(representante legal da empresa)

RECONHECER FIRMA

ANEXO VIII

(MINUTA DE CONTRATO)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE ENTRE SI FAZEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA E (---------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de produtos, de um lado o MUNICÍPIO DE ROSANA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. SANDRA APARECIDA DE SOUZA KASAI, brasileira, casada, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (---------------), CNPJ. nº (--------------), com sede na (---------), na cidade (-----------), Estado (---------), neste ato representada por (-------------), portador do CPF (---------) e do RG (---------), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal n° 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, do processo licitatório modalidade Pregão (Presencial) nº 026/2013 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais elétricos diversos de (A-E), para atender a Divisão de Obras e Serviços Públicos, com entrega parcelada, pelo período de até 31/12/2013, conforme Anexo I, ficando a CONTRATADA obrigada a fornecer o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) com as mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade Pregão (Presencial) nº 026/2013:

| Item | Descrição do produto | Unid. | Quant total | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Geral |  |  |  |  |  |

DO FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA

O fornecimento do(s) produto(s) será realizado de forma parcelada, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) do(s) respectivo(s) setor(es), para o período que corresponde até 31/12/2013.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

A entrega dos produtos deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Narciso Fecchio, nº 2212, Distrito Industrial – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

PARAGRÁFO SEGUNDO

Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas as determinações deste edital e seus anexos.

PARAGRÁFO TERCEIRO

Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

PARAGRÁFO QUARTO

As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

PARAGRÁFO QUINTO

As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do(s) produto(s) constante(s) do item(ns): (-----), totalizando o valor de R$ (-----) (-----------------------), declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, a categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, da forma seguinte, referente ao exercício de 2013: Manutenção dos Serviços da Procuradoria Jurídica - Func. Prog.: 020620002.2.004 339030 (175); Manutenção dos Serviços de Administração - Func. Prog.: 041220003.2.005 339030 (238); Manutenção dês Serviços da Divisão de Material e Patrimônio – Func. Prog: 041240003.2.013 339030 (699); Manutenção dos Serviços de Creches - Func. Prog.: 123650007.2.015 339030 (811); Manutenção dos Serviços de Pré-Escolas - Func. Prog.: 123650007.2.016 339030 (874); Manutenção dos Serviços do Ensino Fundamental - Func. Prog.: 123610008.2.017 339030 (959);  Manutenção dos Serviços da Merenda Escola – Func. Prog: 123060010.2.018 339030 (1167); Manutenção dos Serviços da Divisão de Cultura - Func. Prog.: 133920013.2.021 339030 (1299); Manutenção dos Serviços de Esporte e Lazer - Func. Prog.: 278130015.2.023 339030 (1378); Manutenção da Agricultura - Func. Prog.: 206050016.2.024 339030 (1440); Manutenção dos Serviços de Turismo - Func. Prog.: 236950017.2.025 339030 (1508); Manutenção dos Serviços de Vias e Logradouros – Func. Prog: 267820018.2.027 339030 (1636); Manutenção dos Serviços do Terminal Rodoviário – Func. Prog: 267820018.2.034 339030 (2015); Manutenção dos Serviços Funerários - Func. Prog.: 154520018.2.029 339030 (1778); Manutenção dos Serviços de Praças, Parques e Jardins - Func. Prog.: 154510018.2.030 339030 (1825); Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública - Func. Prog.: 154510018.2.031 339030 (1842); Manutenção dos Serviços de Oficina Mecânica - Func. Prog.: 267820018.2.032 339030 (1894); Manutenção dos Serviços do Depto. de Obras - Func. Prog.: 154520018.2.033 339030 (1955); Manutenção dos Serviços na Cidade de Primavera - Func. Prog.: 154510018.2.036 339030 (2069); Manutenção dos Serviços de Assistência Social - Func. Prog.: 082440019.2.037 339030 (2140); Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. da Criança e Adolescente - Func. Prog.: 082430020.2.038 339030 (2250); Manutenção do Programa Saúde da Família - Func. Prog.: 103010022.2.039 339030 (2328) ; Manutenção dos Serviços da Saúde - Func. Prog.: 103020022.2.040 339030 (2408); Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária - Func. Prog.: 103040022.2.041 339030 (2529); Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública – Func. Prog.: 267820018.2.026 339030 (1575); Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagem- Func. Prog.: 267820018.2.028 339030 (1719); Manutenção dos Serviços do Gabinete – Func. Prog.: 041220002.2.003 339030 (122); Manutenção dos Serviços da Junta Militar – Func. Prog.: 041220002.2.003 339030 (364); Manutenção dos Serviços de Recursos Humanos – Func. Prog.: 041220002.2.003 339030 (302); Manutenção dos Serviços de Planejamento – Func. Prog.: 041210004.2.008 339030 (415); Manutenção dos Serviços do Cartório Eleitoral – Func. Prog.: 041220003.2.009 339030 (471); Manutenção dos Serviços de Tesouraria – Func. Prog.: 041230006.2.010 339030 (522); Manutenção dos Serviços de Contabilidade – Func. Prog.: 041230006.2.011 339030 (578); Manutenção dos Serviços de Lançadoria – Func. Prog.: 041290006.2.012 339030 (638) e Manutenção dos Serviços de Ensino superior – Func. Prog.: 123060010.2.019 339030 (1237).

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço constante da CLÁUSULA TERCEIRA inclui todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, impostos Municipais, Estaduais e Federais, fretes que sempre correrão por conta da CONTRATADA, sem mais nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a CONTRATANTE.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## CLÁUSULA QUARTA

A CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega do(s) produto(s) e emissão da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) eletrônica(s) - NFE(s) devidamente atestada(s) pelo setor, em conta corrente vinculada ao CNPJ da contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/11 ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - NFE ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Rosana.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários contenham incorreções.

PARÁGRAFO QUATRO

A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal atestada por esta prefeitura.

PARÁGRAFO QUINTO

Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será solicitada a empresa contratada carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a CONTRATADA para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota Fiscal substituta.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA QUINTA

O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA

Convencionam-se as partes contratantes que a vigência do presente contrato será pelo período que corresponde até 31/12/2013, vigorando o presente instrumento no período de xx/xx/xxxx a 31/12/2013.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA SÉTIMA

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito.

CLÁUSULA OITAVA

Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá rescindí-lo independentes de interpelação judicial ou extrajudicial:

- sem justificativa plausível, a juízo da CONTRATADA, deixa de efetivar a entrega dos produtos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos;

- atingir 10% (dez por cento) do valor deste contrato em multas;

- não obedecer às especificações da CONTRATANTE;

- transferir no todo ou em parte o presente contrato;

- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA

No caso de rescisão amigável, fica assegurado à CONTRATANTE o direito de exigir a continuidade do contrato durante o período de 10 (dez) dias.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

1) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

2) O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de 1% (um por cento) até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.

3) Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;

2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

3 - comportar-se de modo inidôneo;

4 - fizer declaração falsa;

5 - cometer fraude fiscal;

6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

PARÁGRAFO QUARTO

A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste instrumento, o Edital e os Anexos do Pregão (Presencial) nº 026/2013, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número da presente contratação.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rosana, (---) de (----------------) de (------).

_____________________________________

MUNICÍPIO DE ROSANA

Sandra Aparecida de Souza Kasai

Prefeita Municipal

Contratante

_____________________________________

(---------------------------------)

(--------------------------)

RG. (--------------)

CPF. (-----------)

Contratada

Testemunhas:

___________________________		______________________________

Nome: 						Nome: