ANEXO I

(Memorial descritivo/Objeto da Licitação)

Processo: Pregão (Presencial) n° 027/2013.

Objeto: aquisição de materiais elétricos diversos de (F-V), para atender a Divisão de Obras e Serviços Públicos, com entrega parcelada, pelo período de até 31/12/2013, conforme segue:

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fio para telefone, uso externo, drops, paralelo 2 x 1,00 mm², isolação em PVC, material de cobertura em PVC na cor preta. | m | 1.200 |
| 2 | Fio para telefone, uso interno, designação CCI, com 1 par, material condutor em estanho blindado com diâmetro de 0,5mm², isolação em PVC, material de cobertura em PVC na cor cinza, conforme norma NBR - 9886 | m | 1.100 |
| 3 | Fio sólido, secção nominal de 1,5 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, na cor preta | m | 400 |
| 4 | Fio sólido, secção nominal de 10 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, na cor preta | m | 400 |
| 5 | Fio sólido, secção nominal de 10 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, na cor azul | m | 200 |
| 6 | Fio sólido, secção nominal de 2,5 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, na cor preta | m | 500 |
| 7 | Fio sólido, secção nominal de 2,5 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, na cor azul | m | 500 |
| 8 | Fio sólido, secção nominal de 4,0 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, na cor preta | m | 500 |
| 9 | Fio sólido, secção nominal de 4,0 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, na cor azul | m | 500 |
| 10 | Fita dupla face em espuma de poliuretano de alta densidade, na cor branca, amarela ou cinza, com 12mm de largura e 157mm de comprimento | Unid. | 40 |
| 11 | Fita Isolante de Alta Fusão, a base de borracha etileno/propileno (EPR), suportando tensão até 69.000v, medindo largura de 19mm x 10 metros e espessura de 0,76mm | Unid. | 30 |
| 12 | Fita Isolânte na cor preta, com largura de 19mm, espessura de 0,19mm, classe de temperatura de 90º C, rolo de 20 metros, com certificado INMETRO | Unid. | 390 |
| 13 | Fixador para fio duplo (miguelão) com 2 pregos de aço, cartela com 20 unidade | Unid. | 80 |
| 14 | Gancho curto para luminária externa - para perfilado perfurado em aço zincado de 38x38mm | Unid. | 120 |
| 15 | Gancho curto para fixação de perfilado perfurado em aço zincado 38x38 mm | Unid. | 30 |
| 16 | Haste de ancora de 5/8” x 1,50 m de comprimento em aço carbono | Unid. | 7 |
| 17 | Haste para aterramento de 5/8 x 3m sem rosca - alta camada em cobre de 254 microns, com inscrição em baixo relevo da espessura da camada e o número da norma (254um norma NBR 13571) | Unid. | 70 |
| 18 | Interruptor bipolar simples de 25 A / 250v , tecla dupla, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 30 |
| 19 | Interruptor diferencial residual - DR – de termoplástico, com sensibilidade de 300mA e corrente nominal de 100A - 4 polos, com uma tecla de rearme + uma tecla de teste, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 10 |
| 20 | Interruptor diferencial residual - DR – de termoplástico, com sensibilidade de 300mA e corrente nominal de 40A - 4 polos, com uma tecla de rearme + uma tecla de teste, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 16 |
| 21 | Interruptor diferencial residual - DR – de termoplástico, com sensibilidade de 300mA e corrente nominal de 63A - 4 polos, com uma tecla de rearme + uma tecla de teste, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 13 |
| 22 | Interruptor diferencial residual - DR – de termoplástico, com sensibilidade de 300mA e corrente nominal de 40A - 2 polos, com uma tecla de rearme + uma tecla de teste, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 20 |
| 23 | Interruptor paralelo de 10 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 15 |
| 24 | Interruptor simples de 10 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 50 |
| 25 | Isolador de baixa tensão frabricado em premix - tipo bujão - 30x30 | Unid. | 30 |
| 26 | Isolador em porcelana tipo roldana Ø72x72mm para Armação Secundária | Unid. | 80 |
| 27 | Isolador em PVC tipo Roldana, na medida 36x36mm | Unid. | 150 |
| 28 | Lampada fluorescente tubular, bulbo T10 de 20w, Temperatura de cor 5250K - IRC 70-79 e Base G13 | Unid. | 35 |
| 29 | Lampada fluorescente tubular, bulbo T10 de 40w, Temperatura de cor 5250K - IRC 70-79 e Base G13 | Unid. | 875 |
| 30 | Lampada fluorescente tubular, bulbo T8 de 32w, Temp. 4000K - IRC 80-89 e Base G13 | Unid. | 950 |
| 31 | Lampada incandescente decorativa com dimensões reduzidas, bulbo bolinha colorido, potencia nominal de 15w / 220v - base E27 | Unid. | 550 |
| 32 | Lampada incandescente, bulbo cristal, potencia nominal de 100w / 127v - base E27 | Unid. | 200 |
| 33 | Lampada incandescente, bulbo cristal, potencia nominal de 100w / 220v - base E27 | Unid. | 400 |
| 34 | Lampada incandescente, bulbo cristal, potencia nominal de 60w / 220v - base E27 | Unid. | 150 |
| 35 | Lâmpada Mista, bulbo ovoide, potencia nominal de 160w / 220v - com rosca E27 | Unid. | 80 |
| 36 | Lâmpada Mista, bulbo ovoide, potencia nominal de 250w / 220v - com rosca E27 | Unid. | 40 |
| 37 | Lâmpada Vapor Metálico, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 1000w - rosca E40 | Unid. | 30 |
| 38 | Lâmpada Vapor Metálico, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 2000w - rosca E40 | Unid. | 6 |
| 39 | Lâmpada Vapor de Sódio, bulbo ovóide, potencia nominal de 400W - rosca E40 | Unid. | 340 |
| 40 | Lâmpada Vapor de Sódio, bulbo ovóide, potencia nominal de 250W - rosca E40 | Unid. | 60 |
| 41 | Lâmpada Vapor de Sódio, bulbo ovóide, potencia nominal de 70W - rosca E27 | Unid. | 160 |
| 42 | Lâmpadas Eletrônica fluorescente compacta, 3 tubos de 20w - base E27 – na tensão 220v, com etiqueta compulsória INMETRO | Unid. | 50 |
| 43 | Luminária comercial de sobrepo com refletor, corpo e refletor em chapa de aço para 2 lampada fluorescente tubular T10 de 40w, tratada com pintura eletrostática pó de epoxi na cor branca | Unid. | 60 |
| 44 | Luminária comercial de sobrepor metálica, corpo em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescentes tubular T10 de 40 w, tratada com pintura eletrostática pó de epóxi na cor branca. | Unid. | 25 |
| 45 | Luminária de sobrepor metálica, refletor parabólico em alumínio, aletas parabólicas em alumínio, para 2 lâmpada fluorescente tubular de 32w, com alojamento para reator, equipada com soquete. | Unid. | 20 |
| 46 | Luminária Pública fechada com tela, em alumínio, base para encaixe de 25mm, soquete rosca E-27, para lâmpada vapor de sódio de 70W | Unid. | 100 |
| 47 | Luminária Pública fechada, corpo e aro com alojamento para equipamento elétrico em aluminio injetado a alta pressão. Difusor vidro plano temperado fixado ao aro. Refletor estampado em chapa de aluminio anodizado e selado, soquete em porcelana rosca E-40 para lampada vapor de sódio de 400w, equipado com suporte para fixação de 2 paletas em ponta de braço com diametro 60,3 mm. | Conj. | 12 |
| 48 | Luminária Pública fechada CIP89/4 (4 Luminárias pétalas fechada, corpo, aro e alojamento em liga de aluminio fundido, refletor interno em chapa de aluminio anodizado, acabamento epóxi na cor cinza claro, reflator em lente plana de cristal temperado, para 1 lâmpada tubular ou elipsoidal por pétala, Base central para montagem de 4 pétalas com encaixe para tubo diâmetro 114mm) | Conj. | 1 |
| 49 | Luva para Eletroduto PVC rígido anti-chama Ø 1.1/4” | Unid. | 95 |
| 50 | Luva para Eletroduto PVC rígido anti-chama Ø 1/2” | Unid. | 55 |
| 51 | Luva para Eletroduto PVC rígido anti-chama Ø 1” | Unid. | 110 |
| 52 | Luva para Eletroduto PVC rígido anti-chama Ø 3/4” | Unid. | 50 |
| 53 | Luva para Eletroduto PVC rígido anti-chama Ø 2” | Unid. | 62 |
| 54 | Mangueira luminosa decorativa 13mm - 2 fios - 220V, na cor branca | m | 1.000 |
| 55 | Massa para calafet em filete na cor cinza, caixa de 350gr | Unid. | 55 |
| 56 | Central PABX(02 linhas e 08 ramais), tensão 127/220V, na falta de enrgia a linha 1 e 2 acoplam automaticamente nos ramais 20 e 21 e configurações de bloqueio de ligações DDD, DDI e celular - transfer~encia - senha para ranais - rechamada....) | Unid. | 10 |
| 57 | Central PABX(04 linhas e 12 ramais), tensão 127/220V, na falta de enrgia a linha 1, 2, 3 e 4 acoplam automaticamente nos ramais 20, 21, 22 e 23 e configurações de bloqueio de ligações DDD, DDI e celular - transfer~encia - senha para ranais - rechamada....) | Unid. | 3 |
| 58 | Parafuso aço sextavado zincado branco nº 1/2” x 3/16" | Unid. | 600 |
| 59 | Parafuso aço sextavado zincado branco nº 3” x 3/16” | Unid. | 600 |
| 60 | Parafuso aço sextavado zincado branco rosca suberba nº 1/4x75 | Unid. | 600 |
| 61 | Parafuso lentilha auto-travante 1/4" x 5/8" com porca e arruela, para perfilado perfurado em aço zincado de 38x38mm | Unid. | 500 |
| 62 | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça chata, Fenda simples, com ponta cônica, nº 3,9x32 | Unid. | 1.200 |
| 63 | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça chata, Fenda simples, com ponta cônica, nº 4,8x45 | Unid. | 1.200 |
| 64 | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça chata, Fenda simples, com ponta cônica, nº 5,5x50 | Unid. | 1.200 |
| 65 | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça panela, Fenda simples, com ponta cônica, nº 2,9x19 | Unid. | 1.200 |
| 66 | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça panela, Fenda simples, com ponta cônica, nº 4,8x32 | Unid. | 1.200 |
| 67 | Parafuso metálico de 5/8x8”para Armação Secundária com porca e arruela quadrada - tipo pesado | Unid. | 200 |
| 68 | Passador de Fio de 10m, para tubulação elétrica | Unid. | 15 |
| 69 | Pasta para solda em estanho, apresentada em lata de 110gr | Unid. | 7 |
| 70 | Perfilado perfurado em aço zincado de 38x38mm x 6m - chapa 18 | Unid. | 30 |
| 71 | Pilha do tipo alcalina, na voltagem de 1,5v, tamanho AA, em cartela com 2 unidades | Unid. | 15 |
| 72 | Pilha recarregavel de 3000mAh, tamanho AA, na tensçao de 1,2V - cartelas com 4 unidades | Unid. | 5 |
| 73 | Pilha tipo Bateria alcalina, na tensão de 9 volts, no tamanho padrão, em cartela com 1 unidade | Unid. | 15 |
| 74 | Placa Cega no formato retangular, nas dimensões 2x4", para caixa de ligação, com parafusos, em termoplástico na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 60 |
| 75 | Placa Saída de Emergencia (fotoluminescente) - plastico rígido - uso interno - durabilidade mínima de 24 meses, fixação em dupla face, tamanho 15x30cm | Unid. | 100 |
| 76 | Placa Saída de Emergencia (fotoluminescente) - plastico rígido - uso interno - durabilidade mínima de 24 meses, fixação em dupla face, tamanho 23x46cm | Unid. | 30 |
| 77 | Placa Saída de Emergencia (fotoluminescente) - plastico rígido - uso interno - durabilidade mínima de 24 meses, fixação em dupla face, tamanho 19x19cm | Unid. | 30 |
| 78 | Plugue macho 2P+T / 10A - 250v, saída lateral (90º graus) com prensa-cabo ajustável por parafuso | Unid. | 100 |
| 79 | Plugue macho 2P+T / 20A - 250v, saída lateral (90º graus) com prensa-cabo ajustável por parafuso | Unid. | 105 |
| 80 | Plugue padrão “T” 2P+T de 3 saída de 10 A / 250v | Unid. | 30 |
| 81 | Porca sextavada zincada de 5/16” | Unid. | 250 |
| 82 | Porta lampada em baquelite, para lâmpada incandescente, rosca E27, com rabicho, sem chave, material interno liga de cobre e vedação para uso ao tempo, 4A-250v | Unid. | 150 |
| 83 | Porta lampada em porcelana - rosca E27 - com bornes embutidos, material interno liga de cobre, flenge com rosca 3/8", anel de fixação para prato (arandela), 4A - 250v | Unid. | 50 |
| 84 | Porta-lampada em porcelana - rosca E40 - com bornes embutidos, casquinho em latão niquelado, sistema anti-vibratório, 16A - 700v | Unid. | 20 |
| 85 | Poste de Concreto armado, com comprimento de 7,5 m, carga nominal de 90 daN ( Padrão Eléktro ) | Unid. | 55 |
| 86 | Poste de Concreto armado, com comprimento de 7,5 m, carga nominal de 200 daN ( Padrão Eléktro ) | Unid. | 11 |
| 87 | Poste de Concreto armado, com comprimento de 7,5 m, carga nominal de 300 daN ( Padrão Eléktro ) | Unid. | 3 |
| 88 | Poste teleconicos reto pesado de aço galvanizado a fogo engastado ao solo, de 7 metros, base Ø 88,9mm e topo de Ø 60,3mm | Unid. | 11 |
| 89 | Poste teleconicos curvo pesado de aço galvanizado a fogo engastado ao solo, de 12 metros, base Ø 114,3mm e topo de Ø 60,3mm, engastamento de 1m, com janela de inspeção | Unid. | 2 |
| 90 | Projetor retangular fechado, corpo em liga de aluminio, refletor em chapa de aluminio, visor plano de vidro temperado, fixação através de suporte em U, para lampada Vapor de mecúrio, metálico ou sódio de 1.000w, equipado com 1 porta lampada em porcelana r | Unid. | 15 |
| 91 | Projetor retangular fechado, corpo em liga de aluminio, refletor em chapa de aluminio, visor plano de vidro temperado, fixação através de suporte em U, para lampada Vapor de metálico, metálico ou sódio de 400w, equipado com 1 porta lampada em porcelana ro | Unid. | 20 |
| 92 | Quadro de comando em sobrepor em chapa de aço, 600 x 500 x 250mm ( A x L x P) tipo CE para instalações elétrica, com fecho fenda metálico, placa de montagem interna com pintura eletrostática epox a pó na cor laranja, porta removível com borracha de v | Unid. | 8 |
| 93 | Quadro de comando em sobrepor em chapa de aço, 500 x 400 x 250mm ( A x L x P) tipo CE para instalações elétrica, com fecho fenda metálico, placa de montagem interna com pintura eletrostática epox a pó na cor laranja, porta removível com borracha de ve | Unid. | 3 |
| 94 | Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento trifásico de 100A para 24 disjuntores Nema (Americano), barramento neutro e terra, espaço na parte superior do quadro, com possibilidade de instalação de disjuntores DR | Unid. | 4 |
| 95 | Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento trifásico de 100A para 12 disjuntores Nema (Americano), barramento neutro e terra, espaço na parte superior do quadro, com possibilidade de instalação de disjuntores DR | Unid. | 7 |
| 96 | Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 1.000W/220V, alto fator de potencia | Unid. | 30 |
| 97 | Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 2000W/220V, alto fator de potencia | Unid. | 3 |
| 98 | Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 250W/220V, alto fator de potencia | Unid. | 35 |
| 99 | Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 400W/220V, alto fator de potencia | Unid. | 50 |
| 100 | Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 70W/220V, alto fator de potencia | Unid. | 120 |
| 101 | Reator eletromagnético interno para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 400W/220V - com ignitor e capacitor, alto fator de potencia | Unid. | 130 |
| 102 | Reator eletromagnético interno para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 250W/220V - alto fator de potencia | Unid. | 25 |
| 103 | Reator eletromagnético interno para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 70W/220V - com ignitor e capacitor, alto fator de potencia | Unid. | 28 |
| 104 | Reator eletronico (1x40w) para 1 lampadas fluorescentes de 40w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 85 |
| 105 | Reator eletronico (2x20w) para 2 lampadas fluorescentes de 20w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 45 |
| 106 | Reator eletronico (2x32w) para lampadas fluorescentes de 32w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 460 |
| 107 | Reator eletronico (2x40w) para lampadas fluorescentes de 40w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 535 |
| 108 | Rele de proteção termica em baquelite, LRD22 com regulagem de 16 a 24A | Unid. | 5 |
| 109 | Rele de proteção termica em baquelite, LRD32 com regulagem de 23 a 32A | Unid. | 5 |
| 110 | Rele eletrônico de proteção e falta de fase PPNF, tensão de 220V / 60Hz | Unid. | 13 |
| 111 | Rele fotoelétrico para comando automático de iluminação externa, 220V / 1800W, retardo, automático incorporado. | Unid. | 75 |
| 112 | Resistência para Chuveiro Maxi-Banho Lorenzetti de 5.400W/127V | Unid. | 25 |
| 113 | Resistência para Chuveiro Maxi-Banho Lorenzetti de 5.400W/220V | Unid. | 40 |
| 114 | Sapata interna para perfilado perfurado em aço zincado de 38x38mm | Unid. | 20 |
| 115 | Sirene eletromecanica montada em tubo de aluminio, possui flange, hélice, tampa frontal, tampa traseira e base para fixação. Indicada para chamada de pessoal, tensão 200 v, motor 1/8 HP, pressão sonora de 122db e alcance de 500 metros | Unid. | 6 |
| 116 | Soquete redondo com rabicho para lâmpada fluorescente tubular T8, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rapido - base G13 | Unid. | 150 |
| 117 | Soquete simples convencional para lâmpada fluorescente tubular T10, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rapido - base G13 | Unid. | 400 |
| 118 | Suporte de pressão para disjuntor bipolar Nema (Americano), chapa 20 bicromatizada | Unid. | 20 |
| 119 | Suporte de pressão para disjuntor monopolar Nema (Americano), chapa 20 bicromatizada | Unid. | 20 |
| 120 | Suporte de pressão para disjuntor tripolar Nema (Americano), chapa 20 bicromatizada | Unid. | 30 |
| 121 | Suporte metálico perfurado tipo trilho para disjuntor DIN, barra de 1 metro | Unid. | 5 |
| 122 | Suporte metálico utilizado para fixação de luminária Fluorescente na caixa de luz (pé de galinha) | Unid. | 25 |
| 123 | Suporte para luminária pública com sapata, acabamento a fogo, comprimento de 1.500mm, diâmetro de 25mm. | Unid. | 100 |
| 124 | Telefone sem fio, 2,4Ghz, com identificador de Chamadas, Função Alarme e Agenda, performa na cor Preta. | m | 30 |
| 125 | Telefone com fio, com função flash, redial e mute, campainha de 3 volumes, posisão mesa e parede, na cor Preta. | m | 100 |
| 126 | Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 16mm² | Unid. | 80 |
| 127 | Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 35mm² | Unid. | 30 |
| 128 | Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 50mm² | Unid. | 20 |
| 129 | Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 95mm² | Unid. | 20 |
| 130 | Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 120mm² | Unid. | 20 |
| 131 | Tomada padrão 2P+T de 10 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 290 |
| 132 | Tomada padrão 2P+T de 20 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 105 |
| 133 | Tomada para telefone em termoplástico, no formato padrão telebras, de embutir, com 04 contatos tipo soquete para pino chato + formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descaga elétrica, fixado através de parafusos em suporte metálico, com espelh | Unid. | 80 |
| 134 | Transformador de baixa tensão, tensão primária de 127/220v, tensão secundária de 220/127v, potencia de 3.000VA - frequencia de 60 Hz | Unid. | 2 |
| 135 | Ventilador de teto comercial sem lustre, construído com 3 pás em chapa de aço tratada, diâmetro total 110 cm, 130w / 127v - com chave de reversão (exaustão e ventilação), totalmente com pintura eletrostática na cor cinza | Unid. | 60 |
| 136 | Ventilador Oscilante de parede de 60 cm, potencia de 200w, bivolt, com 3 pás injetada de plástico, regulagem vertical, grade metálica, totalmente na cor preta e chave de ligação com variação de velocidade em placa 2x4" na cor branca | Unid. | 60 |

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das necessidades da municipalidade.

2. O fornecimento do objeto adjudicado será realizado de forma parcelada, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) do(s) respectivo(s) setor(es), para o período que corresponde até 31/12/2013.

3. As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

7. A entrega dos produtos deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Narciso Fecchio, nº 2212, Distrito Industrial – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

8. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

9. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

10. As Notas Fiscais deverão ser emitidas, separadas, por setor requisitante.

# ANEXO II

# RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 027/2013 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DE (F-V), PARA ATENDER A DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE ATÉ 31/12/2013, CONFORME ANEXO I.

|  | Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNPJ n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
|  | Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  | , |  | de |  |  | de 20___. |  |
|  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão (Presencial) n° 027/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (-------------), é (vide observação)*, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão (Presencial) n° 027/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana.

DECLARO ainda que a empresa não está inclusa nas vedações constantes do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

*Observação: Neste campo, deverá especificar se é microempresa ou empresa de pequeno porte.

ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do Pregão (Presencial) n° 027/2013, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6° do Artigo 27 da Lei Federal n° 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que ser refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI

(Modelo de proposta)

PROPOSTA – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 027/2013.

Razão social: _______________________________________________________

CNPJ: _______________________________ Insc. Est.: ____________________

Endereço: _________________________________________________________

Cidade: ______________________________ Estado: ______________________

Telefone: _______________________ Email: _____________________________

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão (Presencial) nº 027/2013, cujo objeto é a aquisição de materiais elétricos diversos de (F-V), para atender a Divisão de Obras e Serviços Públicos, com entrega parcelada, pelo período de até 31/12/2013, conforme Anexo I, nos termos seguintes:

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Quant. | Marca/ Modelo | Valor Unit | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fio para telefone, uso externo, drops, paralelo 2 x 1,00 mm², isolação em PVC, material de cobertura em PVC na cor preta. | m | 1.200 |  |  |  |
| 2 | Fio para telefone, uso interno, designação CCI, com 1 par, material condutor em estanho blindado com diâmetro de 0,5mm², isolação em PVC, material de cobertura em PVC na cor cinza, conforme norma NBR - 9886 | m | 1.100 |  |  |  |
| 3 | Fio sólido, secção nominal de 1,5 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, na cor preta | m | 400 |  |  |  |
| 4 | Fio sólido, secção nominal de 10 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, na cor preta | m | 400 |  |  |  |
| 5 | Fio sólido, secção nominal de 10 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, na cor azul | m | 200 |  |  |  |
| 6 | Fio sólido, secção nominal de 2,5 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, na cor preta | m | 500 |  |  |  |
| 7 | Fio sólido, secção nominal de 2,5 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, na cor azul | m | 500 |  |  |  |
| 8 | Fio sólido, secção nominal de 4,0 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, na cor preta | m | 500 |  |  |  |
| 9 | Fio sólido, secção nominal de 4,0 mm² em cobre, com isolação anti-chama de 750v, na cor azul | m | 500 |  |  |  |
| 10 | Fita dupla face em espuma de poliuretano de alta densidade, na cor branca, amarela ou cinza, com 12mm de largura e 157mm de comprimento | Unid. | 40 |  |  |  |
| 11 | Fita Isolante de Alta Fusão, a base de borracha etileno/propileno (EPR), suportando tensão até 69.000v, medindo largura de 19mm x 10 metros e espessura de 0,76mm | Unid. | 30 |  |  |  |
| 12 | Fita Isolânte na cor preta, com largura de 19mm, espessura de 0,19mm, classe de temperatura de 90º C, rolo de 20 metros, com certificado INMETRO | Unid. | 390 |  |  |  |
| 13 | Fixador para fio duplo (miguelão) com 2 pregos de aço, cartela com 20 unidade | Unid. | 80 |  |  |  |
| 14 | Gancho curto para luminária externa - para perfilado perfurado em aço zincado de 38x38mm | Unid. | 120 |  |  |  |
| 15 | Gancho curto para fixação de perfilado perfurado em aço zincado 38x38 mm | Unid. | 30 |  |  |  |
| 16 | Haste de ancora de 5/8” x 1,50 m de comprimento em aço carbono | Unid. | 7 |  |  |  |
| 17 | Haste para aterramento de 5/8 x 3m sem rosca - alta camada em cobre de 254 microns, com inscrição em baixo relevo da espessura da camada e o número da norma (254um norma NBR 13571) | Unid. | 70 |  |  |  |
| 18 | Interruptor bipolar simples de 25 A / 250v , tecla dupla, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 30 |  |  |  |
| 19 | Interruptor diferencial residual - DR – de termoplástico, com sensibilidade de 300mA e corrente nominal de 100A - 4 polos, com uma tecla de rearme + uma tecla de teste, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 10 |  |  |  |
| 20 | Interruptor diferencial residual - DR – de termoplástico, com sensibilidade de 300mA e corrente nominal de 40A - 4 polos, com uma tecla de rearme + uma tecla de teste, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 16 |  |  |  |
| 21 | Interruptor diferencial residual - DR – de termoplástico, com sensibilidade de 300mA e corrente nominal de 63A - 4 polos, com uma tecla de rearme + uma tecla de teste, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 13 |  |  |  |
| 22 | Interruptor diferencial residual - DR – de termoplástico, com sensibilidade de 300mA e corrente nominal de 40A - 2 polos, com uma tecla de rearme + uma tecla de teste, na cor bege, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 20 |  |  |  |
| 23 | Interruptor paralelo de 10 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 15 |  |  |  |
| 24 | Interruptor simples de 10 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 50 |  |  |  |
| 25 | Isolador de baixa tensão frabricado em premix - tipo bujão - 30x30 | Unid. | 30 |  |  |  |
| 26 | Isolador em porcelana tipo roldana Ø72x72mm para Armação Secundária | Unid. | 80 |  |  |  |
| 27 | Isolador em PVC tipo Roldana, na medida 36x36mm | Unid. | 150 |  |  |  |
| 28 | Lampada fluorescente tubular, bulbo T10 de 20w, Temperatura de cor 5250K - IRC 70-79 e Base G13 | Unid. | 35 |  |  |  |
| 29 | Lampada fluorescente tubular, bulbo T10 de 40w, Temperatura de cor 5250K - IRC 70-79 e Base G13 | Unid. | 875 |  |  |  |
| 30 | Lampada fluorescente tubular, bulbo T8 de 32w, Temp. 4000K - IRC 80-89 e Base G13 | Unid. | 950 |  |  |  |
| 31 | Lampada incandescente decorativa com dimensões reduzidas, bulbo bolinha colorido, potencia nominal de 15w / 220v - base E27 | Unid. | 550 |  |  |  |
| 32 | Lampada incandescente, bulbo cristal, potencia nominal de 100w / 127v - base E27 | Unid. | 200 |  |  |  |
| 33 | Lampada incandescente, bulbo cristal, potencia nominal de 100w / 220v - base E27 | Unid. | 400 |  |  |  |
| 34 | Lampada incandescente, bulbo cristal, potencia nominal de 60w / 220v - base E27 | Unid. | 150 |  |  |  |
| 35 | Lâmpada Mista, bulbo ovoide, potencia nominal de 160w / 220v - com rosca E27 | Unid. | 80 |  |  |  |
| 36 | Lâmpada Mista, bulbo ovoide, potencia nominal de 250w / 220v - com rosca E27 | Unid. | 40 |  |  |  |
| 37 | Lâmpada Vapor Metálico, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 1000w - rosca E40 | Unid. | 30 |  |  |  |
| 38 | Lâmpada Vapor Metálico, formato tubular, de alta pressão, potencia nominal de 2000w - rosca E40 | Unid. | 6 |  |  |  |
| 39 | Lâmpada Vapor de Sódio, bulbo ovóide, potencia nominal de 400W - rosca E40 | Unid. | 340 |  |  |  |
| 40 | Lâmpada Vapor de Sódio, bulbo ovóide, potencia nominal de 250W - rosca E40 | Unid. | 60 |  |  |  |
| 41 | Lâmpada Vapor de Sódio, bulbo ovóide, potencia nominal de 70W - rosca E27 | Unid. | 160 |  |  |  |
| 42 | Lâmpadas Eletrônica fluorescente compacta, 3 tubos de 20w - base E27 – na tensão 220v, com etiqueta compulsória INMETRO | Unid. | 50 |  |  |  |
| 43 | Luminária comercial de sobrepo com refletor, corpo e refletor em chapa de aço para 2 lampada fluorescente tubular T10 de 40w, tratada com pintura eletrostática pó de epoxi na cor branca | Unid. | 60 |  |  |  |
| 44 | Luminária comercial de sobrepor metálica, corpo em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescentes tubular T10 de 40 w, tratada com pintura eletrostática pó de epóxi na cor branca. | Unid. | 25 |  |  |  |
| 45 | Luminária de sobrepor metálica, refletor parabólico em alumínio, aletas parabólicas em alumínio, para 2 lâmpada fluorescente tubular de 32w, com alojamento para reator, equipada com soquete. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 46 | Luminária Pública fechada com tela, em alumínio, base para encaixe de 25mm, soquete rosca E-27, para lâmpada vapor de sódio de 70W | Unid. | 100 |  |  |  |
| 47 | Luminária Pública fechada, corpo e aro com alojamento para equipamento elétrico em aluminio injetado a alta pressão. Difusor vidro plano temperado fixado ao aro. Refletor estampado em chapa de aluminio anodizado e selado, soquete em porcelana rosca E-40 para lampada vapor de sódio de 400w, equipado com suporte para fixação de 2 paletas em ponta de braço com diametro 60,3 mm. | Conj. | 12 |  |  |  |
| 48 | Luminária Pública fechada CIP89/4 (4 Luminárias pétalas fechada, corpo, aro e alojamento em liga de aluminio fundido, refletor interno em chapa de aluminio anodizado, acabamento epóxi na cor cinza claro, reflator em lente plana de cristal temperado, para 1 lâmpada tubular ou elipsoidal por pétala, Base central para montagem de 4 pétalas com encaixe para tubo diâmetro 114mm) | Conj. | 1 |  |  |  |
| 49 | Luva para Eletroduto PVC rígido anti-chama Ø 1.1/4” | Unid. | 95 |  |  |  |
| 50 | Luva para Eletroduto PVC rígido anti-chama Ø 1/2” | Unid. | 55 |  |  |  |
| 51 | Luva para Eletroduto PVC rígido anti-chama Ø 1” | Unid. | 110 |  |  |  |
| 52 | Luva para Eletroduto PVC rígido anti-chama Ø 3/4” | Unid. | 50 |  |  |  |
| 53 | Luva para Eletroduto PVC rígido anti-chama Ø 2” | Unid. | 62 |  |  |  |
| 54 | Mangueira luminosa decorativa 13mm - 2 fios - 220V, na cor branca | m | 1.000 |  |  |  |
| 55 | Massa para calafet em filete na cor cinza, caixa de 350gr | Unid. | 55 |  |  |  |
| 56 | Central PABX(02 linhas e 08 ramais), tensão 127/220V, na falta de enrgia a linha 1 e 2 acoplam automaticamente nos ramais 20 e 21 e configurações de bloqueio de ligações DDD, DDI e celular - transfer~encia - senha para ranais - rechamada....) | Unid. | 10 |  |  |  |
| 57 | Central PABX(04 linhas e 12 ramais), tensão 127/220V, na falta de enrgia a linha 1, 2, 3 e 4 acoplam automaticamente nos ramais 20, 21, 22 e 23 e configurações de bloqueio de ligações DDD, DDI e celular - transfer~encia - senha para ranais - rechamada....) | Unid. | 3 |  |  |  |
| 58 | Parafuso aço sextavado zincado branco nº 1/2” x 3/16" | Unid. | 600 |  |  |  |
| 59 | Parafuso aço sextavado zincado branco nº 3” x 3/16” | Unid. | 600 |  |  |  |
| 60 | Parafuso aço sextavado zincado branco rosca suberba nº 1/4x75 | Unid. | 600 |  |  |  |
| 61 | Parafuso lentilha auto-travante 1/4" x 5/8" com porca e arruela, para perfilado perfurado em aço zincado de 38x38mm | Unid. | 500 |  |  |  |
| 62 | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça chata, Fenda simples, com ponta cônica, nº 3,9x32 | Unid. | 1.200 |  |  |  |
| 63 | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça chata, Fenda simples, com ponta cônica, nº 4,8x45 | Unid. | 1.200 |  |  |  |
| 64 | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça chata, Fenda simples, com ponta cônica, nº 5,5x50 | Unid. | 1.200 |  |  |  |
| 65 | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça panela, Fenda simples, com ponta cônica, nº 2,9x19 | Unid. | 1.200 |  |  |  |
| 66 | Parafuso metálico Alto-Atarraxante zincado claro, cabeça panela, Fenda simples, com ponta cônica, nº 4,8x32 | Unid. | 1.200 |  |  |  |
| 67 | Parafuso metálico de 5/8x8”para Armação Secundária com porca e arruela quadrada - tipo pesado | Unid. | 200 |  |  |  |
| 68 | Passador de Fio de 10m, para tubulação elétrica | Unid. | 15 |  |  |  |
| 69 | Pasta para solda em estanho, apresentada em lata de 110gr | Unid. | 7 |  |  |  |
| 70 | Perfilado perfurado em aço zincado de 38x38mm x 6m - chapa 18 | Unid. | 30 |  |  |  |
| 71 | Pilha do tipo alcalina, na voltagem de 1,5v, tamanho AA, em cartela com 2 unidades | Unid. | 15 |  |  |  |
| 72 | Pilha recarregavel de 3000mAh, tamanho AA, na tensçao de 1,2V - cartelas com 4 unidades | Unid. | 5 |  |  |  |
| 73 | Pilha tipo Bateria alcalina, na tensão de 9 volts, no tamanho padrão, em cartela com 1 unidade | Unid. | 15 |  |  |  |
| 74 | Placa Cega no formato retangular, nas dimensões 2x4", para caixa de ligação, com parafusos, em termoplástico na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 60 |  |  |  |
| 75 | Placa Saída de Emergencia (fotoluminescente) - plastico rígido - uso interno - durabilidade mínima de 24 meses, fixação em dupla face, tamanho 15x30cm | Unid. | 100 |  |  |  |
| 76 | Placa Saída de Emergencia (fotoluminescente) - plastico rígido - uso interno - durabilidade mínima de 24 meses, fixação em dupla face, tamanho 23x46cm | Unid. | 30 |  |  |  |
| 77 | Placa Saída de Emergencia (fotoluminescente) - plastico rígido - uso interno - durabilidade mínima de 24 meses, fixação em dupla face, tamanho 19x19cm | Unid. | 30 |  |  |  |
| 78 | Plugue macho 2P+T / 10A - 250v, saída lateral (90º graus) com prensa-cabo ajustável por parafuso | Unid. | 100 |  |  |  |
| 79 | Plugue macho 2P+T / 20A - 250v, saída lateral (90º graus) com prensa-cabo ajustável por parafuso | Unid. | 105 |  |  |  |
| 80 | Plugue padrão “T” 2P+T de 3 saída de 10 A / 250v | Unid. | 30 |  |  |  |
| 81 | Porca sextavada zincada de 5/16” | Unid. | 250 |  |  |  |
| 82 | Porta lampada em baquelite, para lâmpada incandescente, rosca E27, com rabicho, sem chave, material interno liga de cobre e vedação para uso ao tempo, 4A-250v | Unid. | 150 |  |  |  |
| 83 | Porta lampada em porcelana - rosca E27 - com bornes embutidos, material interno liga de cobre, flenge com rosca 3/8", anel de fixação para prato (arandela), 4A - 250v | Unid. | 50 |  |  |  |
| 84 | Porta-lampada em porcelana - rosca E40 - com bornes embutidos, casquinho em latão niquelado, sistema anti-vibratório, 16A - 700v | Unid. | 20 |  |  |  |
| 85 | Poste de Concreto armado, com comprimento de 7,5 m, carga nominal de 90 daN ( Padrão Eléktro ) | Unid. | 55 |  |  |  |
| 86 | Poste de Concreto armado, com comprimento de 7,5 m, carga nominal de 200 daN ( Padrão Eléktro ) | Unid. | 11 |  |  |  |
| 87 | Poste de Concreto armado, com comprimento de 7,5 m, carga nominal de 300 daN ( Padrão Eléktro ) | Unid. | 3 |  |  |  |
| 88 | Poste teleconicos reto pesado de aço galvanizado a fogo engastado ao solo, de 7 metros, base Ø 88,9mm e topo de Ø 60,3mm | Unid. | 11 |  |  |  |
| 89 | Poste teleconicos curvo pesado de aço galvanizado a fogo engastado ao solo, de 12 metros, base Ø 114,3mm e topo de Ø 60,3mm, engastamento de 1m, com janela de inspeção | Unid. | 2 |  |  |  |
| 90 | Projetor retangular fechado, corpo em liga de aluminio, refletor em chapa de aluminio, visor plano de vidro temperado, fixação através de suporte em U, para lampada Vapor de mecúrio, metálico ou sódio de 1.000w, equipado com 1 porta lampada em porcelana r | Unid. | 15 |  |  |  |
| 91 | Projetor retangular fechado, corpo em liga de aluminio, refletor em chapa de aluminio, visor plano de vidro temperado, fixação através de suporte em U, para lampada Vapor de metálico, metálico ou sódio de 400w, equipado com 1 porta lampada em porcelana ro | Unid. | 20 |  |  |  |
| 92 | Quadro de comando em sobrepor em chapa de aço, 600 x 500 x 250mm ( A x L x P) tipo CE para instalações elétrica, com fecho fenda metálico, placa de montagem interna com pintura eletrostática epox a pó na cor laranja, porta removível com borracha de v | Unid. | 8 |  |  |  |
| 93 | Quadro de comando em sobrepor em chapa de aço, 500 x 400 x 250mm ( A x L x P) tipo CE para instalações elétrica, com fecho fenda metálico, placa de montagem interna com pintura eletrostática epox a pó na cor laranja, porta removível com borracha de ve | Unid. | 3 |  |  |  |
| 94 | Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento trifásico de 100A para 24 disjuntores Nema (Americano), barramento neutro e terra, espaço na parte superior do quadro, com possibilidade de instalação de disjuntores DR | Unid. | 4 |  |  |  |
| 95 | Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento trifásico de 100A para 12 disjuntores Nema (Americano), barramento neutro e terra, espaço na parte superior do quadro, com possibilidade de instalação de disjuntores DR | Unid. | 7 |  |  |  |
| 96 | Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 1.000W/220V, alto fator de potencia | Unid. | 30 |  |  |  |
| 97 | Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 2000W/220V, alto fator de potencia | Unid. | 3 |  |  |  |
| 98 | Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 250W/220V, alto fator de potencia | Unid. | 35 |  |  |  |
| 99 | Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 400W/220V, alto fator de potencia | Unid. | 50 |  |  |  |
| 100 | Reator eletromagnético externo para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 70W/220V, alto fator de potencia | Unid. | 120 |  |  |  |
| 101 | Reator eletromagnético interno para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 400W/220V - com ignitor e capacitor, alto fator de potencia | Unid. | 130 |  |  |  |
| 102 | Reator eletromagnético interno para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 250W/220V - alto fator de potencia | Unid. | 25 |  |  |  |
| 103 | Reator eletromagnético interno para Lâmpadas Vapor de Sódio e metálico de 70W/220V - com ignitor e capacitor, alto fator de potencia | Unid. | 28 |  |  |  |
| 104 | Reator eletronico (1x40w) para 1 lampadas fluorescentes de 40w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 85 |  |  |  |
| 105 | Reator eletronico (2x20w) para 2 lampadas fluorescentes de 20w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 45 |  |  |  |
| 106 | Reator eletronico (2x32w) para lampadas fluorescentes de 32w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 460 |  |  |  |
| 107 | Reator eletronico (2x40w) para lampadas fluorescentes de 40w - alto fator de potencia - bivolt – com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 535 |  |  |  |
| 108 | Rele de proteção termica em baquelite, LRD22 com regulagem de 16 a 24A | Unid. | 5 |  |  |  |
| 109 | Rele de proteção termica em baquelite, LRD32 com regulagem de 23 a 32A | Unid. | 5 |  |  |  |
| 110 | Rele eletrônico de proteção e falta de fase PPNF, tensão de 220V / 60Hz | Unid. | 13 |  |  |  |
| 111 | Rele fotoelétrico para comando automático de iluminação externa, 220V / 1800W, retardo, automático incorporado. | Unid. | 75 |  |  |  |
| 112 | Resistência para Chuveiro Maxi-Banho Lorenzetti de 5.400W/127V | Unid. | 25 |  |  |  |
| 113 | Resistência para Chuveiro Maxi-Banho Lorenzetti de 5.400W/220V | Unid. | 40 |  |  |  |
| 114 | Sapata interna para perfilado perfurado em aço zincado de 38x38mm | Unid. | 20 |  |  |  |
| 115 | Sirene eletromecanica montada em tubo de aluminio, possui flange, hélice, tampa frontal, tampa traseira e base para fixação. Indicada para chamada de pessoal, tensão 200 v, motor 1/8 HP, pressão sonora de 122db e alcance de 500 metros | Unid. | 6 |  |  |  |
| 116 | Soquete redondo com rabicho para lâmpada fluorescente tubular T8, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rapido - base G13 | Unid. | 150 |  |  |  |
| 117 | Soquete simples convencional para lâmpada fluorescente tubular T10, com material interno em ligas e metal, revestimento externo em material PVC, engate rapido - base G13 | Unid. | 400 |  |  |  |
| 118 | Suporte de pressão para disjuntor bipolar Nema (Americano), chapa 20 bicromatizada | Unid. | 20 |  |  |  |
| 119 | Suporte de pressão para disjuntor monopolar Nema (Americano), chapa 20 bicromatizada | Unid. | 20 |  |  |  |
| 120 | Suporte de pressão para disjuntor tripolar Nema (Americano), chapa 20 bicromatizada | Unid. | 30 |  |  |  |
| 121 | Suporte metálico perfurado tipo trilho para disjuntor DIN, barra de 1 metro | Unid. | 5 |  |  |  |
| 122 | Suporte metálico utilizado para fixação de luminária Fluorescente na caixa de luz (pé de galinha) | Unid. | 25 |  |  |  |
| 123 | Suporte para luminária pública com sapata, acabamento a fogo, comprimento de 1.500mm, diâmetro de 25mm. | Unid. | 100 |  |  |  |
| 124 | Telefone sem fio, 2,4Ghz, com identificador de Chamadas, Função Alarme e Agenda, performa na cor Preta. | m | 30 |  |  |  |
| 125 | Telefone com fio, com função flash, redial e mute, campainha de 3 volumes, posisão mesa e parede, na cor Preta. | m | 100 |  |  |  |
| 126 | Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 16mm² | Unid. | 80 |  |  |  |
| 127 | Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 35mm² | Unid. | 30 |  |  |  |
| 128 | Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 50mm² | Unid. | 20 |  |  |  |
| 129 | Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 95mm² | Unid. | 20 |  |  |  |
| 130 | Terminal bimetálico de pressão reforçado, tipo TA – para cabo 120mm² | Unid. | 20 |  |  |  |
| 131 | Tomada padrão 2P+T de 10 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 290 |  |  |  |
| 132 | Tomada padrão 2P+T de 20 A / 250v, de embutir, placa 2x4" com parafusos, na cor branca, com certificação compulsória INMETRO | Unid. | 105 |  |  |  |
| 133 | Tomada para telefone em termoplástico, no formato padrão telebras, de embutir, com 04 contatos tipo soquete para pino chato + formato padrão americano (RJ 11), sem proteção para descaga elétrica, fixado através de parafusos em suporte metálico, com espelh | Unid. | 80 |  |  |  |
| 134 | Transformador de baixa tensão, tensão primária de 127/220v, tensão secundária de 220/127v, potencia de 3.000VA - frequencia de 60 Hz | Unid. | 2 |  |  |  |
| 135 | Ventilador de teto comercial sem lustre, construído com 3 pás em chapa de aço tratada, diâmetro total 110 cm, 130w / 127v - com chave de reversão (exaustão e ventilação), totalmente com pintura eletrostática na cor cinza | Unid. | 60 |  |  |  |
| 136 | Ventilador Oscilante de parede de 60 cm, potencia de 200w, bivolt, com 3 pás injetada de plástico, regulagem vertical, grade metálica, totalmente na cor preta e chave de ligação com variação de velocidade em placa 2x4" na cor branca | Unid. | 60 |  |  |  |
| Valor total da Proposta – R$ |  |  |  |  |  |  |

Obs.: Deverá constar, obrigatoriamente, a marca/modelo do(s) produto(s) ofertado(s), a qual deverá ser apresentada apenas 01 (uma) marca para cada item.

I - A validade da presente proposta: ______ (por extenso) dias da abertura das propostas. (Mínimo de 60 dias)

II - Prazo de entrega: ________ (por extenso) dias corridos contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra. (Máximo de 10 dias corridos)

III – O(s) produto(s) deverá(ão) possuir garantia contra defeito(s) de fabricação;

IV – DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro;

V – DECLARO, sob as penas da lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no Anexo I.

Local e data

____________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VII

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

PROCURAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (-------------) Estado (----------------), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão (Presencial) nº 027/2013, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

____________________________________

Nome e número da identidade do declarante

(representante legal da empresa)

RECONHECER FIRMA

ANEXO VIII

(MINUTA DE CONTRATO)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE ENTRE SI FAZEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA E (---------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de produtos, de um lado o MUNICÍPIO DE ROSANA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. SANDRA APARECIDA DE SOUZA KASAI, brasileira, casada, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (---------------), CNPJ. nº (--------------), com sede na (---------), na cidade (-----------), Estado (---------), neste ato representada por (-------------), portador do CPF (---------) e do RG (---------), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal n° 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, do processo licitatório modalidade Pregão (Presencial) nº 027/2013 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais elétricos diversos de (F-V), para atender a Divisão de Obras e Serviços Públicos, com entrega parcelada, pelo período de até 31/12/2013, conforme Anexo I, ficando a CONTRATADA obrigada a fornecer o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) com as mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade Pregão (Presencial) nº 027/2013:

| Item | Descrição do produto | Unid. | Quant total | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Geral |  |  |  |  |  |

DO FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA

O fornecimento do(s) produto(s) será realizado de forma parcelada, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) do(s) respectivo(s) setor(es), para o período que corresponde até 31/12/2013.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

A entrega dos produtos deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Narciso Fecchio, nº 2212, Distrito Industrial – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

PARAGRÁFO SEGUNDO

Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas as determinações deste edital e seus anexos.

PARAGRÁFO TERCEIRO

Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

PARAGRÁFO QUARTO

As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

PARAGRÁFO QUINTO

As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do(s) produto(s) constante(s) do item(ns): (-----), totalizando o valor de R$ (-----) (-----------------------), declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, a categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, da forma seguinte, referente ao exercício de 2013: Manutenção dos Serviços da Procuradoria Jurídica - Func. Prog.: 020620002.2.004 339030 (175); Manutenção dos Serviços de Administração - Func. Prog.: 041220003.2.005 339030 (238); Manutenção dês Serviços da Divisão de Material e Patrimônio – Func. Prog: 041240003.2.013 339030 (699); Manutenção dos Serviços de Creches - Func. Prog.: 123650007.2.015 339030 (811); Manutenção dos Serviços de Pré-Escolas - Func. Prog.: 123650007.2.016 339030 (874); Manutenção dos Serviços do Ensino Fundamental - Func. Prog.: 123610008.2.017 339030 (959);  Manutenção dos Serviços da Merenda Escola – Func. Prog: 123060010.2.018 339030 (1167); Manutenção dos Serviços da Divisão de Cultura - Func. Prog.: 133920013.2.021 339030 (1299); Manutenção dos Serviços de Esporte e Lazer - Func. Prog.: 278130015.2.023 339030 (1378); Manutenção da Agricultura - Func. Prog.: 206050016.2.024 339030 (1440); Manutenção dos Serviços de Turismo - Func. Prog.: 236950017.2.025 339030 (1508); Manutenção dos Serviços de Vias e Logradouros – Func. Prog: 267820018.2.027 339030 (1636); Manutenção dos Serviços do Terminal Rodoviário – Func. Prog: 267820018.2.034 339030 (2015); Manutenção dos Serviços Funerários - Func. Prog.: 154520018.2.029 339030 (1778); Manutenção dos Serviços de Praças, Parques e Jardins - Func. Prog.: 154510018.2.030 339030 (1825); Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública - Func. Prog.: 154510018.2.031 339030 (1842); Manutenção dos Serviços de Oficina Mecânica - Func. Prog.: 267820018.2.032 339030 (1894); Manutenção dos Serviços do Depto. de Obras - Func. Prog.: 154520018.2.033 339030 (1955); Manutenção dos Serviços na Cidade de Primavera - Func. Prog.: 154510018.2.036 339030 (2069); Manutenção dos Serviços de Assistência Social - Func. Prog.: 082440019.2.037 339030 (2140); Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. da Criança e Adolescente - Func. Prog.: 082430020.2.038 339030 (2250); Manutenção do Programa Saúde da Família - Func. Prog.: 103010022.2.039 339030 (2328) ; Manutenção dos Serviços da Saúde - Func. Prog.: 103020022.2.040 339030 (2408); Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária - Func. Prog.: 103040022.2.041 339030 (2529); Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública – Func. Prog.: 267820018.2.026 339030 (1575); Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagem- Func. Prog.: 267820018.2.028 339030 (1719); Manutenção dos Serviços do Gabinete – Func. Prog.: 041220002.2.003 339030 (122); Manutenção dos Serviços da Junta Militar – Func. Prog.: 041220002.2.003 339030 (364); Manutenção dos Serviços de Recursos Humanos – Func. Prog.: 041220002.2.003 339030 (302); Manutenção dos Serviços de Planejamento – Func. Prog.: 041210004.2.008 339030 (415); Manutenção dos Serviços do Cartório Eleitoral – Func. Prog.: 041220003.2.009 339030 (471); Manutenção dos Serviços de Tesouraria – Func. Prog.: 041230006.2.010 339030 (522); Manutenção dos Serviços de Contabilidade – Func. Prog.: 041230006.2.011 339030 (578); Manutenção dos Serviços de Lançadoria – Func. Prog.: 041290006.2.012 339030 (638) e Manutenção dos Serviços de Ensino superior – Func. Prog.: 123060010.2.019 339030 (1237).

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço constante da CLÁUSULA TERCEIRA inclui todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, impostos Municipais, Estaduais e Federais, fretes que sempre correrão por conta da CONTRATADA, sem mais nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a CONTRATANTE.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## CLÁUSULA QUARTA

A CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega do(s) produto(s) e emissão da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) eletrônica(s) - NFE(s) devidamente atestada(s) pelo setor, em conta corrente vinculada ao CNPJ da contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/11 ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - NFE ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Rosana.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários contenham incorreções.

PARÁGRAFO QUATRO

A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal atestada por esta prefeitura.

PARÁGRAFO QUINTO

Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será solicitada a empresa contratada carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a CONTRATADA para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota Fiscal substituta.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA QUINTA

O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA

Convencionam-se as partes contratantes que a vigência do presente contrato será pelo período que corresponde até 31/12/2013, vigorando o presente instrumento no período de xx/xx/xxxx a 31/12/2013.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA SÉTIMA

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito.

CLÁUSULA OITAVA

Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá rescindí-lo independentes de interpelação judicial ou extrajudicial:

- sem justificativa plausível, a juízo da CONTRATADA, deixa de efetivar a entrega dos produtos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos;

- atingir 10% (dez por cento) do valor deste contrato em multas;

- não obedecer às especificações da CONTRATANTE;

- transferir no todo ou em parte o presente contrato;

- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA

No caso de rescisão amigável, fica assegurado à CONTRATANTE o direito de exigir a continuidade do contrato durante o período de 10 (dez) dias.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

1) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

2) O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de 1% (um por cento) até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.

3) Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;

2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

3 - comportar-se de modo inidôneo;

4 - fizer declaração falsa;

5 - cometer fraude fiscal;

6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

PARÁGRAFO QUARTO

A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste instrumento, o Edital e os Anexos do Pregão (Presencial) nº 027/2013, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número da presente contratação.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rosana, (---) de (----------------) de (------).

_____________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA

Sandra Aparecida de Souza Kasai

Prefeita Municipal

Contratante

_____________________________________

(---------------------------------)

(--------------------------)

RG. (--------------)

CPF. (-----------)

Contratada

Testemunhas:

___________________________		______________________________

Nome: 						Nome: