ANEXO I

Processo: Pregão (Presencial) n° 069/2013.

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer os requisitos básicos a serem adotados e exigidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA para execução dos serviços de recarga com os agentes extintores de incêndio tipo Água pressurizada 10 litros, Pó Químico Seco de 1, 4, 6, 8 e 12 kgs e Pó Químico Seco ABC 1, 6, 8 kg e ainda substituição do agente extintor de incêndio tipo Gás Carbônico de 4 e 6 Kg, bem como para execução dos serviços de teste hidrostático de pressão (THP) em cilindros.

  - QUANTIDADE DE CILINDROS E SUAS RESPECTIVAS CAPACIDADES, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA OU MANUTENÇÃO, RECARGA E THP.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. ESTIMADA POR SETOR |  | QUANT. TOTAL ESTIMADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recarga de Extintor de Água (AP) 10 L | Paço Municipal | 3 | 46 |
|  |  | EMEIEF Maria Terezinha C. Jardim | 7 |  |
|  |  | CEMEI Joaquim Lopes Teixeira | 2 |  |
|  |  | Cozinha Piloto | 2 |  |
|  |  | Sub-Prefeitura | 7 |  |
|  |  | EMEIEF Antonio Felix Gonçalves | 2 |  |
|  |  | EMEI Tainara Bairro Mayer | 2 |  |
|  |  | Saúde (ESF VI) | 1 |  |
|  |  | Educação | 1 |  |
|  |  | CCI – Centro de Convivência dos Idosos | 2 |  |
|  |  | Vigilância Sanitária | 1 |  |
|  |  | Manutenção de Primavera | 13 |  |
|  |  | Casa da Cultura | 1 |  |
|  |  | Bombeiros Civis | 1 |  |
|  |  | Cozinha Rural Nova Pontal | 1 |  |
| 2 | Recarga de Extintor de Gás Carbônico (CO2) – de 4 kg | Paço Municipal | 4 | 4 |
| 3 | Recarga de Extintor de Gás Carbônico (CO2) – de 6 kg | Sub-Prefeitura | 1 | 13 |
|  |  | EMEIEF Antonio Felix Gonçalves | 1 |  |
|  |  | CAC – Programa Criança Cidadã | 1 |  |
|  |  | Educação | 1 |  |
|  |  | Obras e Engenharia | 1 |  |
|  |  | Manutenção de Primavera | 7 |  |
|  |  | Bombeiros Civis | 1 |  |
| 4 | Recarga de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) – de 1 kg | Bombeiros Civis | 6 | 6 |
| 5 | Recarga de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) – de 12 kg | Obras e Engenharia | 2 | 5 |
|  |  | Bombeiros Civis | 3 |  |
| 6 | Recarga de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) – de 4 kg | Paço Municipal | 3 | 11 |
|  |  | EMEIEF Maria Terezinha C. Jardim | 1 |  |
|  |  | CEMEI Joaquim Lopes Teixeira | 1 |  |
|  |  | EMEI Tainara Bairro Mayer | 2 |  |
|  |  | Casa da Cultura | 2 |  |
|  |  | Cozinha Rural Nova Pontal | 2 |  |
| 7 | Recarga de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) – de 6 kg | EMEIEF Maria Terezinha C. Jardim | 1 | 15 |
|  |  | CEMEI Joaquim Lopes Teixeira | 3 |  |
|  |  | Cozinha Piloto | 4 |  |
|  |  | Saúde (ESF VI) | 3 |  |
|  |  | Obras e Engenharia | 1 |  |
|  |  | CCI – Centro de Convivência dos Idosos | 2 |  |
|  |  | Casa da Cultura | 1 |  |
| 8 | Recarga de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) – de 8 kg | CEMEI Joaquim Lopes Teixeira | 2 | 5 |
|  |  | Cozinha Piloto | 1 |  |
|  |  | Bombeiros Civis | 2 |  |
| 9 | Recarga de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) ABC – de 1 kg | Bombeiros Civis | 1 | 1 |
| 10 | Recarga de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) ABC – de 6 kg | EMEIEF Maria Terezinha C. Jardim | 4 | 4 |
| 11 | Recarga de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) ABC – de 8 kg | Bombeiros Civis | 1 | 1 |
| 12 | Recarga e THP de Extintor de Água (AP) 10 L | Sub-Prefeitura | 1 | 7 |
|  |  | Obras e Engenharia | 2 |  |
|  |  | Agricultura e Abastecimento | 2 |  |
|  |  | Bombeiros Civis | 1 |  |
|  |  | EMEIEF São João | 1 |  |
| 13 | Recarga e THP de Extintor de Gás Carbônico (CO2) – de 6 kg | Cozinha Piloto | 1 | 3 |
|  |  | EMEI Tainara Bairro Mayer | 1 |  |
|  |  | Obras e Engenharia | 1 |  |
| 14 | Recarga e THP de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) – de 12 kg | Obras e Engenharia | 1 | 1 |
| 15 | Recarga e THP de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) – de 4 kg | EMEIEF São João | 1 | 2 |
|  |  | EMEIEF Nova Pontal | 1 |  |
| 16 | Recarga e THP de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) – de 6 kg | Agricultura e Abastecimento | 1 | 1 |
| 17 | Recarga e THP de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) ABC – de 8 kg | Bombeiros Civis | 1 | 1 |

2. LOCALIZAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Rosana está localizada na Av. José Laurindo, nº 1540 no município de Rosana, estado de São Paulo, distando cerca de 800 km da capital do Estado e 200 km de Presidente Prudente.

2.1. LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES (SEDES E SUB-SEDES) E RESPECTIVOS ENDEREÇOS

| Sedes e demais dependências (Locais) | Endereços |
| --- | --- |
| Paço Municipal (Sede) | Av. José Laurindo, nº 1540 – Rosana/SP/ |
| EMEIEF Mª Terezinha C. Jardim | Rua Joaquim Domingos da Silva, s/nº - Rosana/SP. |
| CEMEI – Creche Joaquim Lopes Teixeira | Rua Ariel Pinheiro Calumby, nº 1368 – Rosana/SP. |
| Obras e Engenharia/Limpeza Pública (Sede) | Rua Serafim Pedro Gale, nº 880 – Rosana/SP. |
| Educação (Sede) | Rua José Velasco, nº 1963 – Rosana/SP. |
| CAC – Programa Criança Cidadã | Rua Joaquim Domingos da Silva, s/nº - Bloco: B – Rosana/SP. |
| Vigilância Patrimonial | Rua Duas Barras, nº 25 - quadra 129 – Primavera - Rosana/SP. |
| Sub-Sede Prefeitura | Rua Duas Barras nº 55 - quadra 129 – Primavera /SP. |
| Vigilância Sanitária (GTVS) | Rua Duas Barras nº 18 - quadra 130 – Primavera - Rosana/SP. |
| Cozinha Piloto (Sede) | Rua dos Estudantes, s/nº - Primavera - Rosana/SP. |
| Casa da Cultura (Sede) | Praça Antonio Castilho, s/nº -Centro – Primavera - Rosana/SP. |
| Manutenção (Sede) | Av. Leste, nº 500 – quadra 53B – Primavera - Rosana/SP. |
| CCI – Centro de Convivência do Idoso - Primavera | Rua Paraná, s/nº - quadra 105 – Primavera - Rosana/SP. |
| SAUDE ESF 06 – Oeste Primavera | Av. Oeste, s/nº - quadra 82 – Primavera - Rosana/SP |
| Agricultura e Abastecimento (Sede) | Rua do Estádio, nº 221 - quadra 158 – Primavera - Rosana/SP. |
| Corpo de Bombeiros (Sede) | Rua Montadores, nº 193 - quadra 41 – Primavera - Rosana/SP. |
| Escolas EMEIEF Antônio Felix Gonçalves/EMEI Tainara | Rua Londrina, s/nº – quadra 14 – Primavera - Rosana/SP. |
| EMEIES Nova Pontal | Fazenda Nova Pontal - Zona Rural – Rosana/SP. |
| EMEIES São João | Fazenda São João Zona Rural – Rosana/SP. |
| Cozinha Rural Nova Pontal | Fazenda Nova Pontal Zona Rural – Rosana/SP. |

3. EXTENSÃO DO SERVIÇO

O serviço consiste na recarga, manutenção e teste hidrostático, incluindo ainda:

3.1 	Termo de garantia das peças;

3.2 	Laudo Técnico;

3.3	Relatório de Inspeção e de Manutenção;

3.4	Registro das inspeções;

3.5	Relatório de Ensaio Hidrostático,

3.6 	Identificação dos cilindros;

3.7	Embalagem para transporte.

4. DESCRIÇÃO dos serviços

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas Técnicas:

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas;

NFPA	National Fire Protection Association;

ANSI	American National Standard Institute;

ASME	American Society of Mechanical Engineers;

ASTM	American Societey of Testing Materials;

4.1 MANUTENÇÃO DO CILINDRO

4.1.1 MANUTENÇÃO NÍVEL I (RECARGA) CONSISTE:

- Identificação do extintor

- Desmontagem

- Descarga

- Verificação interna

- Desmontagem dos componentes

- Teste dos componentes

- Recarga

- Teste para verificação de vazamentos

- Pintura dos componentes

- Colocação de selo, lacres, etiqueta e rótulo de instruções.

4.1.2 MANUTENÇÃO DE NÍVEL II (TESTE HIDROSTÁTICO) CONSISTE:

- Identificação do extintor

- Desmontagem

- Descarga

- Verificação interna

- Desmontagem dos componentes

- Teste dos componentes

- Limpeza Externa

- Decapagem com jato de areia

- Limpeza Interna

- Puncionamento

- Fosfatização

- Secagem Interna

- Pintura externa utilizando tinta esmalte poliuretano, com secagem em estufa, e teste de aderência da pintura.

4.2 Os serviços principais a serem executados na reforma dos cilindros, estão descritos abaixo:

4.2.1 RECARGA

Consiste na substituição dos agentes extintores de incêndio tipo Água pressurizada 10 litros, Pó Químico Seco de 1, 4, 6, 8 e 12 kgs e Pó Químico Seco ABC 1, 6, 8 kg e ainda substituição do agente extintor de incêndio tipo Gás Carbônico de 4 e 6 Kg.

4.2.2 PINTURA

a) Na face interna limpeza por meio de escova rotativa e retirada dos resíduos.

b) Na face externa, o mesmo procedimento acima, com posterior cobertura em esmalte sintético vermelho Tonalidade Munsell 5 R 4/14.

c) Após a decapagem e pintura, a fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA deverá ser convocada para inspecionar os cilindros reformados e recarregados.

4.2.3 IDENTIFICAÇÃO

Consiste na colocação de adesivos autocolantes com a logomarca da empresa prestadora dos serviços, bem como gravação, por punção do mês/ano da vistoria, recarga e teste hidrostático (THP).

4.2.4 TESTE HIDROSTÁTICO DE PRESSÃO

a) Consiste na avaliação por ensaios hidrostático dos cilindros.

b) Todos os cilindros reprovados deverão necessariamente, serem devolvidos à fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA.

5. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços contratados ficará sob a responsabilidade do SESMT da Prefeitura Municipal de Rosana, a quem a Contratada deverá reportar-se no sentido de esclarecer os diversos aspectos da contratação.

6. INSPEÇÕES E ENSAIOS DE APROVAÇÃO ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

- Somente serão considerados aceitos os cilindros de combate a incêndio que forem vistoriados e atestados pela fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA.

- No ato da recepção, aleatoriamente, a fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA testará 01 (uma) unidade de cilindro de combate à incêndio, na presença do representante da Contratada.

- Entretanto, os cilindros testados serão recarregados a expensas da Contratada, sem ônus à PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA.

- A Contratada deverá fornecer à PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA, a planilha de pesagem dos cilindros, devendo constar a numeração do cilindro, tara e peso da carga (peso total).

- A aceitação dos cilindros não isenta a Contratada da responsabilidade “a posteriori” quanto à qualidade dos materiais aplicados e dos serviços executados.

7. REPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços reprovados deverão ser refeitos pela Contratada, às próprias custas, sendo considerada concluída somente após a inspeção e aceitação da fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA.

8. GARANTIA

- A garantia dos serviços executados e dos materiais, objetos desta especificação técnica serão de 12 (doze) meses, após a emissão do BIN (Boletim de Inspeção), contado a partir da data de entrega, independente do prazo da garantia legal prevista no artigo 26 da Lei 8.079/90.

- O BIN deverá ser emitido pela fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA no ato da aceitação dos equipamentos de combate ao incêndio, na presença do representante da Contratada.

- Esta garantia é totalmente independente de qualquer resultado decorrente de inspeções e deverá levar em conta que a aceitação pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA de qualquer material, serviço ou equipamento não exime a Contratada da plena responsabilidade de todas as garantias.

- Durante o prazo de garantia citado, qualquer componente considerado defeituoso deverá ser substituído sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA.

9. MEDIÇÃO

9.1 Somente se considerará o serviço como “Concluído” e “Aprovado”, para fins de medição e faturamento, quando estiverem cumpridas as seguintes condições:

- Serviços aprovados pela fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA por inspeção, ensaios, testes, etc., que atestem a sua perfeita execução;

- Entrega de todos os registros de ensaios, protocolos de controle de qualidade, etc.

9.2 Depois de cumpridas as condições acima, serão emitidos os documentos de liberação/aprovação (Boletim de Inspeção) o que permitirá o faturamento, por parte da Contratada dos serviços executados.

10. TRANSPORTE

O transporte dos cilindros de combate a incêndio do local onde os mesmos estão lotados até a sede da oficina da contratada e vice-versa será de total responsabilidade e às expensas da contratada.

10.1 EMBALAGEM PARA TRANSPORTE

- Todos os cilindros deverão ser acondicionados para o transporte em papelão ondulado ou similar, a fim de se evitar danos à pintura, além de estarem devidamente fixados e posicionados em dispositivos apropriados.

- Qualquer avaria dos cilindros recarregados durante o transporte, quando da entrega à Prefeitura Municipal de Rosana, será de responsabilidade da Contratada.

11. PRAZO DE PRESTAÇAO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- O prazo da prestação dos serviços será de até 12 (doze) meses.

- O prazo para execução dos serviços se dará da seguinte forma:

b.1)	 O(s) cilindro(s) deverá(ao) ser retirado(s) pela contratada, em até 03 (três) dias úteis a contar do recebimento da requisição emitida pela Prefeitura Municipal de Rosana;

b.2)	O(s) referido(s) cilindro(s) deverá(ão) ser devolvido(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da retirada pela contratada junto a Prefeitura Municipal de Rosana.

ANEXO II

# RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 069/2013 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DAS DIVISÕES E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO, CONFORME ANEXO I.

|  | Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNPJ n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
|  | Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  | , |  | de |  |  | de 20___. |  |
|  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão (Presencial) n° 069/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (-------------), é (___) MICROEMPRESA ou (___) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão (Presencial) n° 069/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana.

DECLARO ainda que a empresa não está inclusa nas vedações constantes do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do Pregão (Presencial) n° 069/2013, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6° do Artigo 27 da Lei Federal n° 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que ser refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI

(Modelo de proposta)

PROPOSTA – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 069/2013.

Razão social: _______________________________________________________

CNPJ: _________________________________ Insc. Est.: ____________________

Endereço: ___________________________________________________________

Cidade: ________________________________ Estado: ______________________

Telefone: _______________________ Email: _____________________________

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão (Presencial) nº 069/2013, cujo objeto é contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga e teste hidrostático dos extintores de incêndio das Divisões e demais Setores da Prefeitura Municipal de Rosana/SP, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme Anexo I, nos termos seguintes:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. TOTAL ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recarga de Extintor de Água (AP) 10 L | 46 |  |  |
| 2 | Recarga de Extintor de Gás Carbônico (CO2) – de 4 kg | 4 |  |  |
| 3 | Recarga de Extintor de Gás Carbônico (CO2) – de 6 kg | 13 |  |  |
| 4 | Recarga de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) – de 1 kg | 6 |  |  |
| 5 | Recarga de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) – de 12 kg | 5 |  |  |
| 6 | Recarga de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) – de 4 kg | 11 |  |  |
| 7 | Recarga de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) – de 6 kg | 15 |  |  |
| 8 | Recarga de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) – de 8 kg | 5 |  |  |
| 9 | Recarga de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) ABC – de 1 kg | 1 |  |  |
| 10 | Recarga de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) ABC – de 6 kg | 4 |  |  |
| 11 | Recarga de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) ABC – de 8 kg | 1 |  |  |
| 12 | Recarga e THP de Extintor de Água (AP) 10 L | 7 |  |  |
| 13 | Recarga e THP de Extintor de Gás Carbônico (CO2) – de 6 kg | 3 |  |  |
| 14 | Recarga e THP de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) – de 12 kg | 1 |  |  |
| 15 | Recarga e THP de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) – de 4 kg | 2 |  |  |
| 16 | Recarga e THP de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) – de 6 kg | 1 |  |  |
| 17 | Recarga e THP de Extintor de Pó Químico Seco (PQS) ABC – de 8 kg | 1 |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA –R$ |  |  |  |  |

I - A validade da presente proposta: ______ (por extenso) dias da abertura das propostas. (Mínimo de 60 dias)

II – DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: fornecimento de operador, combustível, manutenção, deslocamento, estadia e refeição, relacionadas com a prestação dos serviços, objeto da presente licitação.

Local e data.

____________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VII

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

PROCURAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (-------------) Estado (----------------), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão (Presencial) nº 069/2013, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

____________________________________

Nome e número da identidade do declarante

(representante legal da empresa)

RECONHECER FIRMA

ANEXO VIII

(MINUTA DE CONTRATO)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM: MUNICÍPIO DE ROSANA E (---------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, de um lado o MUNICÍPIO DE ROSANA, inscrito no CPNJ. 67.662.452/0001-00, neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra. SANDRA APARECIDA DE SOUZA KASAI, brasileira, casada, residente e domiciliada no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (-------------), CNPJ. nº (--------------), com sede na (---------), na cidade (-----------), Estado (---------), neste ato representada por (-------------), portador do CPF (---------) e do RG (---------), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007 e Decreto Municipal nº 1.370 de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, do processo licitatório modalidade Pregão (Presencial) nº 069/2013 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga e teste hidrostático dos extintores de incêndio das Divisões e demais Setores da Prefeitura Municipal de Rosana/SP, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme Anexo I, ficando a CONTRATADA obrigada a fornecer o(s) serviços(s) abaixo relacionado(s) com as mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade Pregão (Presencial) nº 069/2013:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. TOTAL | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CLÁUSULA SEGUNDA

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser prestados em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital.

PARAGRÁFO SEGUNDO

Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal os serviços prestados, se atendidas as determinações deste edital e seus anexos.

PARAGRÁFO TERCEIRO

Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

PARAGRÁFO QUARTO

As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

PARAGRÁFO QUINTO

O prazo para execução dos serviços se dará da seguinte forma:

a.1)	 O(s) cilindro(s) deverá(ao) ser retirado(s) pela contratada, em até 03 (três) dias úteis a contar do recebimento da requisição emitida pela Prefeitura Municipal de Rosana;

a.2)	O(s) referido(s) cilindro(s) deverá(ão) ser devolvido(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da retirada pela contratada junto a Prefeitura Municipal de Rosana.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços constante(s) do item(ns): (-----), totalizando o valor de R$ (-----) (-----------------------), declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, a categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, da forma seguinte, referente ao exercício de 2013: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública - Func. Prog.: 154520018.2.026 339039 (1595); Manutenção dos Serviços do Depto. de Obras - Func. Prog.: 154520018.2.033-339039 (1975); Manutenção dos Serviços da Cidade de Primavera – Func. Prog.: 154510018.2.036 339039 (2089); Manutenção dos Serviços de  Vigilância Sanitária – Func. Prog.; 103040022.2.041 339039 (2551).

PARÁGRAFO SEGUNDO

O preço constante da CLÁUSULA TERCEIRA inclui todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, impostos Municipais, Estaduais e Federais, fretes que sempre correrão por conta da CONTRATADA, sem mais nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos contados da apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) devidamente acompanhada do relatório dos serviços prestados atestada(s) pelo responsável.

PARÁGRAFO QUARTO

Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação interna de pendências ou irregularidades quanto os serviços prestados, não será iniciada a contagem do prazo para pagamento.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA TERCEIRA

O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA QUARTA

Convencionam-se as partes contratantes que o presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, vigorando o presente instrumento no período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx.

CLÁUSULA QUINTA

DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito.

CLÁUSULA SEXTA

Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá rescindi-lo independentes de interpelação judicial ou extrajudicial:

- sem justificativa plausível, a juízo da CONTRATADA, deixa de efetivar a entrega dos equipamentos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos;

- atingir 10% (dez por cento) do valor deste contrato em multas;

- não obedecer às especificações da CONTRATANTE;

- transferir no todo ou em parte o presente contrato;

- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA

No caso de rescisão amigável, fica assegurado a CONTRATANTE o direito de exigir a continuidade do contrato durante o período de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA OITAVA

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

1) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato na Prefeitura Municipal de Rosana, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

2) O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de 1% (um por cento) até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.

3) Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;

2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

3 - comportar-se de modo inidôneo;

4 - fizer declaração falsa;

5 - cometer fraude fiscal;

6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

PARÁGRAFO QUARTO

A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

CLÁUSULA NONA

As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA DÉCIMA

DO VALOR DO CONTRATO.

Dá-se ao presente contrato o valor de R$ (-----) (por extenso) para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste instrumento, os Anexos do Pregão (Presencial) nº 069/2013, como se o mesmo aqui estivesse transcrito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número da presente contratação.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rosana, (---) de (----------------) de (------).

_____________________________________

MUNICÍPIO DE ROSANA

Sandra Aparecida de Souza Kasai

Prefeita Municipal

Contratante

__________________________________

(---------------------------------)

(--------------------------)

RG. (--------------)

CPF. (-----------)

Contratada

Testemunhas:

_________________________________	___________________________________

Nome:						Nome: