ANEXO I

(Memorial descritivo/Objeto da Licitação)

Processo: Pregão (Presencial) n° 077/2013 – RETIFICADO E PRORROGADO

Objeto: aquisição de 20 (vinte) coletores de dados biométrico (relógio de ponto eletrônico), para o controle de freqüência dos servidores dos diversos setores da Municipalidade, com entrega total, incluindo software gerenciador, serviços de instalação, treinamento e suporte técnico, conforme segue:

| LOTE | Descrição do Produto/Serviço | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SISTEMAS DE MARCAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO HARDWARE - EQUIPAMENTO DE COLETA E REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO, POR MEIO DA LEITURA DA IMPRESSÃO DIGITAL DO SERVIDOR (POR BIOMETRIA). O equipamento eletrônico deverá possuir os seguintes requisitos mínimos: • Atender a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 1.510/09; • Estar homologado pelo MTE; • Deve ser produzido com tecnologia de última geração de 32 bits; • Deve ser confeccionado em caixa resistente com sistema de fechamento do acesso ao seu interior; • Aparelho com possibilidade de fixação em parede; • Sistema de No- break INTERNO e/ou EXTERNO para cada aparelho, com autonomia de no mínimo 4 horas em operação; • Alimentação: fonte automática bi-volt 110/220; • Interface de comunicação Ethernet 10/100 com protocolo TCP-IP TCP/IP (rede cabeada), permitindo realizar conexão com o equipamento em qualquer ponto na rede; • Não será aceito equipamento que utilize conversor de interface SERIAL para TCP/IP; • Leitor de digitais para no mínimo 1.900 digitais e que permita o cadastro de no mínimo 02 (duas) digitais por funcionário; • Possuir no mínimo 02 (duas) portas USB’s externas, para utilização de pen drive universal e não proprietário, sendo que uma porta para captura dos dados armazenados na MRP (Memória de Registro de Ponto) exclusiva para o Auditor Fiscal do Trabalho, e outra para recolhimento dos registros de ponto e programação do equipamento, inclusive com inserção e coleta de impressões digitais; • Possuir calendário perpétuo, com opção de configuração do horário de verão; • Capacidade para atender no mínimo 200 funcionários, capacidade de armazenamento de registro em memória (MRP) mínimo de 1.000.000; • Capacidade de trabalhar em rede; • Cada aparelho deverá ser fornecida uma bobina de no mínimo 300 mts compatível; • Sistema contra violação do equipamento: Conta com sensores que travam o equipamento em qualquer tentativa de abertura/dano; • Display de Cristal líquido (LDC) com backlight (iluminação do display); • Garantia do aparelho de no mínimo 12 (doze) meses | Unid. | 20 |
|  | Software de tratamento de ponto que comporte no mínimo 1000 funcionários O software deverá oferecer: • Apresentar licença definitiva, por tempo indeterminado e sem limitações em nome do Município de Rosana (Prefeitura Municipal de Rosana); • Compatível com sistema operacional Windows XP, Windows Sever 2003 ou superior ou Linux e banco de dados SQL Server 2008, MySQL 5 ou superior ou PostGreSQL 8.3 ou superior; • Oferecer exportação e importação de dados cadastrais dos servidores em arquivo TXT ou XML de formato configurável, fácil integração com sistema de ponto da Gestão Municipal de Recursos e Folha de Pagamento. • Armazenar as informações de entrada e saída dos servidores registrados por meio dos coletores de ponto; • Fazer a comunicação "broadcasting" (transmissão de dados onde todos os receptores recebem a mesma informação de forma simultânea) de sincronismo de informações dos eventos registrados pelos servidores em exercício no (Departamento de Recursos Humanos Servidor de banco de dados da Prefeitura), coletados em todos os equipamentos de registro de ponto instalados, disponibilizando banco de dados com as informações colhidas; • Oferecer monitoramento, em tempo real, das condições operacionais dos equipamentos de coleta de ponto, apontando eventuais erros ou indisponibilidades; • Permitir a transferência dos dados coletados para banco de dados SQL Server 2008, MySQL 5 ou superior ou PostGreSQL 8.3 ou superior para o Servidor de dados da Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal; • Permitir instalação do sistema em ponto de estação, para realização dos serviços de controle do ponto e monitoramento das condições operacionais dos equipamentos intalados em diversos pontos da municipalidade; • Registrar as alterações, inserções e remoções de dados feitas pelos operadores do sistema (“log”), para uma eventual auditoria; • Oferecer a emissão de relatórios de inconsistência, quadro de horários, resumo das horas, ocorrências e listagem de todas as tabelas do sistema; • Oferecer cadastro de servidores com ocorrência de afastamentos, licenças, férias e jornada de trabalho diferenciada; • Oferecer a Parametrização, com opções definição de tolerâncias, justificativas, horários de trabalho e feriados; • Oferecer emissão de relatório mensal detalhando a frequência dos servidores; • Deverá ser entregue as Midias CD ROM de instalação do Software, manual de instalação software e manual do usuário. | Unid. | 1 |

As instalações dos relógios de ponto eletrônico serão instalados nos endereços constantes da tabela abaixo:

| Cidade | Locais | Endereços | Qtdade func. |
| --- | --- | --- | --- |
| Primavera | · Cozinha Piloto | Av. dos Barrageiros s/n° | 33 |
|  | · EMEI Antonio Felix Gonçalves | Rua Londrina, s/nº – quadra 14 – Primavera - Rosana/SP. | 96 |
|  | · Manutenção | Av. Leste, nº 500 – quadra 53B – Primavera - Rosana/SP. | 29 |
|  | · Centro de Especialidade | Rua do Comércio 2040 quadra 52A | 16 |
|  | · ESF V | Rua Cuiabá s/nº quadra 146 | 17 |
|  | · ESF VI | Av. Oeste, s/nº - quadra 82 – Primavera - Rosana/SP | 16 |
|  | ·Sub Prefeitura | Rua Duas Barras nº 55 - quadra 129 – Primavera /SP. | 92 |
| Rosana | · Setor de Educação | Rua José Velasco, nº 1963 – Rosana/SP. | 16 |
|  | · Assistência Social |  | 16 |
|  | ·Setor de Obras | Rua Serafim Pedro Gale, nº 880 – Rosana/SP. | 72 |
|  | · Paço Municipal | Av. José Laurindo, nº 1540 – Rosana/SP/ | 46 |
|  | · EMEI Maria Terezinha Camargo Jardim | Rua Joaquim Domingos da Silva, s/nº - Rosana/SP. | 45 |
|  | · Cac | Rua Joaquim Domingos da Silva, s/nº - Bloco: B – Rosana/SP. | 10 |
|  | · ESF II | Rua Paulo Sobrinho 886 | 21 |
|  | · ESF IV | Rua Gonçalves Soares Branquinho s/ nº | 15 |
|  | · Unidade Básica de Saúde | Rua Maria Moraes Soares 751 | 78 |
|  | · Creche Joaquim Lopes Teixeira | Rua Ariel Pinheiro Calumby, nº 1368 – Rosana/SP. | 73 |
| Glebas | · ESF I- Setor II – Gleba XV | Setor II – Gleba XV de Novembro | 17 |
|  | · ESF III – Setor III – Gleba XV | Setor III – Gleba XV de Novembro | 18 |
|  | · ESF VII – Nova Pontal | Assentamento Nova Pontal | 31 |

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. O fornecimento do objeto adjudicado será realizado de forma total, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital.

2. O prazo de entrega, instalação, configuração dos equipamentos e treinamento não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra.

3. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como: instalação e configuração dos equipamentos e softwares, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

4. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

5. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

6. A entrega dos produtos deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Narciso Fecchio, nº 2212, Distrito Industrial – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

7. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

8. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

TREINAMENTO

1 – A empresa vencedora deverá prover treinamento aos servidores responsáveis pela operação dos sistemas;

2 – O treinamento deverá iniciar-se imediatamente após a instalação e configuração dos equipamentos/softwares;

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1 – Os identificadores biométricos deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses, contados da data de emissão da Nota Fiscal e entrega do referido produto.

2 – A assistência técnica deverá disponibilizar telefone, fax ou e-mail para abertura de chamados;

3 – A assistência técnica durante o período de garantia dos equipamentos será prestada ‘in loco’ em dias úteis (segunda-feira à sexta-feira), em horário de expediente da Prefeitura, ou seja, das 08h00min as 17h00min, por profissionais especializados, instruídos, incluindo substituição de peças, ajustes, reparos, correções necessárias para o perfeito funcionamento dos equipamentos;

4 – A empresa deverá dar suporte técnico telefônico, durante o período de garantia, para resolução de problemas de configuração e utilização dos equipamentos;

ANEXO II

# RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 077/2013 (RETIFICADO E PRORROGADO) – AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE DADOS BIOMÉTRICO (RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO), PARA O CONTROLE DE FREQÜÊNCIA DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, COM ENTREGA TOTAL, INCLUINDO SOFTWARE GERENCIADOR, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME ANEXO I.

|  | Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNPJ n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
|  | Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  | , |  | de |  |  | de 20___. |  |
|  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão (Presencial) n° 077/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (-------------), é (vide observação)*, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão (Presencial) n° 077/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana.

DECLARO ainda que a empresa não está inclusa nas vedações constantes do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

*Observação: Neste campo, deverá especificar se é microempresa ou empresa de pequeno porte.

ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do Pregão (Presencial) n° 077/2013, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6° do Artigo 27 da Lei Federal n° 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que ser refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI

(Modelo de proposta)

PROPOSTA – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 077/2013 (RETIFICADO E PRORROGADO).

Razão social: _______________________________________________________

CNPJ: _________________________________ Insc. Est.: ____________________

Endereço: ___________________________________________________________

Cidade: ________________________________ Estado: ______________________

Telefone: _______________________ Email: _____________________________

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão (Presencial) nº 077/2013, cujo objeto é a aquisição de 20 (vinte) coletores de dados biométrico (relógio de ponto eletrônico), para o controle de freqüência dos servidores dos diversos setores da Municipalidade, com entrega total, incluindo software gerenciador, serviços de instalação, treinamento e suporte técnico conforme Anexo I, nos termos seguintes:

| LOTE | Descrição do Produto/Serviço | Unid. | Quant. | Marca/ Modelo | Valor Unit. – R$ | Valor Total – R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SISTEMAS DE MARCAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO HARDWARE - EQUIPAMENTO DE COLETA E REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO, POR MEIO DA LEITURA DA IMPRESSÃO DIGITAL DO SERVIDOR (POR BIOMETRIA). O equipamento eletrônico deverá possuir os seguintes requisitos mínimos: • Atender a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 1.510/09; • Estar homologado pelo MTE; • Deve ser produzido com tecnologia de última geração de 32 bits; • Deve ser confeccionado em caixa resistente com sistema de fechamento do acesso ao seu interior; • Aparelho com possibilidade de fixação em parede; • Sistema de No- break INTERNO e/ou EXTERNO para cada aparelho, com autonomia de no mínimo 4 horas em operação; • Alimentação: fonte automática bi-volt 110/220; • Interface de comunicação Ethernet 10/100 com protocolo TCP-IP TCP/IP (rede cabeada), permitindo realizar conexão com o equipamento em qualquer ponto na rede; • Não será aceito equipamento que utilize conversor de interface SERIAL para TCP/IP; • Leitor de digitais para no mínimo 1.900 digitais e que permita o cadastro de no mínimo 02 (duas) digitais por funcionário; • Possuir no mínimo 02 (duas) portas USB’s externas, para utilização de pen drive universal e não proprietário, sendo que uma porta para captura dos dados armazenados na MRP (Memória de Registro de Ponto) exclusiva para o Auditor Fiscal do Trabalho, e outra para recolhimento dos registros de ponto e programação do equipamento, inclusive com inserção e coleta de impressões digitais; • Possuir calendário perpétuo, com opção de configuração do horário de verão; • Capacidade para atender no mínimo 200 funcionários, capacidade de armazenamento de registro em memória (MRP) mínimo de 1.000.000; • Capacidade de trabalhar em rede; • Cada aparelho deverá ser fornecida uma bobina de no mínimo 300 mts compatível; • Sistema contra violação do equipamento: Conta com sensores que travam o equipamento em qualquer tentativa de abertura/dano; • Display de Cristal líquido (LDC) com backlight (iluminação do display); • Garantia do aparelho de no mínimo 12 (doze) meses | Unid. | 20 |  |  |  |
|  | Software de tratamento de ponto que comporte no mínimo 1000 funcionários O software deverá oferecer: • Apresentar licença definitiva, por tempo indeterminado e sem limitações em nome do Município de Rosana (Prefeitura Municipal de Rosana); • Compatível com sistema operacional Windows XP, Windows Sever 2003 ou superior ou Linux e banco de dados SQL Server 2008, MySQL 5 ou superior ou PostGreSQL 8.3 ou superior; • Oferecer exportação e importação de dados cadastrais dos servidores em arquivo TXT ou XML de formato configurável, fácil integração com sistema de ponto da Gestão Municipal de Recursos e Folha de Pagamento. • Armazenar as informações de entrada e saída dos servidores registrados por meio dos coletores de ponto; • Fazer a comunicação "broadcasting" (transmissão de dados onde todos os receptores recebem a mesma informação de forma simultânea) de sincronismo de informações dos eventos registrados pelos servidores em exercício no (Departamento de Recursos Humanos Servidor de banco de dados da Prefeitura), coletados em todos os equipamentos de registro de ponto instalados, disponibilizando banco de dados com as informações colhidas; • Oferecer monitoramento, em tempo real, das condições operacionais dos equipamentos de coleta de ponto, apontando eventuais erros ou indisponibilidades; • Permitir a transferência dos dados coletados para banco de dados SQL Server 2008, MySQL 5 ou superior ou PostGreSQL 8.3 ou superior para o Servidor de dados da Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal; • Permitir instalação do sistema em ponto de estação, para realização dos serviços de controle do ponto e monitoramento das condições operacionais dos equipamentos intalados em diversos pontos da municipalidade; • Registrar as alterações, inserções e remoções de dados feitas pelos operadores do sistema (“log”), para uma eventual auditoria; • Oferecer a emissão de relatórios de inconsistência, quadro de horários, resumo das horas, ocorrências e listagem de todas as tabelas do sistema; • Oferecer cadastro de servidores com ocorrência de afastamentos, licenças, férias e jornada de trabalho diferenciada; • Oferecer a Parametrização, com opções definição de tolerâncias, justificativas, horários de trabalho e feriados; • Oferecer emissão de relatório mensal detalhando a frequência dos servidores; • Deverá ser entregue as Midias CD ROM de instalação do Software, manual de instalação software e manual do usuário. | Unid. | 1 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R$ |  |  |  |  |  |  |

Obs.: Deverá constar, obrigatoriamente, a marca/modelo do(s) produto(s) ofertado(s), a qual deverá ser apresentada apenas 01 (uma) marca para cada item.

I - A validade da presente proposta: ______ (por extenso) dias da abertura das propostas. (Mínimo de 60 dias)

II - Prazo de entrega, instalação, configuração dos equipamentos e treinamento: ________ (por extenso) dias corridos contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra. (Máximo de 30 dias corridos)

III – Prazo de garantia definido pelo fabricante dos mesmos, contados da data de emissão da Nota Fiscal e entrega do referido produto.

IV – DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: instalação e configuração dos equipamentos e softwares, seguro, transporte, tributos, lucro, encargos trabalhistas e previdenciários.

V – DECLARO, sob as penas da lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no Anexo I.

Local e data.

____________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VII

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

PROCURAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (-------------) Estado (----------------), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão (Presencial) nº 077/2013, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

____________________________________

Nome e número da identidade do declarante

(representante legal da empresa)

RECONHECER FIRMA

ANEXO VIII

(MINUTA DE CONTRATO)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE ENTRE SI FAZEM: MUNICÍPIO DE ROSANA E (---------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de produtos, de um lado a MUNICÍPIO DE ROSANA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra. SANDRA APARECIDA DE SOUZA KASAI, brasileira, casada, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (---------------), CNPJ. nº (--------------), com sede na (---------), na cidade (-----------), Estado (---------), neste ato representada por (-------------), portador do CPF (---------) e do RG (---------), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal n° 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, do processo licitatório modalidade Pregão (Presencial) nº 077/2013 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a aquisição de 20 (vinte) coletores de dados biométrico (relógio de ponto eletrônico), para o controle de freqüência dos servidores dos diversos setores da Municipalidade, com entrega total, incluindo software gerenciador, serviços de instalação, treinamento e suporte técnico conforme Anexo I, ficando a CONTRATADA obrigada a fornecer o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) com as mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade Pregão (Presencial) nº 077/2013:

| Item | Descrição do produto/Serviço | Unid. | Quant. | Marca/Modelo | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Geral |  |  |  |  |  |  |

DO FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA

O fornecimento do(s) produto(s) será realizado em sua totalidade, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

A entrega dos produtos deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Narciso Fecchio, nº 2212, Distrito Industrial – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

PARAGRÁFO SEGUNDO

Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota

Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas as determinações deste edital e seus anexos.

PARAGRÁFO TERCEIRO

Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

PARAGRÁFO QUARTO

As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

PARAGRÁFO QUINTO

O prazo de entrega, instalação, configuração dos equipamentos e treinamento não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra.

DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do(s) produto(s) constante(s) do lote(ns): (-----), totalizando o valor de R$ (-----) (-----------------------), declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, a categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, da forma seguinte, referente ao exercício de 2013: Manutenção do Serviços de Administração – Func. Prog.: 041220003.2.005 339030 (238); Func. Prog.: 041220003.2.005 449052 (275); Manutenção dos Serviços de Pré Escolas – Func. Prog.: 123610008.2.016 339030 (874); Func. Prog.: 123610008.2.016 449052 (910); Manutenção dos Serviços do Ensino Fundamental  - Func. Prog.: 123610008.2.017 339030 (959); Func. Prog.: 123610008.2.017 449052 (1060); Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar - Func. Prog.: 123060010.2.018 339030 (1167); Func. Prog.: 123060010.2.018 449052 (1229); Manutenção dos Serviços do Depto. de Obras - Func. Prog.: 154520018.2.033 339030 (1955); Func. Prog.: 154520018.2.033 449052 (1992); Manutenção dos Serviços na Cidade de Primavera - Func. Prog.: 154520018.2.036 339030 (2069); Manutenção dos Serviços de Assistência Social – Func. Prog.: 082440019.2.037 339030 (2140); Func. Prog.: 082440019.2.037 449052 (2206); Manutenção dos Serviços da Saúde – Func. Prog.: 103020022.2.040 339030 (2408); Func. Prog.: 103020022.2.040 449052 (2507); Manutenção do Programa Saúde da Família – Func. Prog.: 103020022.2.039 339030 (2328); Func. Prog.: 103020022.2.039 449052 (2368).

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço constante da CLÁUSULA TERCEIRA inclui todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, impostos Municipais, Estaduais e Federais, fretes que sempre correrão por conta da CONTRATADA, sem mais nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a CONTRATANTE.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## CLÁUSULA QUARTA

A CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da entrega dos produtos, instalação, configuração dos equipamentos, treinamento e apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) - NFE(s) devidamente atestada(s) pelo setor, em conta corrente vinculada ao CNPJ da contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/11 ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - NFE ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Rosana.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação interna de pendências ou irregularidades quanto aos produtos ou serviços, não será iniciada a contagem de prazo para pagamento.

PARÁGRAFO QUATRO

A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal atestada por esta prefeitura.

PARÁGRAFO QUINTO

Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será solicitada a empresa contratada carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a CONTRATADA para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota Fiscal substituída.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA QUINTA

O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA

Convencionam-se as partes contratantes que a vigência do presente contrato será pelo período de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do mesmo, vigorando o presente instrumento no período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA SÉTIMA

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito.

CLÁUSULA OITAVA

Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá rescindí-lo independentes de interpelação judicial ou extrajudicial:

- sem justificativa plausível, a juízo da CONTRATADA, deixa de efetivar a entrega dos produtos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos;

- atingir 10% (dez por cento) do valor deste contrato em multas;

- não obedecer às especificações da CONTRATANTE;

- transferir no todo ou em parte o presente contrato;

- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA

No caso de rescisão amigável, fica assegurado à CONTRATANTE o direito de exigir a continuidade do contrato durante o período de 10 (dez) dias.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

1) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

2) O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de 1% (um por cento) até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.

3) Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;

2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

3 - comportar-se de modo inidôneo;

4 - fizer declaração falsa;

5 - cometer fraude fiscal;

6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

PARÁGRAFO QUARTO

A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste instrumento, o Edital e os Anexos do Pregão (Presencial) nº 077/2013, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número da presente contratação.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rosana, (---) de (----------------) de (------).

_____________________________________

MUNICÍPIO DE ROSANA

Sandra Aparecida de Souza Kasai

Prefeita Municipal

Contratante

_____________________________________

(---------------------------------)

(--------------------------)

RG. (--------------)

CPF. (-----------)

Contratada

Testemunhas:

___________________________		______________________________

Nome: 						Nome: