ANEXO I

(Memorial descritivo/Objeto da Licitação)

Processo: Pregão (Presencial) n° 096/2013 – RETIFICADO E PRORROGADO

Objeto: aquisição de produtos médico-hospitalar, enfermagem e fisioterapia, com entrega parcelada, para atender a Divisão Municipal de Saúde e ESF’s, pelo período que corresponde até 31/12/2014, conforme segue:

| Item | Produto | Descrição do Produto | Unid. | Quant. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abaixador de língua individual – pacote com 500 unid. | Abaixador de língua (espátula de madeira) descartável, formato convencional de extremidades arredondadas e superfície lisa, de 14 cm de comprimento. Pacote com 500 unidades embaladas individualmente com data de fabricação, nº. lote. | Pcte. | 64 |
| 2 | Adesivo hipoalergênico redondo antisséptico estéril, Pediátrico-caixa com no mínimo 500 Unid. | Adesivo hipoalergênico redondo antisséptico estéril, pediátrico, sistema de abertura tipo pétala, para uso após punções, esterilização por óxido de etileno, caixa com no mínimo 500 unidades embaladas individualmente, contendo data de fabricação, nº. lote, validade e Registro Anvisa. | Cx | 60 |
| 3 | Água Oxigenada 10 v – frasco plástico de 1 litro | Água oxigenada 10 v, solução de peróxido de hidrogênio 3%, envasado em frasco plástico de 1 litro, contendo data de fabricação, nº. lote, validade, Registro Anvisa. | Fr. | 30 |
| 4 | Agulha hipodérmica descartável 13x4,5 com dispositivo de segurança Conf. NR 32 - caixa com 100 unid | Agulha hipodérmica descartável 13x4,5 ,com dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril,atóxica, apirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado,capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico , caixa com 100 unidades contendo data de fabricação, Registro no M.S. , nº. Lote . | Cx. | 300 |
| 5 | Agulha hipodérmica descartável 25x7 com dispositivo de segurança Conf. NR 32 - caixa com 100 unid. | Agulha hipodérmica descartável 25x7, com dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, apirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de fabricação, Registro no M.S., nº. Lote. | Cx. | 300 |
| 6 | Agulha hipodérmica descartável 25x8 com dispositivo de segurança Conf. NR 32 - caixa com 100 unid | Agulha hipodérmica descartável 25x8, com dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, apirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de fabricação, Registro no M.S., nº. Lote. | Cx. | 250 |
| 7 | Agulha hipodérmica descartável 30x7 com dispositivo de segurança Conf. NR 32 - caixa com 100 unid. | Agulha hipodérmica descartável 30x7, com dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, apirogênica de uso único, de acionamento uni manual e que pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de fabricação, nº. Lote, Registro Anvisa. | Cx. | 300 |
| 8 | Agulha hipodérmica descartável 30x8 com dispositivo de segurança Conf. NR 32 - caixa com 100 unid. | Agulha hipodérmica descartável 30x8, com dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, apirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de fabricação, Registro no M.S., nº. Lote. | Cx. | 200 |
| 9 | Agulha hipodérmica descartável 40x12 com dispositivo de segurança Conf. NR 32 - caixa com 100 unid. | Agulha hipodérmica descartável 40x12, com dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, apirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de fabricação, Registro no M.S., nº. Lote. | Cx. | 200 |
| 10 | Álcool em gel 70 % para assepsia das mãos - galão com 5 litros | Álcool em gel 70 % para assepsia das mãos. Composição: sequentrate, polímeros, agente de neutralização e água deionizada, envasado em galão plástico transparente com 5 litros, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, validade e Registro Anvisa. | Galão | 80 |
| 11 | Álcool Etilico70% P/V-para anti-sepsia da pele, frasco plástico transparente de 1 litro. | Álcool Etilico70% - para anti-sepsia da pele, frasco plástico transparente de 1 litro. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, validade e Registro Anvisa. | Fr. | 600 |
| 12 | Ambu adulto | Ambu Adulto em Silicone é composto por um balão em Silicone autoclavável de 1600 ml, válvula unidirectional (bico de pato), máscara facial para adultos, válvula para reservatório (não autoclavável), reservatório com 2500ml (não autoclavável), extensão plástica de 2,0 metros, bolsa para transporte (não autoclavável) e manual de instrução. | Un. | 10 |
| 13 | Ambu Infantil | Ambu Infantil, balão em silicone autoclavável Infantil 500ml;Máscara facial em silicone;Válvula superior e inferior;Reservatorio 1000ml. | Un. | 10 |
| 14 | Algodão hidrófilo – rolo com 500 gr. | Algodão absorvente em rolo formato em camada sobrepostas de fibras de algodão, medindo entre 1 e 1,5 cm de espessuras por 22 cm de largura e contendo 500 g. O produto deve ter aspecto uniforme, sem grumos, sem substâncias estranhas e sem alvejantes ópticos, na cor branca (mínimo 80 % de brancura), enrolado em papel apropriado em toda a extensão. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem contendo Registro no M.S data de fabricação, nº. lote e validade. | Rolo | 300 |
| 15 | Almotolia plástica - frasco 100 ml | Almotolia plástica capacidade 100 ml, confeccionada em plástico transparente com tampa. | Fr. | 200 |
| 16 | Almotolia plástica - frasco 250 ml | Almotolia plástica capacidade 250 ml, confeccionada em plástico transparente com tampa. | Fr. | 200 |
| 17 | Almotolia plástica - frasco 500 ml | Almotolia plástica capacidade 500 ml, confeccionada em plástico transparente com tampa. | Fr. | 200 |
| 18 | Almotolia plástica escura 100 ml bico reto. | Almotolia plástica escura 100 ml bico reto, com tampa, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, cor âmbar, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga: para uso de líquidos que sofrem com a luz. | Unid. | 100 |
| 19 | Almotolia plástica escura 250ml bico reto. | Almotolia plástica escura 250ml bico reto, com tampa, capacidade para 100ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, cor âmbar, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: para uso de líquidos que sofrem com a luz. | Fr. | 120 |
| 20 | Atadura de Crepe ( Elastica ) 10cm x 2,20 m – pacote com 12 rolos embalados individualmente. | Atadura de Crepe ( Elastica ) 10cm x 2,20 m ( repouso ), composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% poliester, confeccionado em algodão, não estéril, isenta de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas sem fios soltos e sem desfilamentos, com Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 - portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 Rolos embalados individualmente, constando dados de procedência, data de fabricação, nº lote. | Pcte. | 500 |
| 21 | Atadura de Crepe ( Elastica ) 12cm x 2,20 m – pacote com 12 rolos embalados individualmente. | Atadura de Crepe ( Elastica ) 12cm x 2,20 m ( repouso ), composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% poliester, confeccionado em algodão, não estéril, isenta de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas sem fios soltos e sem desfilamentos, com Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 - portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 Rolos embalados individualmente, constando dados de procedência, data de fabricação, nº lote. | Pcte. | 500 |
| 22 | Atadura de Crepe ( Elastica ) 15 cm X 2,20 m – pacote com 12 rolos embalados individualmente. | Atadura de Crepe ( Elastica ) 15cm x 2,20 m ( repouso ), composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% poliester, confeccionado em algodão, não estéril, isenta de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas sem fios soltos e sem desfilamentos, com Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 - portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 Rolos embalados individualmente, constando dados de procedência. | Pcte. | 500 |
| 23 | Atadura de Crepe ( Elastica ) 20 cm X 2,20 m –pacote com 12 rolos embalados individualmente. | Atadura de Crepe ( Elastica ) 20cm x 2,20 m ( repouso ), composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% poliester, confeccionado em algodão, não estéril, isenta de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas sem fios soltos e sem desfilamentos, com Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 - portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 Rolos embalados individualmente, constando dados de procedência. | Pcte. | 500 |
| 24 | Benzina retificada – frasco de 01 litro | Benzina retificada – frasco de 01 litro, a embalagem deverá possuir data de fabricação, validade, numero do lote e as informações sobre os perigos provocados em casos de inalação do produto, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. | Fr. | 45 |
| 25 | Bloqueador solar UVA/UVB FPS 50 loção cremosa – frasco com 200 ml | Bloqueador solar – frasco com 200 ml (PROTETOR) solar UVA/UVB FPS 50 loção cremosa, não oleosa agindo contra ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações solares, com vitamina E + Algas Marinhas. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e Registro Anvisa. | Fr. | 1300 |
| 26 | aparelho de barbear | Aparelho de barbear descartável com 03 lâminas | Unid. | 75 |
| 27 | Cânula de Guedel | Canula de Guedel, fabricado em PVC atoxico, transparente, inodoras e coloridas na base de acordo com os tamanhos: nº 1 - cor azul - 5 cm , nº 2 - cor preta - 6 cm, nº 3 - cor branca - 7 cm, nº4 - cor verde - 8 cm, nº 5 - cor amarela - 9 cm, nº 6 - cor vermelha - 10 cm. | Jogo | 12 |
| 28 | Cateter intravenoso nº. 20G. Cor rosa | Cateter intravenoso nº. 20G, com dispositivo de segurança, conforme NR 32, agulha com interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão rosa, comprimento do cateter 1-1/4”(32 mm), agulha 0,70 mm.”. Embalado individualmente em blister de plástico estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, nº. lote, Registro Anvisa. | Un. | 600 |
| 29 | Cateter intravenoso nº. 22G.cor azul | Cateter intravenoso nº. 22G, com dispositivo de segurança, conforme NR 32, agulha com interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão azul, comprimento do cateter 1-1"(25 mm), agulha 0,55 mm.”. Embalado individualmente em blister de plástico estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, nº. lote, Registro Anvisa. | Un. | 600 |
| 30 | Cateter intravenoso nº. 24G. Cor amarelo | Cateter intravenoso nº. 24G, com dispositivo de segurança, conforme NR 32, agulha com interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão amarela, comprimento do cateter 3/4”(20 mm), agulha 0,45 mm.”. Embalado individualmente em blister de plástico estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, nº. lote, Registro Anvisa. | Un. | 1000 |
| 31 | Cateter para oxigênio tipo óculos adulto | Cateter para oxigênio tipo óculos adulto. Conector universal de fácil adaptação, embalagem individual, esterilização em óxido de etileno, contendo tubo fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico, flexível na cor verde. Narinas anatômicas em PVC macio, atóxicas. Embalagem contendo data de fabricação, validade. | Un. | 100 |
| 32 | Cateter para oxigênio tipo óculos Pediátrico | Cateter para oxigênio tipo óculos Pediátrico. Conector universal de fácil adaptação, embalagem individual, esterilização em óxido de etileno, contendo tubo fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico, flexível na cor verde. Narinas anatômicas em PVC macio, atóxicas. Embalagem contendo data de fabricação, validade. | Un. | 100 |
| 33 | Colar Cervical Tamanho M | Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. | Un | 10 |
| 34 | Colar Cervical tamanho P | Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. | Un | 10 |
| 35 | Colar Cervical tamanho G | Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. | Un | 10 |
| 36 | Coletor de material perfurocortante – capac. 7 litros | Coletor de materiais perfurocortantes capacidade 07 litros - confeccionada em papelão ondulado resistente à perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, com alças externas, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático e segurança , estando de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalado em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação e Registro Anvisa. Caixa com 10 unidades. | CX | 300 |
| 37 | Coletor de material perfurocortante – capacidade 13 litros | Coletor de materiais perfurocortantes capacidade 13 litros - confeccionada em papelão ondulado resistente à perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, com alças externas, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático e segurança , estando de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalado em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação e Registro Anvisa. Caixa com 10 unidades. | CX | 400 |
| 38 | Coletor de urina sistema fechado - capac. 2000 ml | Coletor de urina sistema fechado, esterilizado a óxido de etileno, descartável, capacidade 2000 ml, confeccionado em material apropriado, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, embalado individualmente. Embalagem contendo data de fabricação e Registro Anvisa. | Un. | 800 |
| 39 | Compressa cirúrgica de gaze hidrófila com 5 dobras, 8 camadas - med. 7,5 x 7,5 cm – pacote com 500 unidades. | Compressa cirúrgica de gaze hidrófila com 13 Fios, 5 dobras, 8 camadas - med. 7,5cm x 7,5 cm ( quando fechada ) e 15cmx30cm ( quando Aberta ) – com certificações NBR 13841, e BPF e Registro na ANVISA, pacote com 500 unidades, pesando de 500 gramas ( no minimo ), constando na embalagem data de fabricação, nº lote, Registro no M.S. | Pcte. | 3400 |
| 40 | Curativo de Carvão Ativado com Prata, estéril, medidas 10cm x 20cm. | Curativo de Carvão Ativado com Prata, medidas 10cmx20cm, estéril, composto por uma camada de carvão ativado impregnado com prata (25 μg/cm2) inserida em um envoltório de não tecido. Indicado para feridas exsudativas, limpas ou infectadas, crônicas ou agudas, superficiais ou profundas e com odor desagradável, como carcinomas fúngicos, feridas ulcerativas traumáticas e deiscências cirúrgicas. | Unid. | 20 |
| 41 | Detergente enzimático - 1 litro | Composição química: Tensoativo não iônico, Álcool Isopropílico, Enzima Lípase, Enzima Protease, Enzima Amilase, Corante, Essência. Apresentação: Frasco plástico com 1 litro e lacre , contendo data de fabricação e validade, Nº lote e Nºde registro na Anvisa. | Un. | 200 |
| 42 | Equipo Macro Gotas Flexível, com Injetor Lateral e camara graduada. | Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais, Conecta o recipiente de soluções ( frasco ou bolsa) ao dispositivo de acesso venoso ( scalp, cateter intravenoso, ou agulha), Viabiliza o controle de fluxo de soluções.Características Gerais: Composição básica: Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução, Câmara para visualização de gotejamento, Extensão em PVC, Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete, Conexão luer para dispositivo de acesso venoso. Acessórios: Entrada de ar com filtro hidrófobo bacteriológico na tampa da bureta permitindo a troca de fluidos (ar) em sistema fechado, evitando a contaminação com sistema de infusão, macro gotejador: 20 gotas/ml, utilização em diluição e controle de fluxo de infusão. - Injetor Lateral em Y situado a 20 cm do conector luer distal. | Un. | 3000 |
| 43 | Escova cervical estéril descartável | Escova cervical estéril descartável, ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon e eixo de sustentação em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente às trações. Com eixo longitudinal da haste + ponta ativa - 200 mm, eixo longitudinal da ponta ativa - 21 mm e Diâmetro da ponta ativa - 0,7 mm, embalada individualmente, apresentando data de esterilização, fabricação e validade,Registro Anvisa. | Un. | 8000 |
| 44 | Esfignomanômetro Infantil | Esfigmomanômetro infantil: Instrumento médico para Medição de Pressão Arterial, possuindo braçadeira de tecido Brim , fecho de metal,Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, visor graduado de 0 a 300 mm/hg, com precisão e de fácil leitura, tamanho aproximado de 150 x 105 x 55mm c/ manguito , pêra insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar, manguitos (bolsa de ar), tubos conectores em borracha (látex) na cor preta, contendo dados de identificação, data de fabricação, nº. lote. elo de qualidade do INMETRO, Registro Anvisa, embalagem com dados de fabricação, nº. lote, acondicionado em estojo bolsa ou para acomodar o aparelho. | Un. | 50 |
| 45 | Esfignomanômetro adulto | Esfigmomanômetro adulto: Instrumento médico para Medição de Pressão Arterial, possuindo braçadeira de tecido Brim , fecho de metal,Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, visor graduado de 0 a 300 mm/hg, com precisão e de fácil leitura, tamanho aproximado de 14, 50 x 53,0 cm c/ manguito (bolsa de ar medindo 23,5 x 13,00cm), pêra insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar, manguitos (bolsa de ar), tubos conectores em borracha (látex) na cor preta, contendo dados de identificação, data de fabricação, nº. lote. elo de qualidade do INMETRO, Registro Anvisa, embalagem com dados de fabricação, nº. lote, acondicionado em estojo bolsa ou para acomodar o aparelho. | Un. | 120 |
| 46 | Esparadrapo impermeável com capa – rolo com 10 cm x 4,5 m | Esparadrapo Impermeável composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Apresentação: rolo com capa medindo 10 cm x 4,5 m, contendo data de fabricação nº. lote, Registro Anvisa. | Rolo | 1000 |
| 47 | Espátula de Ayres – pacote com 100 unid | Espátula de Ayres, confeccionada em madeira resistente, pontas arredondadas, descartável, Pacote com 100 unidades, contendo data de fabricação e N° de lote. | Pcte | 300 |
| 48 | Especulo Vaginal descartável, estéril e Lubrificado, embalagem grau cirurgico - tamanho Grande--Fecho tipo borboleta, produzido em poliestireno cristal | Especulo Vaginal descartável, tamanho Grande, fecho tipo borboleta, produzido em poliestireno cristal, estéril, e Lubrificado, permitindo excelente transparência e transmissão luminosa, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável de formato anatômico favorecendo um exame indolor ao paciente, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade. | Un. | 1500 |
| 49 | Especulo Vaginal descartável, estéril e Lubrificado, embalagem grau cirurgico – tamanho Médio --Fecho tipo borboleta, produzido em poliestireno cristal | Especulo Vaginal descartável, tamanho Médio, fecho tipo borboleta, produzido em poliestireno cristal, estéril, e Lubrificado, permitindo excelente transparência e transmissão luminosa, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável de formato anatômico favorecendo um exame indolor ao paciente, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade. | Un. | 4000 |
| 50 | Especulo Vaginal descartável, estéril e Lubrificado, embalagem grau cirurgico - tamanho Pequeno-Fecho tipo borboleta, produzido em poliestireno cristal | Especulo Vaginal descartável, tamanho Pequeno fecho tipo borboleta, produzido em poliestireno cristal, estéril, e Lubrificado, permitindo excelente transparência e transmissão luminosa, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável de formato anatômico favorecendo um exame indolor ao paciente, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade. | Un. | 3000 |
| 51 | Estetoscópio Adulto | Estetoscópio adulto, ausculta cardiológica e pulmonar, com conjunto bi-auricular em metal cromado resistente, curvatura do tubo "Y" flexível, alta sensibilidade acústica, permitindo a máxima escuta dos sons do paciente e mínimo escuta do som do ambiente; diafragma de campânula; olivas anatômicas de material confortável aos ouvidos; acabamento sem rebarbas, recambiáveis e laváveis, embalagem contendo dados do fabricante, data de fabricação, nº. lote. | Unid. | 120 |
| 52 | Exercitador de mao - bola Fisiobal | Bola Fisional nº 1 Crespa Pequena, com "espinhos", para exercícios de massagem, ativa sensibilidade, relaxamento, fabricada em borracha macia, medindo 05 cm. De diâmetro. | jogo | 5 |
| 53 | Éter Sulfúrico frasco de 01 litro | Éter Sulfúrico frasco de 01 litro, composição: Éter etílico 35 %, Álcool etílico 96% q.s.p 100%, embalagem contendo Registro Anvisa, nº. lote, data de fabricação. | Unid. | 100 |
| 54 | Fio Guia Mandril para Intubaçao Adulto | Produto de haste flexível com uma esfera na extremidade, facilitando o manuseio. Composição: Haste para adulto: 400mm de comprimento. Haste confecionada em cobre recozido e o Mandril de intubação sofre banho de intubação. | Unid. | 20 |
| 55 | Fio Guia Mandril para Intubaçao Infantil | Produto de haste flexível com uma esfera na extremidade, facilitando o manuseio. Composição: Haste infantil: 300mm de comprimento. Haste confeccionada em cobre recozido e o Mandril de intubação sofre banho de intubação. | Unid. | 20 |
| 56 | Fio de sutura 4-0 com agulha de 20 mm - caixa com 24 unid. | Fio de sutura 4-0, composto por agulha de aço inoxidável e fio de nylon monofilamento, possuindo 45 cm cada unidade, o pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. Caixa com 24 unidades. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. | Cx. | 20 |
| 57 | Fio de sutura 4-0 com agulha de 25 mm - caixa com 24 unid. | Fio de sutura 4-0, composto por agulha de aço inoxidável e fio de nylon monofilamento, possuindo 45 cm cada unidade, o pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. Caixa com 24 unidades. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. | Cx. | 10 |
| 58 | Fio de sutura 4-0 com agulha de 30 mm - caixa com 24 unid. | Fio de sutura 4-0, composto por agulha de aço inoxidável e fio de nylon monofilamento, possuindo 45 cm cada unidade, o pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. Caixa com 24 unidades. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. | Cx. | 10 |
| 59 | Fio de sutura 5-0 com agulha, de 20 mm - caixa com 24 unid. | Fio de sutura 5-0, composto por agulha de aço inoxidável e fio de nylon monofilamento, possuindo 45 cm cada unidade. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. Caixa com 24 unidades. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, e Registro Anvisa. | Cx. | 20 |
| 60 | Fio de sutura 5-0 com agulha, de 25 mm - caixa com 24 unid. | Fio de sutura 5-0, composto por agulha de aço inoxidável e fio de nylon monofilamento, possuindo 45 cm cada unidade. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. Caixa com 24 unidades. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, e Registro Anvisa. | Cx. | 20 |
| 61 | Fita micropore com capa - rolo com 25 mm x 10 m | Composição: Rayon de viscose não-tecido com adesivo acrílico hipoalergênico. Apresentação: rolo com capa medindo: 25 mm x 10 m. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. | Rolo | 600 |
| 62 | Fita micropore com capa – rolo com 50 mm x 10 m | Composição: Rayon de viscose não-tecido com adesivo acrílico hipoalergênico. Apresentação: rolo com capa medindo: 50 mm x 10 m. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. | Rolo | 700 |
| 63 | Fita para autoclave a vapor – rolo com 18 mm x 30 m. | Fita adesiva para autoclave a vapor, confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, contendo em uma de suas faces massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica, para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, o produto deverá possui listras diagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Rolo com 18 mm x 30 m. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. | Rolo | 500 |
| 64 | Fixador celular citológico – (Spray) frasco com 100 ml | Fixador celular citológico - Solução spray para esfregaços vaginais, Apresentação, frasco de 100 ml, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. | Fr. | 70 |
| 65 | Formol 37% Frasco 1000 ml. | Formol 37% Frasco 1000 ML: Fórmula química: HCHO ou CH2O, Peso molecular: 30, 03, para uso de material de biopsia. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, validade e Registro Anvisa. | Fr. | 20 |
| 66 | Frasco coletor universal 80 ml - estéril. | Frasco coletor universal 80 ml, estéril, confeccionado em polipropileno, transparente, tampa com rosca. Embalado individualmente. | Fr. | 1000 |
| 67 | Gel para ultra-som – galão com 5 litros | Gel para ultra-som - Composição: pH balanceado, inodoro, hidrossolúvel, isento de sal, hipoalergênico e com viscosidade adequada, envasado em galão com 5 litros, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro na Anvisa. | Galão | 60 |
| 68 | Hastes flexíveis – emb. com 75 unid | Hastes flexíveis. Composição: Hastes de polipropileno, algodão hidrófilo enrolado nas extremidades da haste, carboximetilcelulose e bactericida. Embalagem com 75 unidades, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. | Emb. | 200 |
| 69 | Intermediário para tubo endotraqueal | Oxigel intermediário reto para sondas, construído em plástico, embalado em jogo de 12 peças. | Un | 10 |
| 70 | Lâmina de bisturi estéril nº. 12 - caixa com 100 unid. | Lâmina de bisturi - nº. 12, estéril em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a cobalto 60, envelope em alumínio que permita abertura, com acabamento asséptico hermeticamente fechado, com forro interno de proteção para o fio da lamina, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro Anvisa. | Cx. | 10 |
| 71 | Lâmina de bisturi estéril nº. 15 caixa com 100 unid. | Lâmina de bisturi - nº. 15, estéril em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a cobalto 60, envelope em alumínio que permita abertura, com acabamento asséptico hermeticamente fechado, com forro interno de proteção para o fio da lâmina, contendo dados de identificação lote validade. | Cx. | 10 |
| 72 | Lâmina de bisturi estéril nº. 21 - caixa com 100 unid. | Lâmina de bisturi – nº. 21, estéril em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a cobalto 60, envelope em alumínio que permita abertura, com perfeito acabamento asséptica hermeticamente fechada, com forro interno de proteção para o fio da lamina, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro Anvisa. | Cx. | 10 |
| 73 | Lâmina de bisturi estéril nº. 22 - caixa com 100 unid. | Lâmina de bisturi – nº. 22, estéril em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a cobalto 60, envelope em alumínio que permita abertura, com acabamento asséptico, hermeticamente fechado, com forro interno de proteção para o fio da lamina, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro Anvisa. | Cx. | 20 |
| 74 | Lâmina para microscopia 26x76 ponta fosca - caixa com 50 unid | Lâmina para microscopia 26x76 ponta fosca, lamina de vidro de alta qualidade com espessura entre 1,0 e 1,2mm e tamanho de 26 x 76 mm. Intercaladas uma a uma com folha de papel com tratamento anti-fungo e seladas a vácuo. Caixa com 50 unidades, contendo na embalagem dados de identificação, nº. lote e validade. | Cx. | 190 |
| 75 | Lanceta para obtenção de sangue capilar, retrátil, dispositivo automático de segurança, diâmetro da agulha é de 21G/0,8 mm - caixa com 200 unidades. | Lanceta para obtenção de sangue capilar, retrátil, dispositivo automático de segurança, atende a NR 32, estéril por radiação GAMA, descartável, com agulha siliconizada, ponta, trifacetada, diâmetro da agulha é de 21G/0,8 mm e a profundidade de penetração é de 1,8. | CX | 120 |
| 76 | Laringoscópio Adulto | O Laringoscópio é um dispositivo composto por um cabo suporte fabricado em latão cromado / aço O Laringoscópio é um dispositivo composto por um cabo suporte fabricado em latão cromado / aço inoxidável, e por lâminas intercambiáveis retas ou curvas, constituídas de aço inox 307. As lâminas são encaixadas no cabo de suporte e contêm na extremidade uma lâmpada de neon, 3,0 volts, para iluminação local. A iluminação é acionada automaticamente ao encaixar-se a lâmina no cabo. A fonte de energia são duas pilhas médias (modelo adulto) inseridas no cabo. | Un | 12 |
| 77 | Laringoscópio infantil | O Laringoscópio é um dispositivo composto por um cabo suporte fabricado em latão cromado / aço inoxidável, e por lâminas intercambiáveis retas ou curvas, constituídas de aço inox 307. As lâminas são encaixadas no cabo de suporte e contêm na extremidade uma lâmpada de neon, 3,0 volts, para iluminação local. A iluminação é acionada automaticamente ao encaixar-se a lâmina no cabo. | Un | 12 |
| 78 | Lençol de papel descartável – rolo com 50 m x 50 cm | Lençol descartável em papel 100% celulose virgem cor branca e fibras longas, picotado, rolo com 50m x 50 cm, invólucro individual em plástico atóxico, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, validade dados de procedência. | Rolo | 350 |
| 79 | Loção oleosa hidratante - frasco com 100 ml | Loção oleosa hidratante - frasco com 100 ml á base de ácidos graxos essenciais (A.G.E.), composição, óleo vegetal de girassol, BHT, Vitaminas “A” e “E” e Leticina de soja. Frasco com 200 ml, contendo na embalagem dados de identificação, nº. lote, Registro Anvisa. | Unid. | 400 |
| 80 | Loção oleosa hidratante - frasco com 200 ml | Loção oleosa hidratante - frasco com 200 ml á base de ácidos graxos essenciais (A.G.E.), composição, óleo vegetal de girassol, BHT, Vitaminas “A” e “E” e Lepicena de soja. Frasco com 200 ml, contendo na embalagem dados de identificação, nº. lote, Registro Anvisa. | Fr. | 1100 |
| 81 | Luva cirúrgica nº. 7,0 - estéril | Tamanho: 7,0 - Espessura: 0,17 mm - Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro látex natural – Embalagem em papel grau cirúrgico contendo um par, Lubrificados com finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008. | Par | 500 |
| 82 | Luva cirúrgica nº. 7,5 - estéril | Tamanho: 7,5 - Espessura: 0,17 mm - Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro látex natural - Embalagem em papel grau cirúrgico contendo um par, Lubrificados com finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008. | Par | 300 |
| 83 | Luva cirúrgica nº. 8,0 - estéril | Tamanho: 8,0 - Espessura: 0,17 mm - Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro látex natural - Embalagem em papel grau cirúrgico contendo um par, Lubrificados com finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008. | Par | 800 |
| 84 | Luva cirúrgica nº. 8,5 - estéril | Tamanho: 8,5 - Espessura: 0,17 mm - Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro látex natural - Embalagem em papel grau cirúrgico contendo um par, Lubrificados com finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008. | Par | 300 |
| 85 | Luva para procedimento – tam. G - caixa com 100 unidades. | Luva de látex procedimento tamanho grande, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada com pó bio-absorvível, caixa com 100 unidades contendo dados de identificação, nº. lote, data de fabricação, Registro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008. | Cx. | 650 |
| 86 | Luva para procedimento tam. M - caixa com 100 unidades. | Luva de látex procedimento tamanho médio, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada com pó bio-absorvível, caixa com 100 unidades contendo dados de identificação, nº. lote, data de fabricação, Registro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008. | Cx. | 1500 |
| 87 | Luva para procedimento tam. P - caixa com 100 unidades. | Luva de látex procedimento tamanho P, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada com pó bio-absorvível, caixa com 100 unidades caixa com 100 unidades contendo dados de identificação, nº. lote, data de fabricação, Registro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008 | Cx. | 800 |
| 88 | Máscara cirúrgica descartável 3 camadas c/elástico – caixa com 50 unid | Máscara descartável, retangular, camada tripla com filtro, sem costura, com elástico, camada interna absorve e externa repele líquidos, reforçada, que filtre com 98% de eficiência p/ partículas de 0,5 micra. Caixa com 50 unidades, contendo nº. lote, data de fabricação, validade, Registro Anvisa. | CX | 300 |
| 89 | Máscara de Hudson facial | Máscara facial almofadada, formato anatômico, constituída de cúpula em acrílico transparente para visualização segura da face do paciente e coxim inflável que permite selagem hermética por baixa pressão. Possui válvula de insuflação para coxim permitindo a moldagem à face. | Un | 10 |
| 90 | Micronebulizador adulto com máscara, extensão e copinho para medicamentos com máscara - conector amarelo - rosca 3/4 UNF. | Micronebulizador adulto com máscara, extensão e copinho para medicamentos com máscara, em PVC atóxico, com entrada de ar através de bico, extensão que o acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho infantil, conector amarelo - rosca 3/4" 16 UNF, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade. | Unid. | 100 |
| 91 | Micronebulizador Adulto com máscara, extensão e copinho para medicamentos com máscara - conector verde 9/16 UNF | Micronebulizador adulto com máscara, extensão e copinho para medicamentos com máscara, em PVC atóxico, com entrada de ar através de bico, extensão que o acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho adulto, conector verde - rosca 9/16 UNF, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade. | Unid. | 200 |
| 92 | Micronebulizador infantil com máscara, extensão e copinho para medicamentos com máscara - conector amarelo - rosca 3/4 UNF. | Micronebulizador Infantil com máscara, extensão e copinho para medicamentos com máscara, em PVC atóxico, com entrada de ar através de bico, extensão que o acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho infantil, conector amarelo - rosca 3/4 UNF, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade. | Unid. | 200 |
| 93 | Micronebulizador Infantil com máscara, extensão e copinho para medicamentos com máscara - conector verde - rosca 9/16 UNF. | Micronebulizador Infantil com máscara, extensão e copinho para medicamentos com máscara, em PVC atóxico, com entrada de ar através de bico, extensão que o acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho infantil, conector verde - rosca 9/16 UNF, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade. | Unid. | 250 |
| 94 | Nitrato de Prata | Nitrato de prata (5%) bastão com 5 gramas | Unid. | 10 |
| 95 | Papel Crepado Medicinal cor branco com gramatura 60g/m, 30 x 30 cm –embalagem - C/1.000 unidades. | Papel Crepado Medicinal cor branco com gramatura 60g/m², biodegradável e incinerável, confeccionado em 100% celulose, atóxico, resistente a ruptura, possuindo barreira microbiana eficaz através da porosidade, eficiência na filtração bacteriana, utilizado para embalar materiais a serem esterilizados em Autoclave a Vapor, assegurando a integridade do material a ser esterilizado, contendo na embalagem dados de identificação, nº. lote. | Pcte. | 300 |
| 96 | PVPI Degermante 10% - frasco com 1 litro | PVPI Degermante 10% - Apresentação: frasco de 1 litro, com tampa sem bico dispensador, solução degermante contendo 1% de Iodo, contendo na embalagem dados de identificação, nº. lote, validade, Registro Anvisa. | Fr. | 120 |
| 97 | PVPI tópico 10% – frasco com 1 litro | PVPI tópico 10% - Princípio Ativo: Polivinilpirrolidona Iodo Anti-séptico de amplo espectro para pele e mucosa. Apresentações: frasco de 1 litro, contendo na embalagem dados de identificação, nº. lote, validade, Registro Anvisa. | Fr. | 160 |
| 98 | Preservativo não Lubrificado para ultrasosom - caixa com 144 unidades | preservativo embalado hermeticamente, um a um, protegido da luz direta, tendo preservadas as suas propriedades. Composição: látex de borracha natural | cx | 8 |
| 99 | Sabonete asséptico p/ ás mãos, - galão plástico com 5 litros. | Sabonete asséptico p/ ás mãos, com poder germicida, formulado com substâncias cosméticas, emolientes e sobre-engordurantes, com capacidade de limpeza e extrema suavidade para as mãos. Isento de perfume. Cor transparente, Aspecto líquido transparente pH de 5,5 a 6, 5, densidade a 20ºC a 1040g/l, galão plástico com 5 litros, contendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro Anvisa. | Galão | 300 |
| 100 | Saco para lixo hospitalar - capac. 100 litros – pacote com 100 unid | Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalar-infectantes branco leitoso com capacidade para 100 litros, 7 micra de espessura, constituído de Polietileno de Alta Densidade, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Pacote com 100 unidades, embalagem contendo os dados de identificação, nº. lote. | Pcte. | 60 |
| 101 | Saco para lixo hospitalar - capac. 50 litros – pacote com 100 unid. | Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalar-infectantes branco leitoso com capacidade para 50 litros, 7 micra de espessura, constituído de Polietileno de Alta Densidade, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Pacote com 100 unidades, embalagem contendo os dados de identificação, nº. lote. | Pcte. | 160 |
| 102 | Scalpe estéril nº. 19, para infusão venosa, caixa com 100 unid. | Scalpe nº. 19, cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel, curto trifacetado com asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco plástico, contendo data de fabricação, validade, estando de acordo com a NR 32, certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF). Registro Anvisa.Caixa com 100 unidades. | Cx. | 20 |
| 103 | Scalpe estéril nº. 21, para infusão venosa, com dispositivo de segurança, conforme NR 32 - caixa com 100 unid | Scalp nº. 21, cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel, curto trifacetado com asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco plástico, contendo data de fabricação, validade, estando de acordo com a NR 32, certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF). Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. | Cx. | 40 |
| 104 | Scalpe estéril nº. 23, para infusão venosa,caixa com 100 unid. | Scalp nº. 23, cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel, curto trifacetado com asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco plástico, contendo data de fabricação, validade, estando de acordo com a NR 32, Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. | Cx | 100 |
| 105 | Scalpe estéril nº. 25, para infusão venosa, caixa com 100 unid. | Scalp nº. 25, cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel, curto trifacetado com asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco plástico, contendo data de fabricação, validade, estando de acordo com a NR 32, Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. | Cx. | 40 |
| 106 | Scalpe estéril nº. 27, para infusão venosa, caixa com 100 unid. | Scalp nº. 27, cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel, curto trifacetado com asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco plástico, contendo data de fabricação, validade, estando de acordo com a NR 32, Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. | Cx. | 4 |
| 107 | Seringa descartável 01ml Insulina C/Agulha 8,0 X 0,3- caixa com 100 unid. | Seringa descartável 01ml Insulina C/Agulha fixa, dimensões 8,0 x 0,3 mm (30G). Características: estéril, atóxica, apirogênica, livres de látex, com agulha fixa, siliconizada em toda sua extensão com silicone grau médico que permite melhor penetração do bisel e deslize suave da cânula em todo percurso, fácil leitura da graduação, linhas e numeração da escala impressos de forma legível, graduação 100 UI: escala com intervalo de 2 em 2 unidades, agulha curta 0,8 x 0,3 mm (30G). Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. | Cx. | 2000 |
| 108 | Seringa descartável 10ml sem agulha, de uso único, bico slip, caixa com 100 unid. | Seringa descartável 10 ml sem agulha, de uso único, bico slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. | Cx. | 130 |
| 109 | Seringa descartável 20ml sem agulha, de uso único, bico slip, caixa com 100 unid. | Seringa descartável 20 ml sem agulha, de uso único, bico slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. | Cx. | 150 |
| 110 | Seringa descartável 3ml sem agulha, de uso único, bico slip, caixa com 100 unid. | Seringa descartável 3 ml sem agulha, de uso único, bico slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. | Cx. | 200 |
| 111 | Seringa descartável 5ml sem agulha, de uso único, bico slip, caixa com 100 unidades. | Seringa descartável 5 ml sem agulha, de uso único, bico slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. | Cx. | 150 |
| 112 | Solução de hipoclorito de sódio - 2,5 % - frasco plástico de 01 litro | Hipoclorito de Sódio a 2,5%. Apresentação: frasco plástico de 01 litro. Embalagem contendo data de fabricação e validade. Registro Anvisa | Fr. | 60 |
| 113 | Solução de hipoclorito de sódio 0,5% - frasco plástico de 01 litro | Hipoclorito de Sódio a 0,5%. Apresentação: frasco plástico de 01 litro. Registro Anvisa, contendo, data de fabricação, n° lote e validade. | Fr. | 100 |
| 114 | Solução de hipoclorito de sódio 1% - frasco plástico de 01 litro | Hipoclorito de Sódio a 1 %. Apresentação: frasco plástico de 01 litro. Embalagem contendo, data de fabricação, n° lote e validade. Registro Anvisa | Fr. | 100 |
| 115 | Solução de hipoclorito de sódio 1% - galão com 5 litros. | Desinfetante Hospitalar á base de Hipoclorito de Sódio, com 1% de Cloro ativo, apresentação: galão plástico com 5 litros, composição: hipoclorito de Sódio, 1% água deionizada q.s.p. 100%, embalagem contendo, data de fabricação, n° lote e validade. Registro na Anvisa | galão | 500 |
| 116 | Sonda de aspiração traqueal nº. 10 | Sonda aspiração traqueal nº. 10, confeccionada em PVC, atóxico, maleável, transparente, calibre 10, com orifícios adequados para aspiração de secreções, viscosas e fluidos, conector universal, atraumática, estéril, descartável. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 300 |
| 117 | Sonda de aspiração traqueal nº. 8 | Sonda aspiração traqueal nº. 8, confeccionada em PVC, atóxico, maleável, transparente, calibre 10, com orifícios adequados para aspiração de secreções, viscosas e fluidos, conector universal, atraumática, estéril, descartável. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 200 |
| 118 | Sonda de aspiração traqueal nº12 | Sonda de aspiração traqueal nº. 12, confeccionada em PVC, atóxico, maleável, transparente, calibre 16, com orifícios adequados para aspiração de secreções, viscosas e fluidos, conector universal, atraumática, estéril, descartável. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 300 |
| 119 | Sonda de aspiração traqueal nº16 | Sonda de aspiração traqueal nº. 12, confeccionada em PVC, atóxico, maleável, transparente, calibre 16, com orifícios adequados para aspiração de secreções, viscosas e fluidos, conector universal, atraumática, estéril, descartável. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 300 |
| 120 | Sonda de folley nº. 12 - 2 vias em látex e silicone. | Sonda de folley 12 com 2 vias em látex e silicone, esterilizada em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 100 |
| 121 | Sonda de folley nº. 14 - 2 vias em látex e silicone. | Sonda de folley 14 com 2 vias em látex e silicone, esterilizada em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 80 |
| 122 | Sonda de folley nº. 16 - com 2 vias em látex e silicone. | Sonda de folley nº. 16 com 2 vias em látex e silicone, esterilizadas em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 100 |
| 123 | Sonda de folley nº. 18 - com 2 vias em látex e silicone. | Sonda de folley nº. 18 com 2 vias em látex e silicone, esterilizada em raios gama. Embalagem contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 250 |
| 124 | Sonda de folley nº. 20 - com 2 vias em látex e silicone. | Sonda de folley nº. 20 com 2 vias em látex e silicone, esterilizada em raios gama. Embalagem contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 160 |
| 125 | Sonda Nutrição Enteral nº. 08 | Sonda Nutrição Enteral nº. 08, dispositivo de acesso ao estômago e intestino alto, permitindo a infusão de soluções enterais. Sonda enteral confeccionada em poliuretano radiopaco, estéril, biocompatível, flexível, com ponta distal plástica transparente revestindo cilindros de aço inoxidável que garantam o lastro para passagem ao intestino alto. Possui marcas em toda a sua extensão, conector proximal com dupla entrada universal em Y permitindo acesso separado para a nutrição ou medicação. Apresentando fio guia em aço inox pré-lubrificado com resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada. Esterilizadas embaladas em papel grau cirúrgico, contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 40 |
| 126 | Sonda Nutrição Enteral nº. 10 | Sonda Nutrição Enteral nº. 10, dispositivo de acesso ao estômago e intestino alto, permitindo a infusão de soluções enterais. Sonda enteral confeccionada em poliuretano radiopaco, estéril, biocompatível, flexível, com ponta distal plástica transparente revestindo cilindros de aço inoxidável que garantam o lastro para passagem ao intestino alto. Possui marcas em toda a sua extensão, conector proximal com dupla entrada universal em Y permitindo acesso separado para a nutrição ou medicação. Apresentando fio guia em aço inox pré-lubrificado com resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada. Esterilizadas embaladas em papel grau cirúrgico, contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 110 |
| 127 | Sonda Nutrição Enteral nº. 12 | Sonda Nutrição Enteral nº. 12, dispositivo de acesso ao estômago e intestino alto, permitindo a infusão de soluções enterais. Utilizado em pacientes impossibilitados de alimentação oral regular que possuem sistema gastrintestinal funcionando regularmente. Sonda enteral confeccionada em poliuretano radiopaco, estéril, biocompatível, flexível, com ponta distal plástica transparente revestindo cilindros de aço inoxidável que garantam o lastro para passagem ao intestino alto. Possui marcas em toda a sua extensão, conector proximal com dupla entrada universal em Y permitindo acesso separado para a nutrição ou medicação. Apresentando fio guia em aço inox pré-lubrificado com resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada. Esterilizadas embaladas em papel grau cirúrgico, contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 110 |
| 128 | Equipo polifix 2 vias | EQUIPO 2 VIAS C/CLAMP (Polifix) | Un. | 50 |
| 129 | Sonda uretral descartável nº. 06 | Sonda uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno apriogenio nº. 06. Embalagem contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 50 |
| 130 | Sonda uretral descartável nº. 08 | Sonda uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno apriogenio nº. 08. Embalagem contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 50 |
| 131 | Sonda uretral descartável nº. 10 | Sonda uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno apriogenio nº. 10. Embalagem contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 150 |
| 132 | Sonda uretral descartável nº. 16 | Sonda uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno apriogenio nº. 16. Embalagem contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 150 |
| 133 | Termômetro digital clínico | Termômetro digital clínico com ponta flexível, totalmente resistente à água, com bateria de longa duração, tempo mínimo aproximado de medição: 1 minuto, faixa de medição/uso: 32°C a 42ºC, com estojo de proteção, contendo data de fabricação e nº. de lote. | Un. | 150 |
| 134 | Tiras reagentes para Teste de glicemia-caixa contendo 50 unidades cada. | Tiras reagentes para teste de glicemia capilar, confeccionada em plástico, com área reativa para determinação quantitativa de glicose no sangue, leitura em monitor portátil apresentando resultado até 10 segundos após a aplicação do sangue na tira, volume da amostra de sangue de 1 a 5 microlitros, monitor compatível com as tiras, sensibilidade na faixa de 20 a 600mg/gl após a aplicação do sangue na tira, caixa contendo 50 unidades cada, embalagem constando dados de identificação, procedência, nº. de lote, data de fabricação, validade, Registro no MS/ Anvisa. A empresa vencedora deverá fornecer gratuitamente 500 aparelhos em regime de comodato os aparelhos compatíveis com as tiras, sendo que este número pode ser alterado para mais ou para menos. A contratada deverá repor os aparelhos que apresentarem algum problema de funcionamento em até 72 horas, bem como dar o treinamento aos pacientes e profissionais da área de saúde. | CX | 3300 |
| 135 | Toalhas de papel interfolhas 20x22cm, 02 dobras, embalagem com 1000 unidades. | Toalhas de papel interfolhas 20x22cm, 02 dobras, embalagem com 1000 unidades | Emb. | 350 |
| 136 | Tubo Endotraqueal | Tubo Endotraqueal 6,0 c/balão fabricado de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável | Um | 30 |
| 137 | Tubo Endotraqueal | Tubo Endotraqueal 7,5 c/balão fabricado de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável | Un | 30 |
| 138 | Tubo Endotraqueal | Tubo Endotraqueal 8,0 c/balão fabricado de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável | Un | 30 |
| 139 | Tubo Endotraqueal 2,5 c/ balão | Tubo Endotraqueal 2,5 c/balão fabricado de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável | Un | 30 |
| 140 | Tubo Endotraqueal 4,0 c/ balão | Tubo Endotraqueal 4,0 c/balão fabricado de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável | Un | 30 |
| 141 | Tubo Endotraqueal 4,5 c/ balão | Tubo Endotraqueal 4,5 c/balão fabricado de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável | Un | 30 |
| 142 | Tubo Endotraqueal 5,0 c/ balão | Tubo Endotraqueal 5,0 c/balão fabricado de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável | Un | 30 |
| 143 | Tubo Endotraqueal 5,5 c/ balão | Tubo Endotraqueal 5,5 c/balão fabricado de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável | Un | 30 |
| 144 | Tubo para coleta de sangue a vácuo com capacidade de 6,0 ml, tampa amarela | Tubo para coleta de sangue a vácuo , apresentaçao em plástico pet transparente 6,0ml, tampa amarela, com gel separador, contendo data de fabricação e validade | Un. | 4000 |
| 145 | Tubo para coleta de sangue a vácuo, em vidro EDTAK3 com capac. 4,5ml - tampa roxa | Tubo para coleta de sangue a vácuo, em vidro EDTAK3 com capac. 4,5ml, tampa roxa, Contendo data de fabricação e validade. | Un. | 1000 |
| 146 | Umidificador c/frasco plástico 250ml p/o2. | Umidificador c/frasco plástico 250ml p/o2. Frasco com indicação de nível máximo e mínimo; Conexões de entrada e saída, conforme norma ABNT; | Fr. | 200 |
| 147 | Uripen nº 5 | URIPEN - Dispositivo para Incontinência Urinária - Nº 05 | Un. | 60 |
| 148 | Uripen nº 6 | URIPEN - Dispositivo para Incontinência Urinária - Nº 06 | Un. | 60 |
| 149 | Lâmpada Infravermelho | Lâmpada para infra-vermelho 150W Rosqueável. | Un. | 12 |
| 150 | Vaselina líquida – frasco com 1 litro | Vaselina liquida 100%. Apresentação: frasco com 1 litro. Registro Anvisa, contendo data de fabricação e validade. | Fr. | 30 |
| 151 | Tiras reagentes para β-HCG (teste rápído) - caixa com 100 unidades | Teste qualitativo indicado para a triagem imunológica do GCH em soro ou urina, com sensibilidade 25 mUl/ml pelo método imunocromatográfico. Tiras de nitrocelulose impregnadas com anticorpo monoclonal anti-GCH ligado a partículas coradas e anticorpo de captura anti-GCH | Cx. | 5 |

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das necessidades da municipalidade.

2. O fornecimento do objeto adjudicado será realizado de forma parcelada, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) do(s) respectivo(s) setor(es), para o período que corresponde até 31/12/2014.

3. As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

7. A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1544 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado da Unidade Básica de Saúde de Rosana, sito na Rua Maria M. Soares, 751 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

8. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

9. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive o fabricante;

a) A Administração somente aceitará a substituição de fabricante decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

10. As Notas Fiscais deverão ser emitidas, separadas, por setor requisitante.

# ANEXO II

# RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 096/2013 - (RETIFICADO E PRORROGADO) - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR, ENFERMAGEM E FISIOTERAPIA, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER A DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ESF’S, PELO PERÍODO QUE CORRESPONDE ATÉ 31/12/2014, CONFORME ANEXO I.

|  | Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNPJ n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
|  | Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  | , |  | de |  |  | de 20___. |  |
|  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão (Presencial) n° 096/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (-------------), é (___) MICRO EMPRESA OU (___) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão (Presencial) n° 096/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana.

DECLARO ainda que a empresa não está inclusa nas vedações constantes do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE APRESENTAÇÃO DE LICENÇAS

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do Pregão (Presencial) n° 096/2013, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que me comprometo, caso seja vencedora do presente certame, a apresentar no ato da assinatura do contrato, a Licença de Funcionamento do Estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, onde se localizar a unidade fabricante ou a de armazenamento, dentro de seu prazo de validade ou equivalente publicação na Imprensa Oficial e da Autorização de Funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou a equivalente publicação na Imprensa Oficial, relacionado ao objeto do presente edital.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do Pregão (Presencial) n° 096/2013, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6° do Artigo 27 da Lei Federal n° 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que ser refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VII

(Modelo de proposta)

PROPOSTA – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 096/2013 – RETIFICADO E PRORROGADO

Razão social: _______________________________________________________

CNPJ: _________________________________ Insc. Est.: ____________________

Endereço: ___________________________________________________________

Cidade: ________________________________ Estado: ______________________

Telefone: _______________________ Email: _____________________________

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão (Presencial) nº 096/2013, cujo objeto é a aquisição de produtos médico-hospitalar, enfermagem e fisioterapia, com entrega parcelada, para atender a Divisão Municipal de Saúde e ESF’s, pelo período que corresponde até 31/12/2014, conforme Anexo I, nos termos seguintes:

| Item | Produto | Descrição do Produto | Unid. | Quant. Total | Marca / Modelo | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abaixador de língua individual – pacote com 500 unid. | Abaixador de língua (espátula de madeira) descartável, formato convencional de extremidades arredondadas e superfície lisa, de 14 cm de comprimento. Pacote com 500 unidades embaladas individualmente com data de fabricação, nº. lote. | Pcte. | 64 |  |  |  |
| 2 | Adesivo hipoalergênico redondo antisséptico estéril, Pediátrico-caixa com no mínimo 500 Unid. | Adesivo hipoalergênico redondo antisséptico estéril, pediátrico, sistema de abertura tipo pétala, para uso após punções, esterilização por óxido de etileno, caixa com no mínimo 500 unidades embaladas individualmente, contendo data de fabricação, nº. lote, validade e Registro Anvisa. | Cx | 60 |  |  |  |
| 3 | Água Oxigenada 10 v – frasco plástico de 1 litro | Água oxigenada 10 v, solução de peróxido de hidrogênio 3%, envasado em frasco plástico de 1 litro, contendo data de fabricação, nº. lote, validade, Registro Anvisa. | Fr. | 30 |  |  |  |
| 4 | Agulha hipodérmica descartável 13x4,5 com dispositivo de segurança Conf. NR 32 - caixa com 100 unid | Agulha hipodérmica descartável 13x4,5 ,com dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril,atóxica, apirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado,capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico , caixa com 100 unidades contendo data de fabricação, Registro no M.S. , nº. Lote . | Cx. | 300 |  |  |  |
| 5 | Agulha hipodérmica descartável 25x7 com dispositivo de segurança Conf. NR 32 - caixa com 100 unid. | Agulha hipodérmica descartável 25x7, com dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, apirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de fabricação, Registro no M.S., nº. Lote. | Cx. | 300 |  |  |  |
| 6 | Agulha hipodérmica descartável 25x8 com dispositivo de segurança Conf. NR 32 - caixa com 100 unid | Agulha hipodérmica descartável 25x8, com dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, apirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de fabricação, Registro no M.S., nº. Lote. | Cx. | 250 |  |  |  |
| 7 | Agulha hipodérmica descartável 30x7 com dispositivo de segurança Conf. NR 32 - caixa com 100 unid. | Agulha hipodérmica descartável 30x7, com dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, apirogênica de uso único, de acionamento uni manual e que pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de fabricação, nº. Lote, Registro Anvisa. | Cx. | 300 |  |  |  |
| 8 | Agulha hipodérmica descartável 30x8 com dispositivo de segurança Conf. NR 32 - caixa com 100 unid. | Agulha hipodérmica descartável 30x8, com dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, apirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de fabricação, Registro no M.S., nº. Lote. | Cx. | 200 |  |  |  |
| 9 | Agulha hipodérmica descartável 40x12 com dispositivo de segurança Conf. NR 32 - caixa com 100 unid. | Agulha hipodérmica descartável 40x12, com dispositivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, apirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer LocK ou luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico, caixa com 100 unidades contendo data de fabricação, Registro no M.S., nº. Lote. | Cx. | 200 |  |  |  |
| 10 | Álcool em gel 70 % para assepsia das mãos - galão com 5 litros | Álcool em gel 70 % para assepsia das mãos. Composição: sequentrate, polímeros, agente de neutralização e água deionizada, envasado em galão plástico transparente com 5 litros, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, validade e Registro Anvisa. | Galão | 80 |  |  |  |
| 11 | Álcool Etilico70% P/V-para anti-sepsia da pele, frasco plástico transparente de 1 litro. | Álcool Etilico70% - para anti-sepsia da pele, frasco plástico transparente de 1 litro. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, validade e Registro Anvisa. | Fr. | 600 |  |  |  |
| 12 | Ambu adulto | Ambu Adulto em Silicone é composto por um balão em Silicone autoclavável de 1600 ml, válvula unidirectional (bico de pato), máscara facial para adultos, válvula para reservatório (não autoclavável), reservatório com 2500ml (não autoclavável), extensão plástica de 2,0 metros, bolsa para transporte (não autoclavável) e manual de instrução. | Un. | 10 |  |  |  |
| 13 | Ambu Infantil | Ambu Infantil, balão em silicone autoclavável Infantil 500ml;Máscara facial em silicone;Válvula superior e inferior;Reservatorio 1000ml. | Un. | 10 |  |  |  |
| 14 | Algodão hidrófilo – rolo com 500 gr. | Algodão absorvente em rolo formato em camada sobrepostas de fibras de algodão, medindo entre 1 e 1,5 cm de espessuras por 22 cm de largura e contendo 500 g. O produto deve ter aspecto uniforme, sem grumos, sem substâncias estranhas e sem alvejantes ópticos, na cor branca (mínimo 80 % de brancura), enrolado em papel apropriado em toda a extensão. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem contendo Registro no M.S data de fabricação, nº. lote e validade. | Rolo | 300 |  |  |  |
| 15 | Almotolia plástica - frasco 100 ml | Almotolia plástica capacidade 100 ml, confeccionada em plástico transparente com tampa. | Fr. | 200 |  |  |  |
| 16 | Almotolia plástica - frasco 250 ml | Almotolia plástica capacidade 250 ml, confeccionada em plástico transparente com tampa. | Fr. | 200 |  |  |  |
| 17 | Almotolia plástica - frasco 500 ml | Almotolia plástica capacidade 500 ml, confeccionada em plástico transparente com tampa. | Fr. | 200 |  |  |  |
| 18 | Almotolia plástica escura 100 ml bico reto. | Almotolia plástica escura 100 ml bico reto, com tampa, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, cor âmbar, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga: para uso de líquidos que sofrem com a luz. | Unid. | 100 |  |  |  |
| 19 | Almotolia plástica escura 250ml bico reto. | Almotolia plástica escura 250ml bico reto, com tampa, capacidade para 100ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, cor âmbar, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: para uso de líquidos que sofrem com a luz. | Fr. | 120 |  |  |  |
| 20 | Atadura de Crepe ( Elastica ) 10cm x 2,20 m – pacote com 12 rolos embalados individualmente. | Atadura de Crepe ( Elastica ) 10cm x 2,20 m ( repouso ), composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% poliester, confeccionado em algodão, não estéril, isenta de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas sem fios soltos e sem desfilamentos, com Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 - portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 Rolos embalados individualmente, constando dados de procedência, data de fabricação, nº lote. | Pcte. | 500 |  |  |  |
| 21 | Atadura de Crepe ( Elastica ) 12cm x 2,20 m – pacote com 12 rolos embalados individualmente. | Atadura de Crepe ( Elastica ) 12cm x 2,20 m ( repouso ), composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% poliester, confeccionado em algodão, não estéril, isenta de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas sem fios soltos e sem desfilamentos, com Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 - portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 Rolos embalados individualmente, constando dados de procedência, data de fabricação, nº lote. | Pcte. | 500 |  |  |  |
| 22 | Atadura de Crepe ( Elastica ) 15 cm X 2,20 m – pacote com 12 rolos embalados individualmente. | Atadura de Crepe ( Elastica ) 15cm x 2,20 m ( repouso ), composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% poliester, confeccionado em algodão, não estéril, isenta de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas sem fios soltos e sem desfilamentos, com Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 - portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 Rolos embalados individualmente, constando dados de procedência. | Pcte. | 500 |  |  |  |
| 23 | Atadura de Crepe ( Elastica ) 20 cm X 2,20 m –pacote com 12 rolos embalados individualmente. | Atadura de Crepe ( Elastica ) 20cm x 2,20 m ( repouso ), composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% poliester, confeccionado em algodão, não estéril, isenta de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas sem fios soltos e sem desfilamentos, com Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 - portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 Rolos embalados individualmente, constando dados de procedência. | Pcte. | 500 |  |  |  |
| 24 | Benzina retificada – frasco de 01 litro | Benzina retificada – frasco de 01 litro, a embalagem deverá possuir data de fabricação, validade, numero do lote e as informações sobre os perigos provocados em casos de inalação do produto, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. | Fr. | 45 |  |  |  |
| 25 | Bloqueador solar UVA/UVB FPS 50 loção cremosa – frasco com 200 ml | Bloqueador solar – frasco com 200 ml (PROTETOR) solar UVA/UVB FPS 50 loção cremosa, não oleosa agindo contra ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações solares, com vitamina E + Algas Marinhas. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e Registro Anvisa. | Fr. | 1300 |  |  |  |
| 26 | aparelho de barbear | Aparelho de barbear descartável com 03 lâminas | Unid. | 75 |  |  |  |
| 27 | Cânula de Guedel | Canula de Guedel, fabricado em PVC atoxico, transparente, inodoras e coloridas na base de acordo com os tamanhos: nº 1 - cor azul - 5 cm , nº 2 - cor preta - 6 cm, nº 3 - cor branca - 7 cm, nº4 - cor verde - 8 cm, nº 5 - cor amarela - 9 cm, nº 6 - cor vermelha - 10 cm. | Jogo | 12 |  |  |  |
| 28 | Cateter intravenoso nº. 20G. Cor rosa | Cateter intravenoso nº. 20G, com dispositivo de segurança, conforme NR 32, agulha com interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão rosa, comprimento do cateter 1-1/4”(32 mm), agulha 0,70 mm.”. Embalado individualmente em blister de plástico estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, nº. lote, Registro Anvisa. | Un. | 600 |  |  |  |
| 29 | Cateter intravenoso nº. 22G.cor azul | Cateter intravenoso nº. 22G, com dispositivo de segurança, conforme NR 32, agulha com interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão azul, comprimento do cateter 1-1"(25 mm), agulha 0,55 mm.”. Embalado individualmente em blister de plástico estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, nº. lote, Registro Anvisa. | Un. | 600 |  |  |  |
| 30 | Cateter intravenoso nº. 24G. Cor amarelo | Cateter intravenoso nº. 24G, com dispositivo de segurança, conforme NR 32, agulha com interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão amarela, comprimento do cateter 3/4”(20 mm), agulha 0,45 mm.”. Embalado individualmente em blister de plástico estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, nº. lote, Registro Anvisa. | Un. | 1000 |  |  |  |
| 31 | Cateter para oxigênio tipo óculos adulto | Cateter para oxigênio tipo óculos adulto. Conector universal de fácil adaptação, embalagem individual, esterilização em óxido de etileno, contendo tubo fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico, flexível na cor verde. Narinas anatômicas em PVC macio, atóxicas. Embalagem contendo data de fabricação, validade. | Un. | 100 |  |  |  |
| 32 | Cateter para oxigênio tipo óculos Pediátrico | Cateter para oxigênio tipo óculos Pediátrico. Conector universal de fácil adaptação, embalagem individual, esterilização em óxido de etileno, contendo tubo fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico, flexível na cor verde. Narinas anatômicas em PVC macio, atóxicas. Embalagem contendo data de fabricação, validade. | Un. | 100 |  |  |  |
| 33 | Colar Cervical Tamanho M | Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. | Un | 10 |  |  |  |
| 34 | Colar Cervical tamanho P | Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. | Un | 10 |  |  |  |
| 35 | Colar Cervical tamanho G | Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. | Un | 10 |  |  |  |
| 36 | Coletor de material perfurocortante – capac. 7 litros | Coletor de materiais perfurocortantes capacidade 07 litros - confeccionada em papelão ondulado resistente à perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, com alças externas, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático e segurança , estando de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalado em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação e Registro Anvisa. Caixa com 10 unidades. | CX | 300 |  |  |  |
| 37 | Coletor de material perfurocortante – capacidade 13 litros | Coletor de materiais perfurocortantes capacidade 13 litros - confeccionada em papelão ondulado resistente à perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, com alças externas, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático e segurança , estando de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalado em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação e Registro Anvisa. Caixa com 10 unidades. | CX | 400 |  |  |  |
| 38 | Coletor de urina sistema fechado - capac. 2000 ml | Coletor de urina sistema fechado, esterilizado a óxido de etileno, descartável, capacidade 2000 ml, confeccionado em material apropriado, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, embalado individualmente. Embalagem contendo data de fabricação e Registro Anvisa. | Un. | 800 |  |  |  |
| 39 | Compressa cirúrgica de gaze hidrófila com 5 dobras, 8 camadas - med. 7,5 x 7,5 cm – pacote com 500 unidades. | Compressa cirúrgica de gaze hidrófila com 13 Fios, 5 dobras, 8 camadas - med. 7,5cm x 7,5 cm ( quando fechada ) e 15cmx30cm ( quando Aberta ) – com certificações NBR 13841, e BPF e Registro na ANVISA, pacote com 500 unidades, pesando de 500 gramas ( no minimo ), constando na embalagem data de fabricação, nº lote, Registro no M.S. | Pcte. | 3400 |  |  |  |
| 40 | Curativo de Carvão Ativado com Prata, estéril, medidas 10cm x 20cm. | Curativo de Carvão Ativado com Prata, medidas 10cmx20cm, estéril, composto por uma camada de carvão ativado impregnado com prata (25 μg/cm2) inserida em um envoltório de não tecido. Indicado para feridas exsudativas, limpas ou infectadas, crônicas ou agudas, superficiais ou profundas e com odor desagradável, como carcinomas fúngicos, feridas ulcerativas traumáticas e deiscências cirúrgicas. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 41 | Detergente enzimático - 1 litro | Composição química: Tensoativo não iônico, Álcool Isopropílico, Enzima Lípase, Enzima Protease, Enzima Amilase, Corante, Essência. Apresentação: Frasco plástico com 1 litro e lacre , contendo data de fabricação e validade, Nº lote e Nºde registro na Anvisa. | Un. | 200 |  |  |  |
| 42 | Equipo Macro Gotas Flexível, com Injetor Lateral e camara graduada. | Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais, Conecta o recipiente de soluções ( frasco ou bolsa) ao dispositivo de acesso venoso ( scalp, cateter intravenoso, ou agulha), Viabiliza o controle de fluxo de soluções.Características Gerais: Composição básica: Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução, Câmara para visualização de gotejamento, Extensão em PVC, Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete, Conexão luer para dispositivo de acesso venoso. Acessórios: Entrada de ar com filtro hidrófobo bacteriológico na tampa da bureta permitindo a troca de fluidos (ar) em sistema fechado, evitando a contaminação com sistema de infusão, macro gotejador: 20 gotas/ml, utilização em diluição e controle de fluxo de infusão. - Injetor Lateral em Y situado a 20 cm do conector luer distal. | Un. | 3000 |  |  |  |
| 43 | Escova cervical estéril descartável | Escova cervical estéril descartável, ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon e eixo de sustentação em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente às trações. Com eixo longitudinal da haste + ponta ativa - 200 mm, eixo longitudinal da ponta ativa - 21 mm e Diâmetro da ponta ativa - 0,7 mm, embalada individualmente, apresentando data de esterilização, fabricação e validade,Registro Anvisa. | Un. | 8000 |  |  |  |
| 44 | Esfignomanômetro Infantil | Esfigmomanômetro infantil: Instrumento médico para Medição de Pressão Arterial, possuindo braçadeira de tecido Brim , fecho de metal,Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, visor graduado de 0 a 300 mm/hg, com precisão e de fácil leitura, tamanho aproximado de 150 x 105 x 55mm c/ manguito , pêra insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar, manguitos (bolsa de ar), tubos conectores em borracha (látex) na cor preta, contendo dados de identificação, data de fabricação, nº. lote. elo de qualidade do INMETRO, Registro Anvisa, embalagem com dados de fabricação, nº. lote, acondicionado em estojo bolsa ou para acomodar o aparelho. | Un. | 50 |  |  |  |
| 45 | Esfignomanômetro adulto | Esfigmomanômetro adulto: Instrumento médico para Medição de Pressão Arterial, possuindo braçadeira de tecido Brim , fecho de metal,Manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, visor graduado de 0 a 300 mm/hg, com precisão e de fácil leitura, tamanho aproximado de 14, 50 x 53,0 cm c/ manguito (bolsa de ar medindo 23,5 x 13,00cm), pêra insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar, manguitos (bolsa de ar), tubos conectores em borracha (látex) na cor preta, contendo dados de identificação, data de fabricação, nº. lote. elo de qualidade do INMETRO, Registro Anvisa, embalagem com dados de fabricação, nº. lote, acondicionado em estojo bolsa ou para acomodar o aparelho. | Un. | 120 |  |  |  |
| 46 | Esparadrapo impermeável com capa – rolo com 10 cm x 4,5 m | Esparadrapo Impermeável composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Apresentação: rolo com capa medindo 10 cm x 4,5 m, contendo data de fabricação nº. lote, Registro Anvisa. | Rolo | 1000 |  |  |  |
| 47 | Espátula de Ayres – pacote com 100 unid | Espátula de Ayres, confeccionada em madeira resistente, pontas arredondadas, descartável, Pacote com 100 unidades, contendo data de fabricação e N° de lote. | Pcte | 300 |  |  |  |
| 48 | Especulo Vaginal descartável, estéril e Lubrificado, embalagem grau cirurgico - tamanho Grande--Fecho tipo borboleta, produzido em poliestireno cristal | Especulo Vaginal descartável, tamanho Grande, fecho tipo borboleta, produzido em poliestireno cristal, estéril, e Lubrificado, permitindo excelente transparência e transmissão luminosa, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável de formato anatômico favorecendo um exame indolor ao paciente, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade. | Un. | 1500 |  |  |  |
| 49 | Especulo Vaginal descartável, estéril e Lubrificado, embalagem grau cirurgico – tamanho Médio --Fecho tipo borboleta, produzido em poliestireno cristal | Especulo Vaginal descartável, tamanho Médio, fecho tipo borboleta, produzido em poliestireno cristal, estéril, e Lubrificado, permitindo excelente transparência e transmissão luminosa, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável de formato anatômico favorecendo um exame indolor ao paciente, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade. | Un. | 4000 |  |  |  |
| 50 | Especulo Vaginal descartável, estéril e Lubrificado, embalagem grau cirurgico - tamanho Pequeno-Fecho tipo borboleta, produzido em poliestireno cristal | Especulo Vaginal descartável, tamanho Pequeno fecho tipo borboleta, produzido em poliestireno cristal, estéril, e Lubrificado, permitindo excelente transparência e transmissão luminosa, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável de formato anatômico favorecendo um exame indolor ao paciente, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade. | Un. | 3000 |  |  |  |
| 51 | Estetoscópio Adulto | Estetoscópio adulto, ausculta cardiológica e pulmonar, com conjunto bi-auricular em metal cromado resistente, curvatura do tubo "Y" flexível, alta sensibilidade acústica, permitindo a máxima escuta dos sons do paciente e mínimo escuta do som do ambiente; diafragma de campânula; olivas anatômicas de material confortável aos ouvidos; acabamento sem rebarbas, recambiáveis e laváveis, embalagem contendo dados do fabricante, data de fabricação, nº. lote. | Unid. | 120 |  |  |  |
| 52 | Exercitador de mao - bola Fisiobal | Bola Fisional nº 1 Crespa Pequena, com "espinhos", para exercícios de massagem, ativa sensibilidade, relaxamento, fabricada em borracha macia, medindo 05 cm. De diâmetro. | jogo | 5 |  |  |  |
| 53 | Éter Sulfúrico frasco de 01 litro | Éter Sulfúrico frasco de 01 litro, composição: Éter etílico 35 %, Álcool etílico 96% q.s.p 100%, embalagem contendo Registro Anvisa, nº. lote, data de fabricação. | Unid. | 100 |  |  |  |
| 54 | Fio Guia Mandril para Intubaçao Adulto | Produto de haste flexível com uma esfera na extremidade, facilitando o manuseio. Composição: Haste para adulto: 400mm de comprimento. Haste confecionada em cobre recozido e o Mandril de intubação sofre banho de intubação. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 55 | Fio Guia Mandril para Intubaçao Infantil | Produto de haste flexível com uma esfera na extremidade, facilitando o manuseio. Composição: Haste infantil: 300mm de comprimento. Haste confeccionada em cobre recozido e o Mandril de intubação sofre banho de intubação. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 56 | Fio de sutura 4-0 com agulha de 20 mm - caixa com 24 unid. | Fio de sutura 4-0, composto por agulha de aço inoxidável e fio de nylon monofilamento, possuindo 45 cm cada unidade, o pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. Caixa com 24 unidades. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. | Cx. | 20 |  |  |  |
| 57 | Fio de sutura 4-0 com agulha de 25 mm - caixa com 24 unid. | Fio de sutura 4-0, composto por agulha de aço inoxidável e fio de nylon monofilamento, possuindo 45 cm cada unidade, o pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. Caixa com 24 unidades. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. | Cx. | 10 |  |  |  |
| 58 | Fio de sutura 4-0 com agulha de 30 mm - caixa com 24 unid. | Fio de sutura 4-0, composto por agulha de aço inoxidável e fio de nylon monofilamento, possuindo 45 cm cada unidade, o pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. Caixa com 24 unidades. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. | Cx. | 10 |  |  |  |
| 59 | Fio de sutura 5-0 com agulha, de 20 mm - caixa com 24 unid. | Fio de sutura 5-0, composto por agulha de aço inoxidável e fio de nylon monofilamento, possuindo 45 cm cada unidade. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. Caixa com 24 unidades. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, e Registro Anvisa. | Cx. | 20 |  |  |  |
| 60 | Fio de sutura 5-0 com agulha, de 25 mm - caixa com 24 unid. | Fio de sutura 5-0, composto por agulha de aço inoxidável e fio de nylon monofilamento, possuindo 45 cm cada unidade. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. Caixa com 24 unidades. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, e Registro Anvisa. | Cx. | 20 |  |  |  |
| 61 | Fita micropore com capa - rolo com 25 mm x 10 m | Composição: Rayon de viscose não-tecido com adesivo acrílico hipoalergênico. Apresentação: rolo com capa medindo: 25 mm x 10 m. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. | Rolo | 600 |  |  |  |
| 62 | Fita micropore com capa – rolo com 50 mm x 10 m | Composição: Rayon de viscose não-tecido com adesivo acrílico hipoalergênico. Apresentação: rolo com capa medindo: 50 mm x 10 m. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. | Rolo | 700 |  |  |  |
| 63 | Fita para autoclave a vapor – rolo com 18 mm x 30 m. | Fita adesiva para autoclave a vapor, confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, contendo em uma de suas faces massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica, para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, o produto deverá possui listras diagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Rolo com 18 mm x 30 m. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. | Rolo | 500 |  |  |  |
| 64 | Fixador celular citológico – (Spray) frasco com 100 ml | Fixador celular citológico - Solução spray para esfregaços vaginais, Apresentação, frasco de 100 ml, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. | Fr. | 70 |  |  |  |
| 65 | Formol 37% Frasco 1000 ml. | Formol 37% Frasco 1000 ML: Fórmula química: HCHO ou CH2O, Peso molecular: 30, 03, para uso de material de biopsia. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, validade e Registro Anvisa. | Fr. | 20 |  |  |  |
| 66 | Frasco coletor universal 80 ml - estéril. | Frasco coletor universal 80 ml, estéril, confeccionado em polipropileno, transparente, tampa com rosca. Embalado individualmente. | Fr. | 1000 |  |  |  |
| 67 | Gel para ultra-som – galão com 5 litros | Gel para ultra-som - Composição: pH balanceado, inodoro, hidrossolúvel, isento de sal, hipoalergênico e com viscosidade adequada, envasado em galão com 5 litros, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro na Anvisa. | Galão | 60 |  |  |  |
| 68 | Hastes flexíveis – emb. com 75 unid | Hastes flexíveis. Composição: Hastes de polipropileno, algodão hidrófilo enrolado nas extremidades da haste, carboximetilcelulose e bactericida. Embalagem com 75 unidades, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. | Emb. | 200 |  |  |  |
| 69 | Intermediário para tubo endotraqueal | Oxigel intermediário reto para sondas, construído em plástico, embalado em jogo de 12 peças. | Un | 10 |  |  |  |
| 70 | Lâmina de bisturi estéril nº. 12 - caixa com 100 unid. | Lâmina de bisturi - nº. 12, estéril em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a cobalto 60, envelope em alumínio que permita abertura, com acabamento asséptico hermeticamente fechado, com forro interno de proteção para o fio da lamina, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro Anvisa. | Cx. | 10 |  |  |  |
| 71 | Lâmina de bisturi estéril nº. 15 caixa com 100 unid. | Lâmina de bisturi - nº. 15, estéril em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a cobalto 60, envelope em alumínio que permita abertura, com acabamento asséptico hermeticamente fechado, com forro interno de proteção para o fio da lâmina, contendo dados de identificação lote validade. | Cx. | 10 |  |  |  |
| 72 | Lâmina de bisturi estéril nº. 21 - caixa com 100 unid. | Lâmina de bisturi – nº. 21, estéril em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a cobalto 60, envelope em alumínio que permita abertura, com perfeito acabamento asséptica hermeticamente fechada, com forro interno de proteção para o fio da lamina, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro Anvisa. | Cx. | 10 |  |  |  |
| 73 | Lâmina de bisturi estéril nº. 22 - caixa com 100 unid. | Lâmina de bisturi – nº. 22, estéril em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a cobalto 60, envelope em alumínio que permita abertura, com acabamento asséptico, hermeticamente fechado, com forro interno de proteção para o fio da lamina, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro Anvisa. | Cx. | 20 |  |  |  |
| 74 | Lâmina para microscopia 26x76 ponta fosca - caixa com 50 unid | Lâmina para microscopia 26x76 ponta fosca, lamina de vidro de alta qualidade com espessura entre 1,0 e 1,2mm e tamanho de 26 x 76 mm. Intercaladas uma a uma com folha de papel com tratamento anti-fungo e seladas a vácuo. Caixa com 50 unidades, contendo na embalagem dados de identificação, nº. lote e validade. | Cx. | 190 |  |  |  |
| 75 | Lanceta para obtenção de sangue capilar, retrátil, dispositivo automático de segurança, diâmetro da agulha é de 21G/0,8 mm - caixa com 200 unidades. | Lanceta para obtenção de sangue capilar, retrátil, dispositivo automático de segurança, atende a NR 32, estéril por radiação GAMA, descartável, com agulha siliconizada, ponta, trifacetada, diâmetro da agulha é de 21G/0,8 mm e a profundidade de penetração é de 1,8. | CX | 120 |  |  |  |
| 76 | Laringoscópio Adulto | O Laringoscópio é um dispositivo composto por um cabo suporte fabricado em latão cromado / aço O Laringoscópio é um dispositivo composto por um cabo suporte fabricado em latão cromado / aço inoxidável, e por lâminas intercambiáveis retas ou curvas, constituídas de aço inox 307. As lâminas são encaixadas no cabo de suporte e contêm na extremidade uma lâmpada de neon, 3,0 volts, para iluminação local. A iluminação é acionada automaticamente ao encaixar-se a lâmina no cabo. A fonte de energia são duas pilhas médias (modelo adulto) inseridas no cabo. | Un | 12 |  |  |  |
| 77 | Laringoscópio infantil | O Laringoscópio é um dispositivo composto por um cabo suporte fabricado em latão cromado / aço inoxidável, e por lâminas intercambiáveis retas ou curvas, constituídas de aço inox 307. As lâminas são encaixadas no cabo de suporte e contêm na extremidade uma lâmpada de neon, 3,0 volts, para iluminação local. A iluminação é acionada automaticamente ao encaixar-se a lâmina no cabo. | Un | 12 |  |  |  |
| 78 | Lençol de papel descartável – rolo com 50 m x 50 cm | Lençol descartável em papel 100% celulose virgem cor branca e fibras longas, picotado, rolo com 50m x 50 cm, invólucro individual em plástico atóxico, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, validade dados de procedência. | Rolo | 350 |  |  |  |
| 79 | Loção oleosa hidratante - frasco com 100 ml | Loção oleosa hidratante - frasco com 100 ml á base de ácidos graxos essenciais (A.G.E.), composição, óleo vegetal de girassol, BHT, Vitaminas “A” e “E” e Leticina de soja. Frasco com 200 ml, contendo na embalagem dados de identificação, nº. lote, Registro Anvisa. | Unid. | 400 |  |  |  |
| 80 | Loção oleosa hidratante - frasco com 200 ml | Loção oleosa hidratante - frasco com 200 ml á base de ácidos graxos essenciais (A.G.E.), composição, óleo vegetal de girassol, BHT, Vitaminas “A” e “E” e Lepicena de soja. Frasco com 200 ml, contendo na embalagem dados de identificação, nº. lote, Registro Anvisa. | Fr. | 1100 |  |  |  |
| 81 | Luva cirúrgica nº. 7,0 - estéril | Tamanho: 7,0 - Espessura: 0,17 mm - Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro látex natural – Embalagem em papel grau cirúrgico contendo um par, Lubrificados com finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008. | Par | 500 |  |  |  |
| 82 | Luva cirúrgica nº. 7,5 - estéril | Tamanho: 7,5 - Espessura: 0,17 mm - Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro látex natural - Embalagem em papel grau cirúrgico contendo um par, Lubrificados com finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008. | Par | 300 |  |  |  |
| 83 | Luva cirúrgica nº. 8,0 - estéril | Tamanho: 8,0 - Espessura: 0,17 mm - Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro látex natural - Embalagem em papel grau cirúrgico contendo um par, Lubrificados com finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008. | Par | 800 |  |  |  |
| 84 | Luva cirúrgica nº. 8,5 - estéril | Tamanho: 8,5 - Espessura: 0,17 mm - Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro látex natural - Embalagem em papel grau cirúrgico contendo um par, Lubrificados com finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008. | Par | 300 |  |  |  |
| 85 | Luva para procedimento – tam. G - caixa com 100 unidades. | Luva de látex procedimento tamanho grande, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada com pó bio-absorvível, caixa com 100 unidades contendo dados de identificação, nº. lote, data de fabricação, Registro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008. | Cx. | 650 |  |  |  |
| 86 | Luva para procedimento tam. M - caixa com 100 unidades. | Luva de látex procedimento tamanho médio, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada com pó bio-absorvível, caixa com 100 unidades contendo dados de identificação, nº. lote, data de fabricação, Registro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008. | Cx. | 1500 |  |  |  |
| 87 | Luva para procedimento tam. P - caixa com 100 unidades. | Luva de látex procedimento tamanho P, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada com pó bio-absorvível, caixa com 100 unidades caixa com 100 unidades contendo dados de identificação, nº. lote, data de fabricação, Registro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008 | Cx. | 800 |  |  |  |
| 88 | Máscara cirúrgica descartável 3 camadas c/elástico – caixa com 50 unid | Máscara descartável, retangular, camada tripla com filtro, sem costura, com elástico, camada interna absorve e externa repele líquidos, reforçada, que filtre com 98% de eficiência p/ partículas de 0,5 micra. Caixa com 50 unidades, contendo nº. lote, data de fabricação, validade, Registro Anvisa. | CX | 300 |  |  |  |
| 89 | Máscara de Hudson facial | Máscara facial almofadada, formato anatômico, constituída de cúpula em acrílico transparente para visualização segura da face do paciente e coxim inflável que permite selagem hermética por baixa pressão. Possui válvula de insuflação para coxim permitindo a moldagem à face. | Un | 10 |  |  |  |
| 90 | Micronebulizador adulto com máscara, extensão e copinho para medicamentos com máscara - conector amarelo - rosca 3/4 UNF. | Micronebulizador adulto com máscara, extensão e copinho para medicamentos com máscara, em PVC atóxico, com entrada de ar através de bico, extensão que o acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho infantil, conector amarelo - rosca 3/4" 16 UNF, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade. | Unid. | 100 |  |  |  |
| 91 | Micronebulizador Adulto com máscara, extensão e copinho para medicamentos com máscara - conector verde 9/16 UNF | Micronebulizador adulto com máscara, extensão e copinho para medicamentos com máscara, em PVC atóxico, com entrada de ar através de bico, extensão que o acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho adulto, conector verde - rosca 9/16 UNF, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade. | Unid. | 200 |  |  |  |
| 92 | Micronebulizador infantil com máscara, extensão e copinho para medicamentos com máscara - conector amarelo - rosca 3/4 UNF. | Micronebulizador Infantil com máscara, extensão e copinho para medicamentos com máscara, em PVC atóxico, com entrada de ar através de bico, extensão que o acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho infantil, conector amarelo - rosca 3/4 UNF, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade. | Unid. | 200 |  |  |  |
| 93 | Micronebulizador Infantil com máscara, extensão e copinho para medicamentos com máscara - conector verde - rosca 9/16 UNF. | Micronebulizador Infantil com máscara, extensão e copinho para medicamentos com máscara, em PVC atóxico, com entrada de ar através de bico, extensão que o acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho infantil, conector verde - rosca 9/16 UNF, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade. | Unid. | 250 |  |  |  |
| 94 | Nitrato de Prata | Nitrato de prata (5%) bastão com 5 gramas | Unid. | 10 |  |  |  |
| 95 | Papel Crepado Medicinal cor branco com gramatura 60g/m, 30 x 30 cm –embalagem - C/1.000 unidades. | Papel Crepado Medicinal cor branco com gramatura 60g/m², biodegradável e incinerável, confeccionado em 100% celulose, atóxico, resistente a ruptura, possuindo barreira microbiana eficaz através da porosidade, eficiência na filtração bacteriana, utilizado para embalar materiais a serem esterilizados em Autoclave a Vapor, assegurando a integridade do material a ser esterilizado, contendo na embalagem dados de identificação, nº. lote. | Pcte. | 300 |  |  |  |
| 96 | PVPI Degermante 10% - frasco com 1 litro | PVPI Degermante 10% - Apresentação: frasco de 1 litro, com tampa sem bico dispensador, solução degermante contendo 1% de Iodo, contendo na embalagem dados de identificação, nº. lote, validade, Registro Anvisa. | Fr. | 120 |  |  |  |
| 97 | PVPI tópico 10% – frasco com 1 litro | PVPI tópico 10% - Princípio Ativo: Polivinilpirrolidona Iodo Anti-séptico de amplo espectro para pele e mucosa. Apresentações: frasco de 1 litro, contendo na embalagem dados de identificação, nº. lote, validade, Registro Anvisa. | Fr. | 160 |  |  |  |
| 98 | Preservativo não Lubrificado para ultrasosom - caixa com 144 unidades | preservativo embalado hermeticamente, um a um, protegido da luz direta, tendo preservadas as suas propriedades. Composição: látex de borracha natural | cx | 8 |  |  |  |
| 99 | Sabonete asséptico p/ ás mãos, - galão plástico com 5 litros. | Sabonete asséptico p/ ás mãos, com poder germicida, formulado com substâncias cosméticas, emolientes e sobre-engordurantes, com capacidade de limpeza e extrema suavidade para as mãos. Isento de perfume. Cor transparente, Aspecto líquido transparente pH de 5,5 a 6, 5, densidade a 20ºC a 1040g/l, galão plástico com 5 litros, contendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro Anvisa. | Galão | 300 |  |  |  |
| 100 | Saco para lixo hospitalar - capac. 100 litros – pacote com 100 unid | Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalar-infectantes branco leitoso com capacidade para 100 litros, 7 micra de espessura, constituído de Polietileno de Alta Densidade, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Pacote com 100 unidades, embalagem contendo os dados de identificação, nº. lote. | Pcte. | 60 |  |  |  |
| 101 | Saco para lixo hospitalar - capac. 50 litros – pacote com 100 unid. | Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalar-infectantes branco leitoso com capacidade para 50 litros, 7 micra de espessura, constituído de Polietileno de Alta Densidade, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Pacote com 100 unidades, embalagem contendo os dados de identificação, nº. lote. | Pcte. | 160 |  |  |  |
| 102 | Scalpe estéril nº. 19, para infusão venosa, caixa com 100 unid. | Scalpe nº. 19, cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel, curto trifacetado com asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco plástico, contendo data de fabricação, validade, estando de acordo com a NR 32, certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF). Registro Anvisa.Caixa com 100 unidades. | Cx. | 20 |  |  |  |
| 103 | Scalpe estéril nº. 21, para infusão venosa, com dispositivo de segurança, conforme NR 32 - caixa com 100 unid | Scalp nº. 21, cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel, curto trifacetado com asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco plástico, contendo data de fabricação, validade, estando de acordo com a NR 32, certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF). Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. | Cx. | 40 |  |  |  |
| 104 | Scalpe estéril nº. 23, para infusão venosa,caixa com 100 unid. | Scalp nº. 23, cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel, curto trifacetado com asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco plástico, contendo data de fabricação, validade, estando de acordo com a NR 32, Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. | Cx | 100 |  |  |  |
| 105 | Scalpe estéril nº. 25, para infusão venosa, caixa com 100 unid. | Scalp nº. 25, cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel, curto trifacetado com asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco plástico, contendo data de fabricação, validade, estando de acordo com a NR 32, Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. | Cx. | 40 |  |  |  |
| 106 | Scalpe estéril nº. 27, para infusão venosa, caixa com 100 unid. | Scalp nº. 27, cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel, curto trifacetado com asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco plástico, contendo data de fabricação, validade, estando de acordo com a NR 32, Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. | Cx. | 4 |  |  |  |
| 107 | Seringa descartável 01ml Insulina C/Agulha 8,0 X 0,3- caixa com 100 unid. | Seringa descartável 01ml Insulina C/Agulha fixa, dimensões 8,0 x 0,3 mm (30G). Características: estéril, atóxica, apirogênica, livres de látex, com agulha fixa, siliconizada em toda sua extensão com silicone grau médico que permite melhor penetração do bisel e deslize suave da cânula em todo percurso, fácil leitura da graduação, linhas e numeração da escala impressos de forma legível, graduação 100 UI: escala com intervalo de 2 em 2 unidades, agulha curta 0,8 x 0,3 mm (30G). Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. | Cx. | 2000 |  |  |  |
| 108 | Seringa descartável 10ml sem agulha, de uso único, bico slip, caixa com 100 unid. | Seringa descartável 10 ml sem agulha, de uso único, bico slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. | Cx. | 130 |  |  |  |
| 109 | Seringa descartável 20ml sem agulha, de uso único, bico slip, caixa com 100 unid. | Seringa descartável 20 ml sem agulha, de uso único, bico slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. | Cx. | 150 |  |  |  |
| 110 | Seringa descartável 3ml sem agulha, de uso único, bico slip, caixa com 100 unid. | Seringa descartável 3 ml sem agulha, de uso único, bico slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. | Cx. | 200 |  |  |  |
| 111 | Seringa descartável 5ml sem agulha, de uso único, bico slip, caixa com 100 unidades. | Seringa descartável 5 ml sem agulha, de uso único, bico slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades. | Cx. | 150 |  |  |  |
| 112 | Solução de hipoclorito de sódio - 2,5 % - frasco plástico de 01 litro | Hipoclorito de Sódio a 2,5%. Apresentação: frasco plástico de 01 litro. Embalagem contendo data de fabricação e validade. Registro Anvisa | Fr. | 60 |  |  |  |
| 113 | Solução de hipoclorito de sódio 0,5% - frasco plástico de 01 litro | Hipoclorito de Sódio a 0,5%. Apresentação: frasco plástico de 01 litro. Registro Anvisa, contendo, data de fabricação, n° lote e validade. | Fr. | 100 |  |  |  |
| 114 | Solução de hipoclorito de sódio 1% - frasco plástico de 01 litro | Hipoclorito de Sódio a 1 %. Apresentação: frasco plástico de 01 litro. Embalagem contendo, data de fabricação, n° lote e validade. Registro Anvisa | Fr. | 100 |  |  |  |
| 115 | Solução de hipoclorito de sódio 1% - galão com 5 litros. | Desinfetante Hospitalar á base de Hipoclorito de Sódio, com 1% de Cloro ativo, apresentação: galão plástico com 5 litros, composição: hipoclorito de Sódio, 1% água deionizada q.s.p. 100%, embalagem contendo, data de fabricação, n° lote e validade. Registro na Anvisa | galão | 500 |  |  |  |
| 116 | Sonda de aspiração traqueal nº. 10 | Sonda aspiração traqueal nº. 10, confeccionada em PVC, atóxico, maleável, transparente, calibre 10, com orifícios adequados para aspiração de secreções, viscosas e fluidos, conector universal, atraumática, estéril, descartável. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 300 |  |  |  |
| 117 | Sonda de aspiração traqueal nº. 8 | Sonda aspiração traqueal nº. 8, confeccionada em PVC, atóxico, maleável, transparente, calibre 10, com orifícios adequados para aspiração de secreções, viscosas e fluidos, conector universal, atraumática, estéril, descartável. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 200 |  |  |  |
| 118 | Sonda de aspiração traqueal nº12 | Sonda de aspiração traqueal nº. 12, confeccionada em PVC, atóxico, maleável, transparente, calibre 16, com orifícios adequados para aspiração de secreções, viscosas e fluidos, conector universal, atraumática, estéril, descartável. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 300 |  |  |  |
| 119 | Sonda de aspiração traqueal nº16 | Sonda de aspiração traqueal nº. 12, confeccionada em PVC, atóxico, maleável, transparente, calibre 16, com orifícios adequados para aspiração de secreções, viscosas e fluidos, conector universal, atraumática, estéril, descartável. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 300 |  |  |  |
| 120 | Sonda de folley nº. 12 - 2 vias em látex e silicone. | Sonda de folley 12 com 2 vias em látex e silicone, esterilizada em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 100 |  |  |  |
| 121 | Sonda de folley nº. 14 - 2 vias em látex e silicone. | Sonda de folley 14 com 2 vias em látex e silicone, esterilizada em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 80 |  |  |  |
| 122 | Sonda de folley nº. 16 - com 2 vias em látex e silicone. | Sonda de folley nº. 16 com 2 vias em látex e silicone, esterilizadas em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 100 |  |  |  |
| 123 | Sonda de folley nº. 18 - com 2 vias em látex e silicone. | Sonda de folley nº. 18 com 2 vias em látex e silicone, esterilizada em raios gama. Embalagem contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 250 |  |  |  |
| 124 | Sonda de folley nº. 20 - com 2 vias em látex e silicone. | Sonda de folley nº. 20 com 2 vias em látex e silicone, esterilizada em raios gama. Embalagem contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 160 |  |  |  |
| 125 | Sonda Nutrição Enteral nº. 08 | Sonda Nutrição Enteral nº. 08, dispositivo de acesso ao estômago e intestino alto, permitindo a infusão de soluções enterais. Sonda enteral confeccionada em poliuretano radiopaco, estéril, biocompatível, flexível, com ponta distal plástica transparente revestindo cilindros de aço inoxidável que garantam o lastro para passagem ao intestino alto. Possui marcas em toda a sua extensão, conector proximal com dupla entrada universal em Y permitindo acesso separado para a nutrição ou medicação. Apresentando fio guia em aço inox pré-lubrificado com resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada. Esterilizadas embaladas em papel grau cirúrgico, contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 40 |  |  |  |
| 126 | Sonda Nutrição Enteral nº. 10 | Sonda Nutrição Enteral nº. 10, dispositivo de acesso ao estômago e intestino alto, permitindo a infusão de soluções enterais. Sonda enteral confeccionada em poliuretano radiopaco, estéril, biocompatível, flexível, com ponta distal plástica transparente revestindo cilindros de aço inoxidável que garantam o lastro para passagem ao intestino alto. Possui marcas em toda a sua extensão, conector proximal com dupla entrada universal em Y permitindo acesso separado para a nutrição ou medicação. Apresentando fio guia em aço inox pré-lubrificado com resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada. Esterilizadas embaladas em papel grau cirúrgico, contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 110 |  |  |  |
| 127 | Sonda Nutrição Enteral nº. 12 | Sonda Nutrição Enteral nº. 12, dispositivo de acesso ao estômago e intestino alto, permitindo a infusão de soluções enterais. Utilizado em pacientes impossibilitados de alimentação oral regular que possuem sistema gastrintestinal funcionando regularmente. Sonda enteral confeccionada em poliuretano radiopaco, estéril, biocompatível, flexível, com ponta distal plástica transparente revestindo cilindros de aço inoxidável que garantam o lastro para passagem ao intestino alto. Possui marcas em toda a sua extensão, conector proximal com dupla entrada universal em Y permitindo acesso separado para a nutrição ou medicação. Apresentando fio guia em aço inox pré-lubrificado com resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada. Esterilizadas embaladas em papel grau cirúrgico, contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 110 |  |  |  |
| 128 | Equipo polifix 2 vias | EQUIPO 2 VIAS C/CLAMP (Polifix) | Un. | 50 |  |  |  |
| 129 | Sonda uretral descartável nº. 06 | Sonda uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno apriogenio nº. 06. Embalagem contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 50 |  |  |  |
| 130 | Sonda uretral descartável nº. 08 | Sonda uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno apriogenio nº. 08. Embalagem contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 50 |  |  |  |
| 131 | Sonda uretral descartável nº. 10 | Sonda uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno apriogenio nº. 10. Embalagem contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 150 |  |  |  |
| 132 | Sonda uretral descartável nº. 16 | Sonda uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno apriogenio nº. 16. Embalagem contendo data de esterilização, validade, número do lote, Registro Anvisa. | Un. | 150 |  |  |  |
| 133 | Termômetro digital clínico | Termômetro digital clínico com ponta flexível, totalmente resistente à água, com bateria de longa duração, tempo mínimo aproximado de medição: 1 minuto, faixa de medição/uso: 32°C a 42ºC, com estojo de proteção, contendo data de fabricação e nº. de lote. | Un. | 150 |  |  |  |
| 134 | Tiras reagentes para Teste de glicemia-caixa contendo 50 unidades cada. | Tiras reagentes para teste de glicemia capilar, confeccionada em plástico, com área reativa para determinação quantitativa de glicose no sangue, leitura em monitor portátil apresentando resultado até 10 segundos após a aplicação do sangue na tira, volume da amostra de sangue de 1 a 5 microlitros, monitor compatível com as tiras, sensibilidade na faixa de 20 a 600mg/gl após a aplicação do sangue na tira, caixa contendo 50 unidades cada, embalagem constando dados de identificação, procedência, nº. de lote, data de fabricação, validade, Registro no MS/ Anvisa. A empresa vencedora deverá fornecer gratuitamente 500 aparelhos em regime de comodato os aparelhos compatíveis com as tiras, sendo que este número pode ser alterado para mais ou para menos. A contratada deverá repor os aparelhos que apresentarem algum problema de funcionamento em até 72 horas, bem como dar o treinamento aos pacientes e profissionais da área de saúde. | CX | 3300 |  |  |  |
| 135 | Toalhas de papel interfolhas 20x22cm, 02 dobras, embalagem com 1000 unidades. | Toalhas de papel interfolhas 20x22cm, 02 dobras, embalagem com 1000 unidades | Emb. | 350 |  |  |  |
| 136 | Tubo Endotraqueal | Tubo Endotraqueal 6,0 c/balão fabricado de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável | Um | 30 |  |  |  |
| 137 | Tubo Endotraqueal | Tubo Endotraqueal 7,5 c/balão fabricado de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável | Un | 30 |  |  |  |
| 138 | Tubo Endotraqueal | Tubo Endotraqueal 8,0 c/balão fabricado de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável | Un | 30 |  |  |  |
| 139 | Tubo Endotraqueal 2,5 c/ balão | Tubo Endotraqueal 2,5 c/balão fabricado de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável | Un | 30 |  |  |  |
| 140 | Tubo Endotraqueal 4,0 c/ balão | Tubo Endotraqueal 4,0 c/balão fabricado de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável | Un | 30 |  |  |  |
| 141 | Tubo Endotraqueal 4,5 c/ balão | Tubo Endotraqueal 4,5 c/balão fabricado de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável | Un | 30 |  |  |  |
| 142 | Tubo Endotraqueal 5,0 c/ balão | Tubo Endotraqueal 5,0 c/balão fabricado de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável | Un | 30 |  |  |  |
| 143 | Tubo Endotraqueal 5,5 c/ balão | Tubo Endotraqueal 5,5 c/balão fabricado de material plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola inoxidável | Un | 30 |  |  |  |
| 144 | Tubo para coleta de sangue a vácuo com capacidade de 6,0 ml, tampa amarela | Tubo para coleta de sangue a vácuo , apresentaçao em plástico pet transparente 6,0ml, tampa amarela, com gel separador, contendo data de fabricação e validade | Un. | 4000 |  |  |  |
| 145 | Tubo para coleta de sangue a vácuo, em vidro EDTAK3 com capac. 4,5ml - tampa roxa | Tubo para coleta de sangue a vácuo, em vidro EDTAK3 com capac. 4,5ml, tampa roxa, Contendo data de fabricação e validade. | Un. | 1000 |  |  |  |
| 146 | Umidificador c/frasco plástico 250ml p/o2. | Umidificador c/frasco plástico 250ml p/o2. Frasco com indicação de nível máximo e mínimo; Conexões de entrada e saída, conforme norma ABNT; | Fr. | 200 |  |  |  |
| 147 | Uripen nº 5 | URIPEN - Dispositivo para Incontinência Urinária - Nº 05 | Un. | 60 |  |  |  |
| 148 | Uripen nº 6 | URIPEN - Dispositivo para Incontinência Urinária - Nº 06 | Un. | 60 |  |  |  |
| 149 | Lâmpada Infravermelho | Lâmpada para infra-vermelho 150W Rosqueável. | Un. | 12 |  |  |  |
| 150 | Vaselina líquida – frasco com 1 litro | Vaselina liquida 100%. Apresentação: frasco com 1 litro. Registro Anvisa, contendo data de fabricação e validade. | Fr. | 30 |  |  |  |
| 151 | Tiras reagentes para β-HCG (teste rápído) - caixa com 100 unidades | Teste qualitativo indicado para a triagem imunológica do GCH em soro ou urina, com sensibilidade 25 mUl/ml pelo método imunocromatográfico. Tiras de nitrocelulose impregnadas com anticorpo monoclonal anti-GCH ligado a partículas coradas e anticorpo de captura anti-GCH | Cx. | 5 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R$ |  |  |  |  |  |  |  |

Obs.: Deverá constar, obrigatoriamente, a marca/modelo do(s) produto(s) ofertado(s), a qual deverá ser apresentada apenas 01 (uma) marca/modelo para cada item.

I - A validade da presente proposta: ______ (por extenso) dias da abertura das propostas. (Mínimo de 60 dias)

II - Prazo de entrega: ________ (por extenso) dias corridos contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra. (Máximo de 15 dias corridos)

III - Prazo de validade dos produtos, dos que possuírem, quando da entrega dos produtos o prazo remanescente entre a data da entrega e a data de validade dos produtos deverá ser de no mínimo ________ % (_______ por cento) do prazo de validade dos mesmos contados da data de emissão da Nota Fiscal e entrega do referido produto. (Mínimo de 80% (oitenta por cento) do prazo de validade dos mesmos).

IV – DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

V – DECLARO, sob as penas da lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no Anexo I.

Local e data.

____________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VIII

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

PROCURAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (-------------) Estado (----------------), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão (Presencial) nº 096/2013, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

____________________________________

Nome e número da identidade do declarante

(representante legal da empresa)

RECONHECER FIRMA

ANEXO XIX

(MINUTA DE CONTRATO)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE ENTRE SI FAZEM: MUNICÍPIO DE ROSANA E (---------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de produtos, de um lado o MUNICÍPIO DE ROSANA, com sede na Av. José Laurindo, nº 1.540, Rosana - SP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra. SANDRA APARECIDA DE SOUZA KASAI, brasileira, casada, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (---------------), CNPJ. nº (--------------), com sede na (---------), na cidade (-----------), Estado (---------), neste ato representada por (-------------), portador do CPF (---------) e do RG (---------), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal n° 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, do processo licitatório modalidade Pregão (Presencial) nº 096/2013 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a aquisição de produtos médico-hospitalar, enfermagem e fisioterapia, com entrega parcelada, para atender a Divisão Municipal de Saúde e ESF’s, pelo período que corresponde até 31/12/2014, conforme Anexo I, ficando a CONTRATADA obrigada a fornecer o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) com as mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade Pregão (Presencial) nº 096/2013:

| Item | Descrição do produto | Unid. | Quant total | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GERAL – R$ |  |  |  |  |  |

DO FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA

O fornecimento do(s) produto(s) será realizado de forma parcelada, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) do(s) respectivo(s) setor(es), para o período que corresponde até 31/12/2014.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1561 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado da Unidade Básica de Saúde de Rosana, sito na Rua Maria M. Soares, 751 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

PARAGRÁFO SEGUNDO

Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas as determinações deste edital e seus anexos.

PARAGRÁFO TERCEIRO

Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

PARAGRÁFO QUARTO

As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

PARAGRÁFO QUINTO

As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do(s) produto(s) constante(s) do item(ns): (-----), totalizando o valor de R$ (-----) (-----------------------), declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, a categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, da forma seguinte, referente ao exercício de 2014: Manutenção do Programa Saúde da Família – Func. Prog.: 1030100222039-339030 (2328); Manutenção do Programa de Saúde – Func. Prog.: 1030100222040-339030 (2408, 2432 e 2420).

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço constante da CLÁUSULA TERCEIRA inclui todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, impostos Municipais, Estaduais e Federais, fretes que sempre correrão por conta da CONTRATADA, sem mais nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a CONTRATANTE.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## CLÁUSULA QUARTA

A CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega do(s) produto(s) e emissão da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) eletrônica(s) - NFE(s) devidamente atestada(s) pelo setor, em conta corrente vinculada ao CNPJ da contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/11 ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - NFE ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Rosana.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação interna de pendências ou irregularidades quanto aos produtos, não será iniciada a contagem de prazo para pagamento.

PARÁGRAFO QUARTO

A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal atestada por esta prefeitura.

PARÁGRAFO QUINTO

Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será solicitada a empresa contratada carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a Contratada para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota Fiscal substituta.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA QUINTA

O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA

Convencionam-se as partes contratantes que a vigência do presente contrato será pelo período que corresponde até 31/12/2014, vigorando o presente instrumento no período de xx/xx/xxxx a 31/12/2014.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA SÉTIMA

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito.

CLÁUSULA OITAVA

Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá rescindí-lo independentes de interpelação judicial ou extrajudicial:

- sem justificativa plausível, a juízo da CONTRATADA, deixa de efetivar a entrega dos produtos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos;

- atingir 10% (dez por cento) do valor deste contrato em multas;

- não obedecer às especificações da CONTRATANTE;

- transferir no todo ou em parte o presente contrato;

- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA

No caso de rescisão amigável, fica assegurado à CONTRATANTE o direito de exigir a continuidade do contrato durante o período de 10 (dez) dias.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

1) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

2) O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de 1% (um por cento) ao dia, até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.

3) Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;

2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

3 - comportar-se de modo inidôneo;

4 - fizer declaração falsa;

5 - cometer fraude fiscal;

6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

PARÁGRAFO QUARTO

A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste instrumento, o Edital e os Anexos do Pregão (Presencial) nº 096/2013, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número da presente contratação.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rosana, (---) de (----------------) de (------).

_____________________________________

MUNICÍPIO DE ROSANA

Sandra Aparecida de Souza Kasai

Prefeita Municipal

Contratante

_____________________________________

(---------------------------------)

(--------------------------)

RG. (--------------)

CPF. (-----------)

Contratada

Testemunhas:

___________________________		______________________________

Nome: 						Nome: