ANEXO I

(Memorial descritivo/Objeto da Licitação)

Processo: Pregão Presencial n° 002/2010.

Objeto: aquisição de produtos médico-hospitalar e de enfermagem, bloqueador solar e óleo hidratante, com entrega fracionada, para atender a Divisão Municipal de Saúde, pelo período que corresponde até 31/12/2010, conforme segue:

| Item | Produto | Descrição | Un. | Qtde. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Abaixador de língua – pacote com 100 unid | Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote plástico com 100 unidades contendo nº lote, data de fabricação. | Pcte. | 600 |
| 02 | Água Oxigenada 10V | Água oxigenada 10V, solução de peróxido de hidrogênio 3%, embalagem plástica 1000ml, contendo data de fabricação, nº lote e validade. | Fr. | 16 |
| 03 | Agulha descartável 13x4,5 caixa com 100 unid | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 13 x 4,5. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer,. Embalagem individual, trazendo externamente número de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e validade. | Cx. | 140 |
| 04 | Agulha descartável 25x7. - caixa com 100 unid | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 7,0. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, Embalagem individual, trazendo externamente número de lote, data de fabricação e prazo de validade. | Cx. | 120 |
| 05 | Agulha descartável 25x8 - caixa com 100 unid | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 8,0. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, Embalagem individual, trazendo externamente número de lote, data de fabricação e prazo de validade. | Cx. | 110 |
| 06 | Agulha descartável 30x7 caixa com 100 unid | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 30 x 7,0. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, Embalagem individual, trazendo externamente número de lote, data de fabricação e de validade. | Cx. | 120 |
| 07 | Agulha descartável 30x8. - caixa com 100 unid | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 30 x 8,0. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, Embalagem individual, trazendo externamente número de lote, data de fabricação e validade. | Cx. | 110 |
| 08 | Álcool Etilico70% - frasco plástico com 1000ml | Desinfetante a base de álcool etílico a 70% P/V, indicado anti-sepsia da pele. contém 1000ml - frasco plástico. Registro no Ministério da Saúde contendo data de fabricação e validade. | Fr. | 650 |
| 09 | Álcool Gel 70 % galão de 5 L | Álcool gel 70 % para limpeza e assepsia das mãos Composição: sequentrate, Polímeros, agente de neutralizaçãoe água deionizada. Embalado em galão Plástico transparente de 5 litros. Registro no Ministério da Saúde contendo date de fabricação e validade. | Galão | 100 |
| 10 | Algodão hidrófilo – rolo com 500 g | Algodão absorvente em rolo formatno por camada sobrepostas de fibras de algodão, medindo entre 1 e 1,5 cm de espessuras por 22 cm de largura e contendo 500 g. O produto deve ter aspecto uniforme, sem grumos, sem substâncias estranhas e sem alvejantes ópticos, na cor branca (mínimo 80 % de brancura), enrolado em papel apropriado em toda a extensão. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente número de lote, data de fabricação e validade. | Rolo | 150 |
| 11 | Almotolia plástica frasco 100 ml | Almotolia plástica capacidade 100 ml, confeccionada em plástico transparente com tampa. | Fr. | 60 |
| 12 | Almotolia plástica frasco 250 ml | Almotolia plástica capacidade 250 ml, confeccionada em plástico transparente com tampa. | Fr. | 60 |
| 13 | Almotolia plástica frasco 500 ml | Almotolia plástica capacidade 500 ml, confeccionada em plástico transparente com tampa. | Fr. | 24 |
| 14 | Atadura de crepe 10 cm – Pcte com 12 rolos | Atadura de crepe 10CM X 1,20 m (repouso), 13 Fios pacote com 12 rolos | Pcte. | 700 |
| 15 | Atadura de crepe 12 cm - Pcte com 12 rolos. | Atadura de crepe 12CM X 1,20 m (repouso), 13 Fios, pacote com 12 rolos. | Pcte. | 700 |
| 16 | Atadura de crepe 15 cm – Pcte com 12 rolos | Atadura de crepe 15CM X 1,20 m (repouso), 13 Fios, pacote com 12 rolos. | Pcte. | 800 |
| 17 | Atadura de crepe 20 cm – Pcte com 12 rolos. | Atadura de crepe 20CM X 1,20 m (repouso), 13 Fios, pacote com 12 rolos. | Pcte. | 600 |
| 18 | Bloqueador solar - 120ml | Descrição: bloqueador (PROTETOR) solar UVA/UVB FPS 30 loção cremosa, não oleosa agindo contra ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações solares, com vitamina E + Algas Marinhas. Frasco com 120ml, contendo data de fabricação, lote e validade. | Fr. | 400 |
| 19 | Benzina retificada 1.000ml | Benzina retificada, 1.000ml, a embalagem deverá possuir data de fabricação, validade, numero do lote e as informações sobre os perigos provocados em casos de inalação do produto. | Fr. | 16 |
| 20 | Cateter nº 20 | Cateter intravenoso 20G, agulha com interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma facil punção, cor do canhão rosa, comprimento do cateter 1-1/4"(32mm), agulha 0,70mm.. Embalado individualmente, contendo data de fabricação, validade e lote. | Un. | 40 |
| 21 | Cateter nº 22 | Cateter intravenoso 22G, agulha com interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma facil punção, cor do canhão azul, comprimento do cateter 1"(25mm), agulha 0,55mm. Embalado individualmente, contendo data de fabricação, validade e lote. | Um. | 40 |
| 22 | Cateter nº 24 | Cateter intravenoso 24G, agulha com interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma facil punção, cor do canhão amarelo, comprimento do cateter 3/4"(20mm), gulha 0,45mm. Embalado individualmente, contendo data de fabricação, validade e lote. | Un. | 40 |
| 23 | Coletor de material perfuro cortante – capac. 13 litros | Recipiente para descarte de agulhas capacidade 13 litros, lâminas e outros materiais contaminados perfurantes e cortantes descartáveis; - Total proteção contra perfuração e vazamento de fluidos; Cor externa: amarela, com dizeres em preto. | Un. | 250 |
| 24 | Coletor de material perfuro cortante – capac. 7 litros | Recipiente para descarte de agulhas capacidade 7 litros, lâminas e outros materiais contaminados perfurantes e cortantes descartáveis; - Total proteção contra perfuração e vazamento de fluidos; . Cor externa: amarela, com dizeres em preto. | Un. | 250 |
| 25 | Coletor urina sistema fechado - capac. 2000ml | Coletor de urina sistema fechado, esterilizado a óxido de etileno, descartável, capacidade 2000ml, confeccionado em material apropriado, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, embalado individualmente | Un. | 250 |
| 26 | Compressa cirúrgica de gaze hidrofila com 5 dobras, 8 camadas - med. 7,5 x 7,5 cm – com 500 unid | Compressa de gaze hidrofila, não estéril medindo 7,5cm x 7,5cm, com densidade de 11 fios por cm2, pacote com 500 unidades, contendo data de fabricação, validade e nº lote. | Pcte. | 1400 |
| 27 | Conjunto micro nebulizador – adulto | Apresentação, em linha de óxigenio, conector verde 9/16 UNF | Un. | 20 |
| 28 | Conjunto micro nebulizador – infantil | Apresentação, em linha de óxigenio, conector verde 9/16 UNF | Un. | 20 |
| 29 | Equipo macro gotas | Equipo para soro estéril, com câmara gotejadora em macro gotas tubo em PVC, atóxico,adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça rolete, embalado individualmente em saco plástico. | Un. | 1300 |
| 30 | Eletrodo 5x5 com adesivo pcte com 4 unid. | Eletrodo 5x5 com adesivo pcte com 4 unid. Auto adesivo para uso em fisioterapia, contendo data de validade, n° de lote | Pcte. | 20 |
| 31 | Escova cervical estéril | Escova cervical descartável, ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon e eixo de sustentação em aço inoxidável.Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente às trações. Com eixo longitudinal da aste + ponta ativa - 200 mm, eixo longitudinal da ponta ativa - 21 mm e Diâmetro da ponta ativa - 0,7 mm, Embalada individualmente, apresentando data de esterilização, nº lote e validade. | Un. | 1800 |
| 32 | Esparadrapo Impermeável com capa 10 cm x 4.5 m. | Esparadrapo Impermeável composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Apresentação, Esparadrapo Impermeável com capa 10 cm x 4.5 m | Rolo | 400 |
| 33 | Especulo vaginal descartável Tamanho - G | Embalado com papel grau cirúrgico. Produzido em poliestireno cristal . Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. de borboleta pigmentada, poliestireno de auto impacto, bordas anti-traumática, encaixe sistema gaveta, Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) contendo data de fabricação, validade e nº lote. | Un. | 250 |
| 34 | Especulo vaginal descartável Tamanho- M | Embalado com papel grau cirúrgico. Produzido em poliestireno cristal . Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. de borboleta pigmentada, poliestireno de auto impacto, bordas anti-traumática, encaixe sistema gaveta, Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) contendo data de fabricação, validade e nº lote. | Un. | 1100 |
| 35 | Especulo vaginal descartável Tamanho- P | Embalado com papel grau cirúrgico. Produzido em poliestireno cristal . Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. de borboleta pigmentada, poliestireno de auto impacto, bordas anti-traumática, encaixe sistema gaveta, Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) contendo data de fabricação, validade e nº lote. | Un. | 1100 |
| 36 | Fio de sutura 2-0 - com agulha caixa com 24 unid | Composto por agulha de aço inoxidável e fio de nylon monofilamento 2.0, 45 cm cada. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. caixa com 24 unidades. | Cx. | 30 |
| 37 | Fio de sutura 4-0 - com agulha caixa com 24 unid | Composto por agulha de aço inoxidável e fio de nylon monofilamento 4.0, 45 cm cada. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único, caixa com 24 unidades. | Cx. | 250 |
| 38 | Fio de sutura 3-0 -com agulha caixa com 24 unid | Composto por agulha de aço inoxidável e fio de nylon monofilamento 3.0, 45 cm cada. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. caixa com 24 unidades. | Cx. | 30 |
| 39 | Fio de sutura 5-0 - com agulha caixa com 24 unid | Composto por agulha de aço inoxidável e fio de nylon monofilamento 5.0, 45 cm cada. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. caixa com 24 unidades, com 45 cm cada . | Cx. | 10 |
| 40 | Fita micropore 25mm x 10m | Composição: Rayon de viscose não-tecido com adesivo acrílico hipoalergênico. Apresentação: rolo medindo: 25mm x 10m. contendo data de fabricação, validade e nº lote | Rolo | 300 |
| 41 | Fita micropore 50mm x 10m | Composição: Rayon de viscose não-tecido com adesivo acrílico hipoalergênico. Apresentação: rolo medindo: 50mm x 10m. contendo data de fabricação, validade e nº lote | Rolo | 300 |
| 42 | Fita para autoclave – rolo com 18mm x 30m | Fita para autoclave - característica :dorso em papel crepado tratado e na outra face adesivo especial resistente a altas temperaturas, Dimensões: 18 mm x 30 m, embaladas individualmente e acondicionadas em saco plástico, Características Adicionais: com impressão no dorso de sinalizador visual que indique passagem pelo processo de esterilização em autoclave (listras brancas na diagonal). | Rolo | 80 |
| 43 | Fixador celular citológico | Solução spray para esfregaços vaginais, Apresentação, frasco de 100 ml contendo data de fabricação, nº lote, data de validade. | Fr | 50 |
| 44 | Frasco coletor de exame 80 ml | frasco coletor de polipropileno com tampa de rosca de aproximadamente 80 ml. | Fr | 500 |
| 45 | Gel para ultra-som – galão com 5 litros. | Composição:PH balanceado, inodoro, hidrossolúvel, isento de sal, hipoalergênico e com viscosidade adequada, é apresentado em galão de 5 litros contendo 5000gr, data de fabricação e prazo de validade. | Galão | 14 |
| 46 | Hastes Flexiveis | Hastes flexíveis, Composição: Hastes de prolipropileno, algodão hidrófilo, carboximetilcelulose e bactericida, embalagem: cx com 75 unidades. Contendo data de fabricação e validade | cx | 300 |
| 47 | Lâmina bisturi estéril nº 21 - caixa com 100 unid | Lamina de bisturi – nº 21, estéril em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a cobalto 60,envelope em alumínio que permita abertura,com perfeito acabamento asséptica hermeticamente fechado, com forro interno de proteção para o fio da lamina, contendo dados de identificação lote validade. | Cx. | 10 |
| 48 | Lâmina bisturi estéril nº 22 - caixa com 100 unid | Lamina de bisturi – nº 22, estéril em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a cobalto 60 ,envelope em alumínio que permita abertura,com perfeito acabamento asséptica hermeticamente fechado, com forro interno de proteção para o fio da lamina, contendo dados de identificação lote validade. | Cx. | 12 |
| 49 | Lâmina bisturi estéril nº 12 caixa com 100 unid | Lamina de bisturi - nº 12, estéril em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, fio,curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a cobalto 60.,envelope em alumínio que permita abertura,com perfeito acabamento asséptica hermeticamente fechado, com forro interno de proteção para o fio da lamina, contendo dados de identificação lote validade. | Cx. | 8 |
| 50 | Lâmina bisturi estéril nº 15 caixa com 100 unid | Lamina de bisturi - nº.15, estéril em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, fio,curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a cobalto 60.,envelope em alumínio que permita abertura,com perfeito acabamento asséptica hermeticamente fechado, com forro interno de proteção para o fio da lamina, contendo dados de identificação lote validade. | Cx. | 14 |
| 51 | Lâmina para microscópia 26x76 ponta fosca - caixa com 50 unid | Lamina de vidro confeccionada com vidro de alta qualidade com espessura entre 1,0 e 1,2mm e tamanho de 26 x 76 mm. Intercaladas uma a uma com folha de papel com tratamento anti-fungo e seladas a Vácuo. Caixa com 50 unidades. | Cx. | 70 |
| 52 | Lençol de papel descartável – rolo com 50m x 50 cm | Lençol descartável - em papel, pré -picotado, rolo com 50 m,comprimento e largura 50 cm x 50 cm,invólucro individual em plástico atóxico. | Rolo | 160 |
| 53 | Luva cirúrgica nº 7,0 - estéril | Tamanho: 7,0 - Espessura: 0,17 mm - Comprimento: 280mm - Matéria Prima: puro látex natural – Embalagem em papel grau cirúrgico contendo um par, Lubrificados com finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado | Par | 180 |
| 54 | Luva cirúrgica nº 7,5 - estéril | Tamanho: 7,5- Espessura: 0,17 mm - Comprimento: 280mm - Matéria Prima: puro látex natural - Embalagem em papel grau cirúrgico contendo um par, Lubrificados com finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado | Par | 180 |
| 55 | Luva cirúrgica nº 8,0 - estéril | Tamanho: 8,0 - Espessura: 0,17 mm - Comprimento: 280mm - Matéria Prima: puro látex natural - Embalagem em papel grau cirúrgico contendo um par, Lubrificados com finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado | Par | 400 |
| 56 | Luva para procedimento – tam. G - caixa com 100 unid | Luva de látex procedimento c/ talco tamanho grande, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada com pó bio-absorvível, cx. c/ 100 unidades | Cx. | 250 |
| 57 | Luva para procedimento – tam. M - caixa com 100 unid | Luva de látex procedimento c/ talco tamanho médio, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada com pó bio-absorvível, cx. c/ 100 unidades | Cx. | 600 |
| 58 | Luva para procedimento tam. P - caixa com 100 unid | Luva de látex procedimento c/ talco tamanho pp, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada com pó bio-absorvível, cx. c/ 100 unidades | Cx. | 250 |
| 59 | Máscara cirúrgica descartável 3 camadas c/elástico –cx 50 unid. | Máscara descartável, retangular, camada tripla com filtro, sem costura, com elástico, camada interna absorve e externa repele líquidos, reforçada, que filtre com 98% de eficiência p/ partículas de 0,5 micra. Caixa com 50 unidades, com lote ,data de fabricação e validade. | CX | 1300 |
| 60 | Óleo hidratante - frasco 200ml | Óleo hidratante á base de ácidos graxos essenciais ( A.G.E.), composição, óleo vegetal de girassol, BHT, Vitaminas “A” e “E” e Leticina de soja. Frasco 200 ml apresentando data de fabricação, validade e lote. | Fr. | 350 |
| 61 | Papel Kraft com gramatura de 80g/m²- bobina. | Papel Kraft com gramatura de 80g/m², bobina de aproximadamente 15 Kg, na cor pardo esterilizável. | Bobina | 30 |
| 62 | Papel toalha - pacote com 1000 folhas. | Toalhas de papel multifoliadas de 20x22,5cm, 100% de fibras celulósicas, Embalado em pcte com 1000 folhas, não possuindo odor, na cor branco. | Pcte. | 400 |
| 63 | Papel toalha com 03 dobras 22 x 23cm - pacote com 1250 folhas. | Papel toalha com 03 dobras, 100% celulose, de papel não reciclado . Possui medida padrão mínima de 22 x 23cm. Embalado em pcte com 1250 folhas. | Pcte. | 600 |
| 64 | PVPI tópico 10% – frasco 1 litro | Princípio Ativo: Polivinilpirrolidona Iodo Anti-séptico de amplo espectro para pele e mucosa. Apresentações: frasco de 1 litro | Fr. | 24 |
| 65 | PVPI Degerrmante 10% - frasco 1 litro | Apresentação: frasco de 1 litro, com tampa sem bico dispensador, solução degerrmante contendo 1% de Iodo. | Fr. | 24 |
| 66 | Refil Com 50 Tiras Medidoras De Glicose. | Refil Com 50 Tiras Medidoras De Glicose - One Touch Ultra, caixa contendo 2 frascos com 25 tiras reagentes em cada um, p/ uso no monitor de glicemia One Touch Ultra, constando nº Lote e data de fabricação e validade. | CX | 800 |
| 67 | Respirador PFF-2 | Respirador PFF-2 contra particulados de origem Biológica para uso hospitalar .Composição : não tecido, microfibras sintéticas, com tratamento eletrostático, clipe nasal em alumínio, tira de espuma em poliuretano, grampos metálicos e elástico de látex revestidos de poliéster.Tam Regular Apresentação: caixa com 20 unidades contendo data de fabricação,lote ,e validade. | Cx. | 500 |
| 68 | Saco para lixo hospitalar capac. 100 lts | Saco plástico para lixo, branco leitoso. Em capacidade 100 litros, 7 micra de espessura. embalagem com 100 unidades. | Un. | 30 |
| 69 | Saco para lixo hospitalar capac. 40 lts | Saco plástico para lixo, branco leitoso. Em capacidade 40 litros, 7 micra de espessura. embalagem com 100 unidades. | Un. | 30 |
| 70 | Scalp nº 19 - caixa com 100 unid | Scalp nº19, cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel curto tri facetado com asas de plástico, tubo vinilico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogenico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco plástico, caixa com 100 unidades | Cx. | 2 |
| 71 | Scalp nº 21 - caixa com 100 unid | Scalp nº 21, cateter para infusão venosa com agulha agucada de bisel curto tri facetado com asas de plástico, tubo vinilico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogenico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco plástico, caixa com 100 unidades | Cx. | 20 |
| 72 | Scalp nº 23G - caixa com 100 unid | Scalp nº 23, cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel, curto tri facetado com asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogenico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco plástico, caixa com 100 unidades. | Cx | 72 |
| 73 | Scalp nº 25G - caixa com 100 unid | Scalp nº 25, cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel, curto tri facetado com asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogenico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco plástico, caixa com 100 unidades. | Cx. | 4 |
| 74 | Seringa descartável de 01 ml com agulha 13x4,5 insulina | Seringa descartável de 01 ml com agulha 13x4,5 insulina, esterilizada por óxido de etileno; Apresentações: embalada individualmente cx com 325 unidades, contendo data de fabricação, validade e data de fabricação, registro no ministério da saúde, registro no ministério da saúde. | cx | 80 |
| 75 | Seringa descartável de 03 ml, sem agulha bico slip - caixa com 100 unid | Seringa descartável 3ml sem agulha bico slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, caixa com 100 unidades. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade e data de fabricação, registro no ministério da saúde. | Cx | 40 |
| 76 | Seringa descartável de 5 ml sem agulha bico slip - caixa com 100 unid | Seringa descartável 5ml sem agulha bico slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, caixa com 100 unidades. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade e data de fabricação, registro no ministério da saúde. | Cx | 40 |
| 77 | Seringa descartável de 10 ml sem agulha agulha bico slip - caixa com 100 unid | Seringa descartável 10ml sem agulha bico slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, caixa com 150 unidades. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade e data de fabricação, registro no ministério da saúde. | Cx | 40 |
| 78 | Seringa descartável de 20 ml - Sem agulha agulha bico slip - caixa com 100 unid | Seringa descartável 20ml sem agulha bico slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, caixa com 100 unidades. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade e data de fabricação, registro no ministério da saúde. | Cx | 50 |
| 79 | Solução de hipoclorito de sódio 1 % emb. 5 litros | Desinfetante Hospitalar à base de Hipoclorito de Sódio, com 1% de Cloro ativo, APRESENTAÇÃO: Caixa contendo 4 galões de 5 litros cada. Composição: Hipoclorito de Sódio, 1% Água Deionizada q.s.p......100%, contendo data de fabricação, validade e nº de lote. | Galão | 70 |
| 80 | Solução de hipoclorito de sódio 1 % 1000ml | Hipoclorito de Sódio a 1 % Apresentação: 1x1000ml frasco plástico. Contendo no rótulo: data de fabricação, Nº de lote e validade. | Fr. | 10 |
| 81 | Solução de hipoclorito de sódio - 2,5 % | Hipoclorito de Sódio a 2,5% Apresentação: 1x1000ml frasco plástico. Contendo no rótulo: data de fabricação, Nº de lote e validade. | Fr. | 10 |
| 82 | Solução de hipoclorito de sódio 0,5% 1000ml | Hipoclorito de Sódio a 0,5% Apresentação: 1x1000ml frasco plástico. Contendo no rótulo: data de fabricação, Nº de lote e validade. | Fr. | 10 |
| 83 | sonda de folley, 2 vias em latex e silicone, nº 12 | Sonda de folley, 2 vias em látex e silicone, esterilizada em raios gama , nº 12, ,apresentando data de fabricação numero do lote, validade. | Unid. | 120 |
| 84 | sonda de folley, 2 vias em latex e silicone, nº 14 | Sonda de folley, 2 vias em látex e silicone, esterilizada em raios gama , nº 14, ,apresentando data de fabricação, nº | Unid. | 120 |
| 85 | sonda de folley, 2 vias em latex e silicone, nº 16 | Sonda de folley, 2 vias em látex e silicone, esterilizadas em raios gama , nº 16, ,apresentando data de fabricação, nº do lote, validade. | Unid. | 120 |
| 86 | sonda de folley, 2 vias em latex e silicone, nº 18 | Sonda de folley, 2 vias em látex e silicone, esterilizada em raios gama , nº 18, ,apresentando data de fabricação, nº do lote, validade. | Unid. | 40 |
| 87 | sonda de folley, 2 vias em latex e silicone, nº 20 | Sonda de folley, 2 vias em látex e silicone, esterilizada em raios gama , nº 20, ,apresentando data de fabricação, numero do lote, validade. | Unid. | 40 |
| 88 | sonda uretral descartável nº 10 | Sonda uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno apriogenio nº 10, com numero do lote, validade e demais informações na embalagem. | Unid. | 100 |
| 89 | sonda uretral descartável nº 12 | Sonda uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno apriogenio nº 12, com numero do lote, validade e demais informações na embalagem | Unid. | 140 |
| 90 | Termômetro clinico | Termômetro clinico com faixa de medição de 35 a 42 ºC com marcação especial em 37ºC, .acompanha estojo de proteção e PVC. | Unid. | 50 |
| 91 | tubo para coleta de sangue a vácuo, tampa amarela | Tubo para coleta de sangue a vácuo, apresentação em plástico pet transparente , 8,5ml tampa amarela, com gel separador, contendo na embalagem data de fabricação, validade, nº de lote, registro no ministério da saúde | Unid. | 200 |
| 92 | tubo para coleta de sangue a vácuo, tampa amarela | Tubo para coleta de sangue a vácuo, apresentação em plástico pet transparente , 3,5ml tampa amarela, com gel separador, contendo na embalagem data de fabricação, validade, nº de lote, registro no ministério da saúde | Unid. | 200 |
| 93 | Tubo para coleta de sangue a vácuo, em vidro EDTAK3 4,5ml, tampa roxa | Tubo para coleta de sangue a vácuo, em vidro EDTAK3 4,5ml, tampa roxa, contendo na embalagem data de fabricação, validade, nº de lote, registro no ministério da saúde. | Unid. | 200 |
| 94 | Tubo látex nº 204 | Tubo látex nº 204 ( DI - 6,00mm - DE - 12,00 mm ) | Metro | 90 |
| 95 | Vaselina líquida – emb. com 1 litro | Vaselina líquida – emb. com 1 litro descrição: vaselina liquida 100 %, apresentação: frasco de 1 litro contendo data de fabricação, validade e lote. | Fr. | 10 |

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das necessidades da municipalidade.

2. O fornecimento do objeto adjudicado será realizado de forma fracionada, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) dos respectivos setores, para o período de que corresponde até 31/12/2010.

3. As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

7. A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Salles Antonio Frozini, nº 784 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

8. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

9. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

10. As Notas Fiscais deverão ser emitidas, separadas, por setor requisitante.

ANEXO II

# RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2010 – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR E DE ENFERMAGEM, BLOQUEADOR SOLAR E ÓLEO HIDRATANTE, COM ENTREGA FRACIONADA, PARA ATENDER A DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO QUE CORRESPONDE ATÉ 31/12/2010, CONFORME ANEXO I.

|  | Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNPJ n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
|  | Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  | , |  | de |  |  | de 2010. |  |
|  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Presencial n° 002/2010, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (-------------), é (vide observação)*, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 002/2010, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

*Observação: Neste campo, deverá especificar se é microempresa ou empresa de pequeno porte.

ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE APRESENTAÇÃO DE LICENÇAS

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do Pregão Presencial n° 002/2010, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que me comprometo, caso seja vencedora do presente certame, a apresentar no ato da assinatura do contrato, a Licença de Funcionamento do Estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, onde se localizar a unidade fabricante ou a de armazenamento, dentro de seu prazo de validade ou equivalente publicação na Imprensa Oficial e da Autorização de Funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou a equivalente publicação na Imprensa Oficial, relacionado ao objeto do presente edital.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do Pregão Presencial n° 002/2010, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6° do Artigo 27 da Lei Federal n° 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que ser refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VII

(Modelo de proposta)

PROPOSTA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010.

Razão social: _______________________________________________________

CNPJ: _________________________________ Insc. Est.: ____________________

Endereço: ___________________________________________________________

Cidade: ________________________________ Estado: ______________________

Telefone: _______________________ Email: _____________________________

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão Presencial nº 002/2010, cujo objeto é a aquisição de produtos médico-hospitalar e de enfermagem, bloqueador solar e óleo hidratante, com entrega fracionada, para atender a Divisão Municipal de Saúde, pelo período que corresponde até 31/12/2010, conforme Anexo I, nos termos seguintes:

| Item | Produto | Descrição | Un. | Qtde. Total | Marco do produto | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Abaixador de língua – pacote com 100 unid | Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote plástico com 100 unidades contendo nº lote, data de fabricação. | Pcte. | 600 |  |  |  |
| 02 | Água Oxigenada 10V | Água oxigenada 10V, solução de peróxido de hidrogênio 3%, embalagem plástica 1000ml, contendo data de fabricação, nº lote e validade. | Fr. | 16 |  |  |  |
| 03 | Agulha descartável 13x4,5 caixa com 100 unid | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 13 x 4,5. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer,. Embalagem individual, trazendo externamente número de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e validade. | Cx. | 140 |  |  |  |
| 04 | Agulha descartável 25x7. - caixa com 100 unid | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 7,0. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, Embalagem individual, trazendo externamente número de lote, data de fabricação e prazo de validade. | Cx. | 120 |  |  |  |
| 05 | Agulha descartável 25x8 - caixa com 100 unid | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 8,0. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, Embalagem individual, trazendo externamente número de lote, data de fabricação e prazo de validade. | Cx. | 110 |  |  |  |
| 06 | Agulha descartável 30x7 caixa com 100 unid | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 30 x 7,0. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, Embalagem individual, trazendo externamente número de lote, data de fabricação e de validade. | Cx. | 120 |  |  |  |
| 07 | Agulha descartável 30x8. - caixa com 100 unid | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 30 x 8,0. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, Embalagem individual, trazendo externamente número de lote, data de fabricação e validade. | Cx. | 110 |  |  |  |
| 08 | Álcool Etilico70% - frasco plástico com 1000ml | Desinfetante a base de álcool etílico a 70% P/V, indicado anti-sepsia da pele. contém 1000ml - frasco plástico. Registro no Ministério da Saúde contendo data de fabricação e validade. | Fr. | 650 |  |  |  |
| 09 | Álcool Gel 70 % galão de 5 L | Álcool gel 70 % para limpeza e assepsia das mãos Composição: sequentrate, Polímeros, agente de neutralizaçãoe água deionizada. Embalado em galão Plástico transparente de 5 litros. Registro no Ministério da Saúde contendo date de fabricação e validade. | Galão | 100 |  |  |  |
| 10 | Algodão hidrófilo – rolo com 500 g | Algodão absorvente em rolo formatno por camada sobrepostas de fibras de algodão, medindo entrre 1 e 1,5 cm de espessuras por 22 cm de largura e contendo 500 g. O produto deve ter aspecto uniforme, sem grumos, sem substâncias estranhas e sem alvejantes ópticos, na cor branca (mínimo 80 % de brancura), enrolado em papel apropriado em toda a extensão. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente número de lote, data de fabricação e validade. | Rolo | 150 |  |  |  |
| 11 | Almotolia plástica frasco 100 ml | Almotolia plástica capacidade 100 ml, confeccionada em plástico transparente com tampa. | Fr. | 60 |  |  |  |
| 12 | Almotolia plástica frasco 250 ml | Almotolia plástica capacidade 250 ml, confeccionada em plástico transparente com tampa. | Fr. | 60 |  |  |  |
| 13 | Almotolia plástica frasco 500 ml | Almotolia plástica capacidade 500 ml, confeccionada em plástico transparente com tampa. | Fr. | 24 |  |  |  |
| 14 | Atadura de crepe 10 cm – Pcte com 12 rolos | Atadura de crepe 10CM X 1,20 m (repouso), 13 Fios pacote com 12 rolos | Pcte. | 700 |  |  |  |
| 15 | Atadura de crepe 12 cm - Pcte com 12 rolos. | Atadura de crepe 12CM X 1,20 m (repouso), 13 Fios, pacote com 12 rolos. | Pcte. | 700 |  |  |  |
| 16 | Atadura de crepe 15 cm – Pcte com 12 rolos | Atadura de crepe 15CM X 1,20 m (repouso), 13 Fios, pacote com 12 rolos. | Pcte. | 800 |  |  |  |
| 17 | Atadura de crepe 20 cm – Pcte com 12 rolos. | Atadura de crepe 20CM X 1,20 m (repouso), 13 Fios, pacote com 12 rolos. | Pcte. | 600 |  |  |  |
| 18 | Bloqueador solar - 120ml | Descrição: bloqueador (PROTETOR) solar UVA/UVB FPS 30 loção cremosa, não oleosa agindo contra ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações solares, com vitamina E + Algas Marinhas. Frasco com 120ml, contendo data de fabricação, lote e validade. | Fr. | 400 |  |  |  |
| 19 | Benzina retificada 1.000ml | Benzina retificada, 1.000ml, a embalagem deverá possuir data de fabricação, validade, numero do lote e as informações sobre os perigos provocados em casos de inalação do produto. | Fr. | 16 |  |  |  |
| 20 | Cateter nº 20 | Cateter intravenoso 20G, agulha com interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma facil punção, cor do canhão rosa, comprimento do cateter 1-1/4"(32mm), agulha 0,70mm.. Embalado individualmente, contendo data de fabricação, validade e lote. | Un. | 40 |  |  |  |
| 21 | Cateter nº 22 | Cateter intravenoso 22G, agulha com interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma facil punção, cor do canhão azul, comprimento do cateter 1"(25mm), agulha 0,55mm. Embalado individualmente, contendo data de fabricação, validade e lote. | Um. | 40 |  |  |  |
| 22 | Cateter nº 24 | Cateter intravenoso 24G, agulha com interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma facil punção, cor do canhão amarelo, comprimento do cateter 3/4"(20mm), gulha 0,45mm. Embalado individualmente, contendo data de fabricação, validade e lote. | Un. | 40 |  |  |  |
| 23 | Coletor de material perfuro cortante – capac. 13 litros | Recipiente para descarte de agulhas capacidade 13 litros, lâminas e outros materiais contaminados perfurantes e cortantes descartáveis; - Total proteção contra perfuração e vazamento de fluidos; Cor externa: amarela, com dizeres em preto. | Un. | 250 |  |  |  |
| 24 | Coletor de material perfuro cortante – capac. 7 litros | Recipiente para descarte de agulhas capacidade 7 litros, lâminas e outros materiais contaminados perfurantes e cortantes descartáveis; - Total proteção contra perfuração e vazamento de fluidos; . Cor externa: amarela, com dizeres em preto. | Un. | 250 |  |  |  |
| 25 | Coletor urina sistema fechado - capac. 2000ml | Coletor de urina sistema fechado, esterilizado a óxido de etileno, descartável, capacidade 2000ml, confeccionado em material apropriado, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, embalado individualmente | Un. | 250 |  |  |  |
| 26 | Compressa cirúrgica de gaze hidrofila com 5 dobras, 8 camadas - med. 7,5 x 7,5 cm – com 500 unid | Compressa de gaze hidrofila, não estéril medindo 7,5cm x 7,5cm, com densidade de 11 fios por cm2, pacote com 500 unidades, contendo data de fabricação, validade e nº lote. | Pcte. | 1400 |  |  |  |
| 27 | Conjunto micro nebulizador – adulto | Apresentação, em linha de óxigenio, conector verde 9/16 UNF | Un. | 20 |  |  |  |
| 28 | Conjunto micro nebulizador – infantil | Apresentação, em linha de óxigenio, conector verde 9/16 UNF | Un. | 20 |  |  |  |
| 29 | Equipo macro gotas | Equipo para soro estéril, com câmara gotejadora em macro gotas tubo em PVC, atóxico,adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça rolete, embalado individualmente em saco plástico. | Un. | 1300 |  |  |  |
| 30 | Eletrodo 5x5 com adesivo pcte com 4 unid. | Eletrodo 5x5 com adesivo pcte com 4 unid. Auto adesivo para uso em fisioterapia, contendo data de validade, n° de lote | Pcte. | 20 |  |  |  |
| 31 | Escova cervical estéril | Escova cervical descartável, ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon e eixo de sustentação em aço inoxidável.Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente às trações. Com eixo longitudinal da aste + ponta ativa - 200 mm, eixo longitudinal da ponta ativa - 21 mm e Diâmetro da ponta ativa - 0,7 mm, Embalada individualmente, apresentando data de esterilização, nº lote e validade. | Un. | 1800 |  |  |  |
| 32 | Esparadrapo Impermeável com capa 10 cm x 4.5 m. | Esparadrapo Impermeável composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Apresentação, Esparadrapo Impermeável com capa 10 cm x 4.5 m | Rolo | 400 |  |  |  |
| 33 | Especulo vaginal descartável Tamanho - G | Embalado com papel grau cirúrgico. Produzido em poliestireno cristal . Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. de borboleta pigmentada, poliestireno de auto impacto, bordas anti-traumática, encaixe sistema gaveta, Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) contendo data de fabricação, validade e nº lote. | Un. | 250 |  |  |  |
| 34 | Especulo vaginal descartável Tamanho- M | Embalado com papel grau cirúrgico. Produzido em poliestireno cristal . Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. de borboleta pigmentada, poliestireno de auto impacto, bordas anti-traumática, encaixe sistema gaveta, Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) contendo data de fabricação, validade e nº lote. | Un. | 1100 |  |  |  |
| 35 | Especulo vaginal descartável Tamanho- P | Embalado com papel grau cirúrgico. Produzido em poliestireno cristal . Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. de borboleta pigmentada, poliestireno de auto impacto, bordas anti-traumática, encaixe sistema gaveta, Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) contendo data de fabricação, validade e nº lote. | Un. | 1100 |  |  |  |
| 36 | Fio de sutura 2-0 - com agulha caixa com 24 unid | Composto por agulha de aço inoxidável e fio de nylon monofilamento 2.0, 45 cm cada. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. caixa com 24 unidades. | Cx. | 30 |  |  |  |
| 37 | Fio de sutura 4-0 - com agulha caixa com 24 unid | Composto por agulha de aço inoxidável e fio de nylon monofilamento 4.0, 45 cm cada. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único, caixa com 24 unidades. | Cx. | 250 |  |  |  |
| 38 | Fio de sutura 3-0 -com agulha caixa com 24 unid | Composto por agulha de aço inoxidável e fio de nylon monofilamento 3.0, 45 cm cada. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. caixa com 24 unidades. | Cx. | 30 |  |  |  |
| 39 | Fio de sutura 5-0 - com agulha caixa com 24 unid | Composto por agulha de aço inoxidável e fio de nylon monofilamento 5.0, 45 cm cada. O pigmento utilizado para tingir a sutura de preto é a hemateína. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. caixa com 24 unidades, com 45 cm cada . | Cx. | 10 |  |  |  |
| 40 | Fita micropore 25mm x 10m | Composição: Rayon de viscose não-tecido com adesivo acrílico hipoalergênico. Apresentação: rolo medindo: 25mm x 10m. contendo data de fabricação, validade e nº lote | Rolo | 300 |  |  |  |
| 41 | Fita micropore 50mm x 10m | Composição: Rayon de viscose não-tecido com adesivo acrílico hipoalergênico. Apresentação: rolo medindo: 50mm x 10m. contendo data de fabricação, validade e nº lote | Rolo | 300 |  |  |  |
| 42 | Fita para autoclave – rolo com 18mm x 30m | Fita para autoclave - característica :dorso em papel crepado tratado e na outra face adesivo especial resistente a altas temperaturas, Dimensões: 18 mm x 30 m, embaladas individualmente e acondicionadas em saco plástico, Características Adicionais: com impressão no dorso de sinalizador visual que indique passagem pelo processo de esterilização em autoclave (listras brancas na diagonal). | Rolo | 80 |  |  |  |
| 43 | Fixador celular citológico | Solução spray para esfregaços vaginais, Apresentação, frasco de 100 ml contendo data de fabricação, nº lote, data de validade. | Fr | 50 |  |  |  |
| 44 | Frasco coletor de exame 80 ml | frasco coletor de polipropileno com tampa de rosca de aproximadamente 80 ml. | Fr | 500 |  |  |  |
| 45 | Gel para ultra-som – galão com 5 litros. | Composição:PH balanceado, inodoro, hidrossolúvel, isento de sal, hipoalergênico e com viscosidade adequada, é apresentado em galão de 5 litros contendo 5000gr, data de fabricação e prazo de validade. | Galão | 14 |  |  |  |
| 46 | Hastes Flexiveis | Hastes flexíveis, Composição: Hastes de prolipropileno, algodão hidrófilo, carboximetilcelulose e bactericida, embalagem: cx com 75 unidades. Contendo data de fabricação e validade | cx | 300 |  |  |  |
| 47 | Lâmina bisturi estéril nº 21 - caixa com 100 unid | Lamina de bisturi – nº 21, estéril em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a cobalto 60,envelope em alumínio que permita abertura,com perfeito acabamento asséptica hermeticamente fechado, com forro interno de proteção para o fio da lamina, contendo dados de identificação lote validade. | Cx. | 10 |  |  |  |
| 48 | Lâmina bisturi estéril nº 22 - caixa com 100 unid | Lamina de bisturi – nº 22, estéril em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a cobalto 60 ,envelope em alumínio que permita abertura,com perfeito acabamento asséptica hermeticamente fechado, com forro interno de proteção para o fio da lamina, contendo dados de identificação lote validade. | Cx. | 12 |  |  |  |
| 49 | Lâmina bisturi estéril nº 12 caixa com 100 unid | Lamina de bisturi - nº 12, estéril em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, fio,curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a cobalto 60.,envelope em alumínio que permita abertura,com perfeito acabamento asséptica hermeticamente fechado, com forro interno de proteção para o fio da lamina, contendo dados de identificação lote validade. | Cx. | 8 |  |  |  |
| 50 | Lâmina bisturi estéril nº 15 caixa com 100 unid | Lamina de bisturi - nº.15, estéril em aço inoxidável ou aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, fio,curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a cobalto 60.,envelope em alumínio que permita abertura,com perfeito acabamento asséptica hermeticamente fechado, com forro interno de proteção para o fio da lamina, contendo dados de identificação lote validade. | Cx. | 14 |  |  |  |
| 51 | Lâmina para microscópia 26x76 ponta fosca - caixa com 50 unid | Lamina de vidro confeccionada com vidro de alta qualidade com espessura entre 1,0 e 1,2mm e tamanho de 26 x 76 mm. Intercaladas uma a uma com folha de papel com tratamento anti-fungo e seladas a Vácuo. Caixa com 50 unidades. | Cx. | 70 |  |  |  |
| 52 | Lençol de papel descartável – rolo com 50m x 50 cm | Lençol descartável - em papel, pré -picotado, rolo com 50 m,comprimento e largura 50 cm x 50 cm,invólucro individual em plástico atóxico. | Rolo | 160 |  |  |  |
| 53 | Luva cirúrgica nº 7,0 - estéril | Tamanho: 7,0 - Espessura: 0,17 mm - Comprimento: 280mm - Matéria Prima: puro látex natural – Embalagem em papel grau cirúrgico contendo um par, Lubrificados com finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado | Par | 180 |  |  |  |
| 54 | Luva cirúrgica nº 7,5 - estéril | Tamanho: 7,5- Espessura: 0,17 mm - Comprimento: 280mm - Matéria Prima: puro látex natural - Embalagem em papel grau cirúrgico contendo um par, Lubrificados com finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado | Par | 180 |  |  |  |
| 55 | Luva cirúrgica nº 8,0 - estéril | Tamanho: 8,0 - Espessura: 0,17 mm - Comprimento: 280mm - Matéria Prima: puro látex natural - Embalagem em papel grau cirúrgico contendo um par, Lubrificados com finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado | Par | 400 |  |  |  |
| 56 | Luva para procedimento – tam. G - caixa com 100 unid | Luva de látex procedimento c/ talco tamanho grande, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada com pó bio-absorvível, cx. c/ 100 unidades | Cx. | 250 |  |  |  |
| 57 | Luva para procedimento – tam. M - caixa com 100 unid | Luva de látex procedimento c/ talco tamanho médio, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada com pó bio-absorvível, cx. c/ 100 unidades | Cx. | 600 |  |  |  |
| 58 | Luva para procedimento tam. P - caixa com 100 unid | Luva de látex procedimento c/ talco tamanho pp, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada com pó bio-absorvível, cx. c/ 100 unidades | Cx. | 250 |  |  |  |
| 59 | Máscara cirúrgica descartável 3 camadas c/elástico –cx 50 unid. | Máscara descartável, retangular, camada tripla com filtro, sem costura, com elástico, camada interna absorve e externa repele líquidos, reforçada, que filtre com 98% de eficiência p/ partículas de 0,5 micra. Caixa com 50 unidades, com lote ,data de fabricação e validade. | CX | 1300 |  |  |  |
| 60 | Óleo hidratante - frasco 200ml | Óleo hidratante á base de ácidos graxos essenciais ( A.G.E.), composição, óleo vegetal de girassol, BHT, Vitaminas “A” e “E” e Leticina de soja. Frasco 200 ml apresentando data de fabricação, validade e lote. | Fr. | 350 |  |  |  |
| 61 | Papel Kraft com gramatura de 80g/m²- bobina. | Papel Kraft com gramatura de 80g/m², bobina de aproximadamente 15 Kg, na cor pardo esterilizável. | Bobina | 30 |  |  |  |
| 62 | Papel toalha - pacote com 1000 folhas. | Toalhas de papel multifoliadas de 20x22,5cm, 100% de fibras celulósicas, Embalado em pcte com 1000 folhas, não possuindo odor, na cor branco. | Pcte. | 400 |  |  |  |
| 63 | Papel toalha com 03 dobras 22 x 23cm - pacote com 1250 folhas. | Papel toalha com 03 dobras, 100% celulose, de papel não reciclado . Possui medida padrão mínima de 22 x 23cm. Embalado em pcte com 1250 folhas. | Pcte. | 600 |  |  |  |
| 64 | PVPI tópico 10% – frasco 1 litro | Princípio Ativo: Polivinilpirrolidona Iodo Anti-séptico de amplo espectro para pele e mucosa. Apresentações: frasco de 1 litro | Fr. | 24 |  |  |  |
| 65 | PVPI Degerrmante 10% - frasco 1 litro | Apresentação: frasco de 1 litro, com tampa sem bico dispensador, solução degerrmante contendo 1% de Iodo. | Fr. | 24 |  |  |  |
| 66 | Refil Com 50 Tiras Medidoras De Glicose. | Refil Com 50 Tiras Medidoras De Glicose - One Touch Ultra, caixa contendo 2 frascos com 25 tiras reagentes em cada um, p/ uso no monitor de glicemia One Touch Ultra, constando nº Lote e data de fabricação e validade. | CX | 800 |  |  |  |
| 67 | Respirador PFF-2 | Respirador PFF-2 contra particulados de origem Biológica para uso hospitalar .Composição : não tecido, microfibras sintéticas, com tratamento eletrostático, clipe nasal em alumínio, tira de espuma em poliuretano, grampos metálicos e elástico de látex revestidos de poliéster.Tam Regular Apresentação: caixa com 20 unidades contendo data de fabricação,lote ,e validade. | Cx. | 500 |  |  |  |
| 68 | Saco para lixo hospitalar capac. 100 lts | Saco plástico para lixo, branco leitoso. Em capacidade 100 litros, 7 micra de espessura. embalagem com 100 unidades. | Un. | 30 |  |  |  |
| 69 | Saco para lixo hospitalar capac. 40 lts | Saco plástico para lixo, branco leitoso. Em capacidade 40 litros, 7 micra de espessura. embalagem com 100 unidades. | Un. | 30 |  |  |  |
| 70 | Scalp nº 19 - caixa com 100 unid | Scalp nº19, cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel curto tri facetado com asas de plástico, tubo vinilico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogenico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco plástico, caixa com 100 unidades | Cx. | 2 |  |  |  |
| 71 | Scalp nº 21 - caixa com 100 unid | Scalp nº 21, cateter para infusão venosa com agulha agucada de bisel curto tri facetado com asas de plástico, tubo vinilico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogenico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco plástico, caixa com 100 unidades | Cx. | 20 |  |  |  |
| 72 | Scalp nº 23G - caixa com 100 unid | Scalp nº 23, cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel, curto tri facetado com asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogenico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco plástico, caixa com 100 unidades. | Cx | 72 |  |  |  |
| 73 | Scalp nº 25G - caixa com 100 unid | Scalp nº 25, cateter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel, curto tri facetado com asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogenico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco plástico, caixa com 100 unidades. | Cx. | 4 |  |  |  |
| 74 | Seringa descartável de 01 ml com agulha 13x4,5 insulina | Seringa descartável de 01 ml com agulha 13x4,5 insulina, esterilizada por óxido de etileno; Apresentações: embalada individualmente cx com 325 unidades, contendo data de fabricação, validade e data de fabricação, registro no ministério da saúde, registro no ministério da saúde. | cx | 80 |  |  |  |
| 75 | Seringa descartável de 03 ml, sem agulha bico slip - caixa com 100 unid | Seringa descartável 3ml sem agulha bico slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, caixa com 100 unidades. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade e data de fabricação, registro no ministério da saúde. | Cx | 40 |  |  |  |
| 76 | Seringa descartável de 5 ml sem agulha bico slip - caixa com 100 unid | Seringa descartável 5ml sem agulha bico slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, caixa com 100 unidades. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade e data de fabricação, registro no ministério da saúde. | Cx | 40 |  |  |  |
| 77 | Seringa descartável de 10 ml sem agulha agulha bico slip - caixa com 100 unid | Seringa descartável 10ml sem agulha bico slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, caixa com 150 unidades. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade e data de fabricação, registro no ministério da saúde. | Cx | 40 |  |  |  |
| 78 | Seringa descartável de 20 ml - Sem agulha agulha bico slip - caixa com 100 unid | Seringa descartável 20ml sem agulha bico slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente, caixa com 100 unidades. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade e data de fabricação, registro no ministério da saúde. | Cx | 50 |  |  |  |
| 79 | Solução de hipoclorito de sódio 1 % emb. 5 litros | Desinfetante Hospitalar à base de Hipoclorito de Sódio, com 1% de Cloro ativo, APRESENTAÇÃO: Caixa contendo 4 galões de 5 litros cada. Composição: Hipoclorito de Sódio, 1% Água Deionizada q.s.p......100%, contendo data de fabricação, validade e nº de lote. | Galão | 70 |  |  |  |
| 80 | Solução de hipoclorito de sódio 1 % 1000ml | Hipoclorito de Sódio a 1 % Apresentação: 1x1000ml frasco plástico. Contendo no rótulo: data de fabricação, Nº de lote e validade. | Fr. | 10 |  |  |  |
| 81 | Solução de hipoclorito de sódio - 2,5 % | Hipoclorito de Sódio a 2,5% Apresentação: 1x1000ml frasco plástico. Contendo no rótulo: data de fabricação, Nº de lote e validade. | Fr. | 10 |  |  |  |
| 82 | Solução de hipoclorito de sódio 0,5% 1000ml | Hipoclorito de Sódio a 0,5% Apresentação: 1x1000ml frasco plástico. Contendo no rótulo: data de fabricação, Nº de lote e validade. | Fr. | 10 |  |  |  |
| 83 | sonda de folley, 2 vias em latex e silicone, nº 12 | Sonda de folley, 2 vias em látex e silicone, esterilizada em raios gama , nº 12, ,apresentando data de fabricação numero do lote, validade. | Unid. | 120 |  |  |  |
| 84 | sonda de folley, 2 vias em latex e silicone, nº 14 | Sonda de folley, 2 vias em látex e silicone, esterilizada em raios gama , nº 14, ,apresentando data de fabricação, nº | Unid. | 120 |  |  |  |
| 85 | sonda de folley, 2 vias em latex e silicone, nº 16 | Sonda de folley, 2 vias em látex e silicone, esterilizadas em raios gama , nº 16, ,apresentando data de fabricação, nº do lote, validade. | Unid. | 120 |  |  |  |
| 86 | sonda de folley, 2 vias em latex e silicone, nº 18 | Sonda de folley, 2 vias em látex e silicone, esterilizada em raios gama , nº 18, ,apresentando data de fabricação, nº do lote, validade. | Unid. | 40 |  |  |  |
| 87 | sonda de folley, 2 vias em latex e silicone, nº 20 | Sonda de folley, 2 vias em látex e silicone, esterilizada em raios gama , nº 20, ,apresentando data de fabricação, numero do lote, validade. | Unid. | 40 |  |  |  |
| 88 | sonda uretral descartável nº 10 | Sonda uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno apriogenio nº 10, com numero do lote, validade e demais informações na embalagem. | Unid. | 100 |  |  |  |
| 89 | sonda uretral descartável nº 12 | Sonda uretral descartável, esterilizada por oxido de etileno apriogenio nº 12, com numero do lote, validade e demais informações na embalagem | Unid. | 140 |  |  |  |
| 90 | Termômetro clinico | Termômetro clinico com faixa de medição de 35 a 42 ºC com marcação especial em 37ºC, .acompanha estojo de proteção e PVC. | Unid. | 50 |  |  |  |
| 91 | tubo para coleta de sangue a vácuo, tampa amarela | Tubo para coleta de sangue a vácuo, apresentação em plástico pet transparente , 8,5ml tampa amarela, com gel separador, contendo na embalagem data de fabricação, validade, nº de lote, registro no ministério da saúde | Unid. | 200 |  |  |  |
| 92 | tubo para coleta de sangue a vácuo, tampa amarela | Tubo para coleta de sangue a vácuo, apresentação em plástico pet transparente , 3,5ml tampa amarela, com gel separador, contendo na embalagem data de fabricação, validade, nº de lote, registro no ministério da saúde | Unid. | 200 |  |  |  |
| 93 | Tubo para coleta de sangue a vácuo, em vidro EDTAK3 4,5ml, tampa roxa | Tubo para coleta de sangue a vácuo, em vidro EDTAK3 4,5ml, tampa roxa, contendo na embalagem data de fabricação, validade, nº de lote, registro no ministério da saúde. | Unid. | 200 |  |  |  |
| 94 | Tubo látex nº 204 | Tubo látex nº 204 ( DI - 6,00mm - DE - 12,00 mm ) | Metro | 90 |  |  |  |
| 95 | Vaselina líquida – emb. com 1 litro | Vaselina líquida – emb. com 1 litro descrição: vaselina liquida 100 %, apresentação: frasco de 1 litro contendo data de fabricação, validade e lote. | Fr. | 10 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R$ |  |  |  |  |  |  |  |

I - A validade da presente proposta: ______ (por extenso) dias da abertura das propostas. (Mínimo de 60 dias)

II - Prazo de entrega: ________ (por extenso) dias corridos contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra. (Máximo de 15 dias corridos)

III - Prazo de validade dos produtos: quando da entrega dos produtos o prazo remanescente entre a data da entrega e a data de validade dos produtos deverá ser de no mínimo ________ % ( _______ por cento) do prazo de validade dos mesmos contados da data de emissão da Nota Fiscal e entrega do referido produto. (Mínimo de 80% (oitenta por cento) do prazo de validade dos mesmos).

IV – DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

V – DECLARO, sob as penas da lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no Anexo I.

Local e data.

____________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VIII

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

PROCURAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (-------------) Estado (----------------), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 002/2010, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos,, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

____________________________________

Nome e número da identidade do declarante

(representante legal da empresa)

RECONHECER FIRMA

ANEXO IX

(MINUTA DE CONTRATO)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE ENTRE SI FAZEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA E (---------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de produtos, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA, com sede na Av. José Laurindo, nº 1.540, Rosana - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. APARECIDA BATISTA DIAS BARRETO DE OLIVEIRA, brasileira, casada, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (---------------), CNPJ. nº (--------------), com sede na (---------), na cidade (-----------), Estado (---------), neste ato representada por (-------------), portador do CPF (---------) e do RG (---------), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal n° 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 002/2010 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a aquisição de produtos médico-hospitalar e de enfermagem, bloqueador solar e óleo hidratante, com entrega fracionada, para atender a Divisão Municipal de Saúde, pelo período que corresponde até 31/12/2010, conforme Anexo I, ficando a CONTRATADA obrigada a fornecer o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) com as mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 002/2010:

| Item | Descrição do produto | Unid. | Quant total | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Geral |  |  |  |  |  |

DO FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA

O fornecimento dos produtos adjudicados será realizado de forma fracionada, conforme a necessidade dos respectivos setores, durante o período que corresponde até 31/12/2010.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Salles Antonio Frozini, nº 784 – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

PARAGRÁFO SEGUNDO

Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas as determinações deste edital e seus anexos.

PARAGRÁFO TERCEIRO

Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

PARAGRÁFO QUARTO

As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

PARAGRÁFO QUINTO

As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do(s) produto(s) constante(s) do(s) item(ns) (------------------), num total de R$ (-----) (-----------------------), declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, a categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, da forma seguinte:

1030100222039-339030 (313) – Material de Consumo.

103020022204-339030 (325) – Material de Consumo.

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço constante da CLÁUSULA TERCEIRA inclui todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, impostos Municipais, Estaduais e Federais, fretes que sempre correrão por conta da CONTRATADA, sem mais nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a CONTRATANTE.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## CLÁUSULA QUARTA

A CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega do(s) produto(s) e emissão da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

DO REAJUSTE

CLÁUSULA QUINTA

O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, e deverá ser requerido pela contratada instruindo com documentos que comprovem os aumentos.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA

Convencionam-se as partes contratantes que a vigência do presente contrato será pelo período que corresponde até 31/12/2010, vigorando o presente instrumento no período de xx/xx/xxxx a 31/12/2010.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA SÉTIMA

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito.

CLÁUSULA OITAVA

Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá rescindí-lo independentes de interpelação judicial ou extrajudicial:

- sem justificativa plausível, a juízo da CONTRATADA, deixa de efetivar a entrega dos produtos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos;

- atingir 10% (dez por cento) do valor deste contrato em multas;

- não obedecer às especificações da CONTRATANTE;

- transferir no todo ou em parte o presente contrato;

- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA

No caso de rescisão amigável, fica assegurado à CONTRATANTE o direito de exigir a continuidade do contrato durante o período de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

1) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato na Prefeitura Municipal de Rosana, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

2) O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de 1% (um por cento) até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.

3) Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;

2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

3 - comportar-se de modo inidôneo;

4 - fizer declaração falsa;

5 - cometer fraude fiscal;

6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

PARÁGRAFO QUARTO

A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste instrumento, o Edital e os Anexos do Pregão Presencial nº 002/2010, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número da presente contratação.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rosana, (---) de (----------------) de 2010.

_____________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA

Aparecida Batista D. Barreto de Oliveira

Prefeita Municipal

Contratante

_____________________________________

(---------------------------------)

(--------------------------)

RG. (--------------)

CPF. (-----------)

Contratada

Testemunhas:

______________________________________

Nome:

______________________________________

Nome: