ANEXO I

(Memorial descritivo/Objeto da Licitação)

Processo: Pregão (Presencial) n° 095/2013.

Objeto: aquisição de material odontológico, com entrega parcelada, para atender a Unidade Básica de Saúde de Rosana e ESF’s, pelo período que corresponde até 31/12/2014, conforme segue:

| Item | Produto | Descrição do produto | Unid. | Qtde Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alveoliten – terapêutica alveolar – emb. com 20 g | Apresentação: Pote plástico com 20g. Composição: Iodofórmio, paramonoclorofenol e excipientes. Com data de fabricação, Lote e validade. | Unid. | 10 |
| 2 | Ácido fosfórico 37% - cartela 3 seringa de 2,5ml | Composição: ácido fosfórico, digluconato de clorhexidina, espessante, água bideionizada e corante, embalado em cartela plástica c/ 03 -seringas de 2,5ml cada, apresentando data de fabricação, Lote e validade. | Cartela. | 66 |
| 3 | Adesivo Monocomponente para Esmalte e Dentina Fotopolimerizável com flúor -emb. com 5ml. | Adesivo Monocomponente para Esmalte e Dentina Fotopolimerizável com flúor,combinando primer e adesivo em um único frasco.Possui propriedade hidrofílica e fácil aplicação. Proporciona alta resistência de adesão e proteção contra micro infiltrações. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; Grupos Dimetacrilatos ; Álcool; Fluoreto de Sódio e Catalisadores. Apresentação:Caixa contendo um frasco de 5ml com data de fabricação,Lote , Validade e Registro na ANVISA. | Cx. | 50 |
| 4 | Agulha injetável curta 30G – caixa com 100 unid. | Agulha gengival para anestesia odontológica 30 G - curta, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | Cx. | 60 |
| 5 | Anestésico tópico – emb. com 12 g | Anestésico tópico com 20% de Benzocaína, pote sabor morango com 12 gramas. Contendo no rótulo do mesmo: data de fabricação, validade e número de lote. | Unid. | 20 |
| 6 | Aplicadores descartáveis para agente de União Extrafino(1,0mm)-embalagem. Com 100 unidades. | Aplicador descartável: Extrafino (1,0 mm). Possuindo haste dobrável. Apresentação: Embalagem contendo 100 unidades. | Emb. | 50 |
| 7 | Babador descartável adulto - Embalagem com 100 unidades | Babador descartável adulto, Características: Tamanho aproximado de 33 x 47 cm Folhas texturizadas, laminadas com filme plástico Superabsorventes ; impedido vazamento e passagem de liquidos Superabsorventes e resistentes;Indicado para uso médico, odontológico e Hospitalar Composição: 100% de fibras virgens de celulose isentas de contaminantes e filme de polietileno atóxico.Apresentação: Embalagem com 100 unidades trazendo externamente os dados de identificação, procedência. | Emb. | 20 |
| 8 | Bicarbonato de sódio puro (99,6%) anidro silicico, essencia, natural, Cx com 15 envelopes de 40 g | Bicarbonato de sódio puro (99,6%) anidro silicico, essencia, natural. Apresentação: Cx com 15 envelopes de 40 g, com data de fabricação, validade, Nº Lote e Nº de registro na Anvisa. | Cx | 8 |
| 9 | Broca de aço para baixa rotação - 02 | Broca de aço carbono número 02, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e Esterelizada pelo fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote e numero de registro no MS. | Unid. | 30 |
| 10 | Broca de aço para baixa rotação - 04 | Broca de aço carbono número 4, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e Esterelizada pelo fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote e numero de registro no MS. | Unid. | 30 |
| 11 | Broca esférica nº 1012 granulação média 90 à 120µm | Broca diamantada para preparo cavitário número 1012, composição: diamantes e aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente pelo fabricante e Esterelizada , trazendo externamente os dados de identificação, procedência ,n° de lote e numero de registro no MS. | Unid. | 80 |
| 12 | Broca esférica nº 1013 granulação média 90 à 120µm | Broca diamantada para preparo cavitário número 1013,composição: diamantes e aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente pelo fabricante e Esterelizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote e numero de registro no MS. | Unid. | 60 |
| 13 | Broca esférica nº 1014 granulação média 90 à 120µm | Broca diamantada para preparo cavitário número 1014, composição: diamantes e aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente pelo fabricante e Esterelizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência , n° de lote e numero de registro no MS. | Unid. | 60 |
| 14 | Broca esférica nº 1015 granulação média 90 à 120µm | Broca diamantada para preparo cavitário número 1015, composição: diamantes e aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente pelo fabricante e Esterelizada , trazendo externamente os dados de identificação, procedência ,n° de lote e numero de registro no MS. | Unid. | 50 |
| 15 | Broca cilíndrica plana nº 1091 granulação média 90 à 120µm | Broca diamantada para preparo cavitário número 1091, composição: diamantes e aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente pelo fabricante e Esterelizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote e numero de registro no MS. | Unid. | 40 |
| 16 | Broca cirúrgica carbide alta rotação 702HL | Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 702HL, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |
| 17 | Amálgama em cápsulas - 2 porções - pote com 50 cápsulas | Amálgama em cápsulas de duas porções - composição 45% de Prata, 25% de cobre e 31% de estanho.Possui grande Resistência á compressão,Estabilidade dimensional, alto teor de cobre,Inibição da Expansão tardia,Integridade marginal comprovada , protegem o dentista contra o mércurio.Não contém zinco,Isento da fase Gama ll.Apresentação: Em pote plástico com 50 cápsulas de duas porções trazendo externamente os dados de identificação, procedência,data de fabricação,validade, número de lote ,Nº de registro Anvisa,número de registro no Ministério da Saúde. | Pote | 14 |
| 18 | Cariostático 30% - frasco com 5ml. | Solução de diamino fluoreto de prata à 30% em meio amoniacal, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de Ca F2 (Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4 (Fosfato de Prata) através de sua reação com a estrutura dentária. Apresentação: Frasco com 5 ml. | Unid. | 8 |
| 19 | Cartão para Raio X 4 furos - embalagem com 50 cartões | Cartão para Raio X 04 furos, para colocação de película periapical, acondicionado em embalagem apropriada com 50 cartões. | Emb. | 8 |
| 20 | Cimento Cirúrgico - Pó e Líquido | Composição: Pó,Óxido de Zinco, Breu e Celulose. Líquido: Eugenol,óleo de oliva e corante. Apresentação: Pó frasco com 50g Líquido: frasco com 20 ml, em caixas contendo data de fabricação, N° de lote e validade. | Cxs. | 4 |
| 21 | Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco sistema pasta -pasta com13g e11g | Cimento hidróxido de cálcio radiopaco, Kit composto de pasta base com 13 g e pasta catalizadora com 11 g e um bloco para mistura. Extensa comprovação clínica. Fórmula consagrada a base de Hidróxido de Cálcio: cimento Ca(OH)2 Biocompatível. Bacteriostático (pH alcalino). Não contém eugenol. Contém pigmentos radiopacificantes de fácil mistura. Coloração semelhante à dentina. Apresentação: em caixa contendo validade, número de lote e data de fabricação. | Cx. | 8 |
| 22 | Cimento endodôntico com hidróxido de cálcio - um frasco de pó com 08 g e uma bisnaga de resina com 9 g | Cimento endodôntico contendo hidróxido de cálcio. Kit com um frasco de pó com 8g, e uma bisnaga de resina com 9g. Apresentação: caixa contendo data de fabricação ,validade ,Nº de lote. | kit. | 8 |
| 23 | Compósito híbrido (resina foto) p/dentes posteriores – cor A3 – emb. com 4 g | Resina fotopolimerizável na cor A3. Composição: Matriz organica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e Canforoquinona. Parte inorgânica: Zircônia/Silica com 83% em peso (61%em volume), o tamanho médio das partículas é de 0,6µm. Embalagem em bisnagas ou seringas de 4 (quatro) gramas trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e registro no MS. | Unid. | 40 |
| 24 | Compósito híbrido (resina foto) p/dentes posteriores – cor A3.5 – emb. com 4 g | Resina fotopolimerizável na cor A3,5. Composição: Matriz organica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e Canforoquinona. Parte inorgânica: Zircônia/Silica com 83% em peso (60% em volume), o tamanho médio das partículas é de 0,6µm. Embalagem em bisnagas ou de seringas de 4 (quatro) gramas trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e registro no MS. | Unid. | 40 |
| 25 | Compósito micro-híbrido (resina foto) – cor A1 – emb. com 4 g | Resina fotopolimerizável na cor A1 Indicada para uso em dentes anteriores e posteriores apresenta grande integridade marginal e maior durabilidade das restaurações, alta quantidade de cargas inorgânicas fazendo com que o compósito apresente brilho extremamente natural após o acabamento e polimento, grande estabilidade de cor, alta resistência ao desgaste e um índice extremamente baixo de monômero não polimerizado. Composição Resina Bis-GMA Uretano modificada, Boro Silicato de alumínio e Bário Silanizado, Sílica Pirolitica Silanizada,Canforoquinona, EDAB,Hidroxitolueno Butilada,Corantes Minerais.Embalagem em bisnagas ou seringas de 4 (quatro) gramas trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote, validade e registro no MS. | Unid. | 12 |
| 26 | Compósito micro-híbrido (resina foto) – cor A2 – emb. com 4 g | Resina fotopolimerizável na cor A2 Indicada para uso em dentes anteriores e posteriores apresenta grande integridade marginal e maior durabilidade das restaurações, alta quantidade de cargas inorgânicas fazendo com que o compósito apresente brilho extremamente natural após o acabamento e polimento, grande estabilidade de cor, alta resistência ao desgaste e um índice extremamente baixo de monômero não polimerizado. Composição Resina Bis-GMA Uretano modificada, Boro Silicato de alumínio e Bário Silanizado, Sílica Pirolitica Silanizada,Canforoquinona, EDAB,Hidroxitolueno Butilada,Corantes Minerais.Embalagem em bisnagas ou seringas de 4 (quatro) gramas trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote, validade e registro no MS. | Unid. | 40 |
| 27 | Compósito micro-híbrido (resina foto) – cor A3 – emb. com 4 g | Resina fotopolimerizável na cor A3 Indicada para uso em dentes anteriores e posteriores apresenta grande integridade marginal e maior durabilidade das restaurações, alta quantidade de cargas inorgânicas fazendo com que o compósito apresente brilho extremamente natural após o acabamento e polimento, grande estabilidade de cor, alta resistência ao desgaste e um índice extremamente baixo de monômero não polimerizado.Composição Resina Bis-GMA Uretano modificada,Boro Silicato de alumínio e Bário Silanizado, Sílica Pirolitica Silanizada,Canforoquinona, EDAB,Hidroxitolueno Butilada,Corantes Minerais.Embalagem em bisnagas ou seringas de 4 (quatro) gramas trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote, validade e registro no MS. | Unid. | 24 |
| 28 | Compósito micro-híbrido (resina foto) – cor A3.5 – emb. com 4 g | Resina fotopolimerizável na cor A3.5 Indicada para uso em dentes anteriores e posteriores apresenta grande integridade marginal e maior durabilidade das restaurações, alta quantidade de cargas inorgânicas fazendo com que o compósito apresente brilho extremamente natural após o acabamento e polimento, grande estabilidade de cor, alta resistência ao desgaste e um índice extremamente baixo de monômero não polimerizado.Composição Resina Bis-GMA Uretano modificada,Boro Silicato de alumínio e Bário Silanizado, Sílica Pirolitica Silanizada,Canforoquinona, EDAB,Hidroxitolueno Butilada,Corantes Minerais.Embalagem em bisnagas ou seringas de 4 (quatro) gramas trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote, validade e registro no MS. | Unid. | 24 |
| 29 | Cones de gutta percha - 1ª série (15 a 40) - 28 mm - caixa com 120 unidades | Cone de gutta percha número 15 à 40 confeccionado à base de gutta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 cones, trazendo n° de lote, validade e número de registro no MS. | Cx. | 8 |
| 30 | Cones de gutta percha - 2ª série (45 a 80) - 28 mm - caixa com 120 unidades | Cone de gutta percha número 45 à 80 confeccionado à base de gutta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 cones, trazendo n° de lote, validade e número de registro no MS. | Cx. | 4 |
| 31 | Cones de gutta percha secundário B7 - 20 mm - caixa com 120 pontas | Cone de gutta percha B7 confeccionado à base de gutta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 cones, trazendo n° de lote, validade e número de registro no MS. | Cx. | 8 |
| 32 | Cones de gutta percha secundário R7 - 20 mm - caixa com 120 pontas | Cone de gutta percha R7 confeccionado à base de gutta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 cones, trazendo n° de lote, validade e número de registro no MS. | Cx. | 8 |
| 33 | Cones de papel absorvente - 1ª série (15 a 40) - caixa com 120 unidades | Conjunto de cones de números 15(quinze), 20 (vinte), 25 (vinte e cinco), 30 (trinta), 35 (trinta e cinco), 40 (quarenta), confeccionados em papel absorvente, isentos de contaminação com aproximadamente 28( vinte e oito) milímetros de comprimento.Embalados em caixas com 120 cones,sendo 20 de cada medida conforme constar do registro do produto,trazendo externamente os dados de identificação, procedência,número de lote,validade e registro no MS. | Cx. | 8 |
| 34 | Cones de papel absorvente - 2ª série (45 a 80) - caixa com 120 unidades | Conjunto de cones de números 45(quarenta e cinco), 55 (cinqüenta e cinco), 60 ( sessenta ), 7 setenta), 80( oitenta), confeccionados em papel absorvente, isentos de contaminação com aproximadamente 28( vinte e oito milímetros) de comprimento. Embalados em caixas com 120 cones, sendo 20 de cada medida conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência,número de lote,validade e registro no MS. | Cx. | 5 |
| 35 | Creme dental – emb. com 90 g | Creme dental: embalagem contendo um tubo de creme dental com 90 g, com cálcio e fluoreto de sódio, apresentando na mesma: data de fabricação, validade e Nº Lote. | Unid. | 30 |
| 36 | Detergente enzimático - 1 litro | Composição química: Tensoativo não iônico, Álcool Isopropílico, Enzima Lípase, Enzima Protease, Enzima Amilase, Corante, Essência. Apresentação: Frasco plástico com 1 litro e lacre , contendo data de fabricação e validade, Nº lote e Nºde registro na Anvisa. | Unid. | 50 |
| 37 | Desincrustante para autoclaves -30g | Desincrustante desenvolvido para limpeza e conservação de autoclaves. Composição Quimica - Ácido 2 Hidróxi 1, 2 e 3 propanotricarborxilico - Etlenodiaminotetracético. Apresentação: frasco plástico contendo 30g com lacre. trazendo externamente os dados de identificação, número de lote, data de fabricação validade . e número de registro no Ministério da Saúde. | Frasco | 30 |
| 38 | Diques de borracha para isolamento absoluto - cor azul 13 x 13 cm - caixa com 26 unidades | Diques de Borracha para isolamento absoluto -Lençol de borracha à base de látex, medindo 14 cm x 14 cm, com superfície lisa, livre de rebarbas e defeitos, resistente ao alongamento e à desinfecção química. Embalagem contendo 26 peças, trazendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade,n° de lote e registro no MS. | Cx. | 15 |
| 39 | Disco de lixa para polimento | Disco de lixa para polimento dental. Apresentação caixa contendo 56 discos com 4 granulações sendo, grossa, média, fina e extra fina com diametro de 8 e ou 12 mm, um mandril e instruções para o profissional | Cx. | 18 |
| 40 | EDTA líquido - 20 ml | Apresentação: Embalado em caixa contendo um frasco plástico com 20ml. Composição: Edta dissódico 16%, Solução de Hidróxido de sódio e veículo aquoso. | Unid. | 4 |
| 41 | Escova de Robson-para profilaxia reta. Emb.com 1 unid. | Escova de Robson; em forma de taça; haste metálica e cerdas de nylon transparente; para contra-ângulo; embalagem com 1 unid; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. | Unid.. | 100 |
| 42 | Espelho Bucal-Nº5 - CX.com 12 unidades. | Espelho bucal - sem cabo, côncavo, com imagem frontal de precisão, de longa duracão, Nº 5,confeccionado em aço inoxidável e superficie espelhada,passível de esterilizacão, resistente a esterilizacão em meios fisicos/químicos, autoclavável Apresentação: Cx com 12 unidades.Em conformidade com NBR 7153-1 | Cx. | 20 |
| 43 | Espelho Bucal com aumento - Nº5 -Emb. com 1 unid. | Espelho Clinico com aumento - Sem cabo Nº 5 fabricado em aço inoxidável , com duas camadas protetoras anti corrosão e anti embaçante.Resistente a esterilização em meios fisicos/químicos e autoclave Apresentação:Embalagem com 1 unidades.Em conformidade com NBR 7153-1. | Unid. | 80 |
| 44 | Esponja hemostática de colágeno hidrolizado(gelatina)liofilizada1x1x1-cx.com 10 unid. | Esponja hemostática: de colágeno hidrolizado(gelatina)liofilizada1x1x1. Apresentação: caixa com 10 unidades, contendo data de fabricação, Nº lote e validade. | Cx. | 50 |
| 45 | Eucaliptol - 20 ml | Apresentação: Embalado em caixa contendo um frasco de vidro com 20ml. Composição: Eucaliptol e veículo alcoólico. | Frasco | 4 |
| 46 | Eugenol – emb. com 20 ml | Eugenol, solução de uso odontológico. Embalados em caixa com frasco escurecido para proteção de luz, com 20 ml e provido de conta gotas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no MS. | Unid. | 8 |
| 47 | Evidênciador de placa bacteriana, caixa com 120 pastilhas | Evidênciador de placa bacteriana. Apresentação: Caixa com 120 pastilhas, acondicionadas em blisters. Contendo no rótulo: data de fabricação, Nº de lote e validade. | Cx | 20 |
| 48 | Filme radiográfico dental-adulto 3x4 cm/2 – caixa com 150 unid. | Filme radiológico periapical, medindo 3 cm x 4 cm, simples, plano, com uma camada de proteção e outra de suporte, que ofereça imagem de boa qualidade. Revestimento externo impermeável, com cantos arredondados formando um conjunto flexível. Embalado em caixas com 150 películas. Contendo data de fabricação, validade, n° de lote e número de registro no MS. | Cx. | 12 |
| 49 | Filme radiográfico dental-Infantil 22mmx35mm– caixa com 100 unid. | Filme radiológico periapical, medindo 22mmx35mm, simples, plano, com uma camada de proteção e outra de suporte, que ofereça imagem de boa qualidade. Revestimento externo impermeável, com cantos arredondados formando um conjunto flexível. Embalado em caixas com 100 películas. Contendo data de fabricação, validade, n° de lote e número de registro no MS. | Cx | 6 |
| 50 | Fixador e Revelador para radiografias – embalagens com 475 ml cada | - Solução fixadora para radiografia pronta para uso em processo manual, embalado em frasco com aproximadamente 475 ml, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e prazo de validade. - Solução reveladora para radiografia pronta para uso em processo manual, contendo água, hidroquinona na concentração de 2 a 3%, embalado em frasco leitoso com aproximadamente 475 ml, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e prazo de validade. | Kit | 40 |
| 51 | Formocresol – emb. com 10 ml | Formocresol – material para mumificação da polpa dental. Apresentação: Embalado em caixa contendo um vidro de 10ml, com data de fabricação,validade, e Nº de lote | Unid. | 12 |
| 52 | Flúor gel neutro – emb. com 200 ml | Contém fluoreto de sódio à 2%, tixotrópico, sabor neutro. Apresentação: Frasco plástico de 200ml com lacre contendo no mesmo data de fabricação, número de lote e data de validade. | Unid. | 32 |
| 53 | Hidróxido de cálcio fotopolimerizável - 02 grs | Hidróxido de cálcio fotopolimerizável - Composição: Hidróxido de cálcio, Bisfenol A glicildildimetacrilato, tretaetilenoglicolmetacrilato, sulfato de bario e fotoativadores.Apresentação: Embalagem contendo: 01 seringa com 02 grs, 5 bicos aplicadores, 01 instrução de uso , data de fabricação, validade , Nº Lote e Nº de registro na Anvisa. | Emb. | 50 |
| 54 | Hidróxido de cálcio P.A – emb. com 10 g | Hidróxido de cálcio P.A. Apresentação: Frasco de 10g, Contendo data de fabricação, validade e Nº Lote. | Frasco | 20 |
| 55 | Indicador químico-cx com 25 unidades | Indicador Classe 6 Auto adesivo. Características utilizadas para monitorar ciclos de esterilização a vapor Integrador TST 134ºC- 5,3 min /121ºC- 15min- Caixa com 25 unidades | Cx. | 30 |
| 56 | Iodofórmio pó - 10 gr | Apresentação: frasco plástico de 10g com lacre. Composição: Iodofórmio. Trazendo externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro na ANVISA. | Frasco | 6 |
| 57 | Ionômero de vidro forrador - Pó e Liquido | Cimento de ionômero de vidro em pó para forração de cavidades e selamentos de fissuras, radiopaco, com presa rápida, perfeita aderência ao esmalte e à dentina. Embalagem contendo o frasco do pó, com aproximadamente 10 g. e um vidro de 8ml, contendo ácido Tartárico,e Água Destilada. Acompanha medidor de pó , dosador de líquido e instruções para obter o produto final.Trazendo externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. | kit | 16 |
| 58 | Ionômero de vidro restaurador – Pó e Liquido | Cimento de ionômero de vidro em pó para restauração de cavidades, promovendo selamento marginal, isolamento térmico, químico e liberação de íons flúor. Embalagem contendo o frasco do pó na tonalidade universal (U), com aproximadamente 10 g,e um vidro de 8ml, contendo ácido Tartárico, Água Destilada. Acompanha, medidor de pó , dosador de líquido e instruções para obter o produto final. Trazendo externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. | Kit | 100 |
| 59 | Kit de Saúde Bucal - Adulto | Sacolinha de PVC maleável transparente com botão de pressão e personalizada. Creme dental: embalagem contendo um tubo de creme dental com 50 g, com cálcio e fluoreto de sódio, apresentando na mesma: data de fabricação, validade e Nº Lote.Fio dental; encerado; em embalagem resistente e vedada rolo com 25m; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação e prazo de validade.Escova dental adulto: Cerdas de nylon macias, com no mínimo 04 fileiras, contendo mínimo de 43 tufos, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo angular, anatômico, com empunhadura, medindo no mínimo 18 cm, em polipropileno atóxico (cabo opaco) ou em PET (cabo transparente). | kit. | 4600 |
| 60 | Kit de Saúde Bucal - Infantil | Sacolinha de PVC maleável transparente com botão de pressão e personalizada. Creme dental: embalagem contendo um tubo de creme dental com 50 g, com cálcio e fluoreto de sódio, apresentando na mesma: data de fabricação, validade e Nº Lote.Fio dental; encerado; em embalagem resistente e vedada rolo com 25m; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação e prazo de validade.Escova dental infantil: com Cerdas de nylon macias, com no mínimo 03 fileiras, contendo mínimo de 28 tufos, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo angular, anatômico, com empunhadura, medindo no mínimo 13 cm, em polipropileno atóxico (cabo opaco) ou em PET (cabo transparente). | Unid. | 4400 |
| 61 | Lima tipo hedstrom - 1ª série - 25 mm - caixa com 6 unidades | Lima tipo Hedstroen com 25 milímetros, números 15 ao 40 parte ativa com corte quadrangular, angulação do corte de 60°, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Cx. | 12 |
| 62 | Lima tipo ker - file - 1ª série - 25 mm - caixa com 6 unidades | Lima tipo ker - file - com 25 milímetros, números 15 ao 40 parte ativa com corte quadrangular, angulação do corte de 45°, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Cx. | 10 |
| 63 | Lima tipo ker - file - 1ª série - 25 mm número 10- caixa com 6 unidades | Lima tipo ker - file -com 25 milímetros, número 10, parte ativa com corte quadrangular, angulação do corte de 45°, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Cx. | 10 |
| 64 | Lima tipo ker - file - 1ª série - 25 mm número 15- caixa com 6 unidades | Lima tipo ker - file -com 25 milímetros, número 15, parte ativa com corte quadrangular, angulação do corte de 45°, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Cx. | 10 |
| 65 | Luva para procedimento – tam. M | Luva de látex para procedimento, lisa, tamanho médio, não estéril, ambidestra, punho com bainha Pó bioabsorvivel átoxico. Apresentação: cx. c/ 100 unidades, contendo data de fabricação, nº de lote e validade OBS: As mesmas deverão estar em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008 | Cx | 220 |
| 66 | Luva para procedimento – tam. P | Luva de látex para procedimento, lisa, tamanho pequeno, não estéril, ambidestra, punho com bainha, Pó bioabsorvivel átoxico. Apresentação: cx. c/ 100 unidades, contendo data de fabricação, nº de lote e validade OBS: As mesmas deverão estar em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008 | Cx | 200 |
| 67 | Luva para procedimento – tam. EP | Luva de látex para procedimento, lisa, tamanho extra pequeno, não estéril, ambidestra, punho com bainha, Pó bioabsorvivel átoxico. Apresentação: cx. c/ 100 unidades, contendo data de fabricação, nº de lote e validade OBS: As mesmas deverão estar em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008 | Cx | 220 |
| 68 | Luva para procedimento - Powder free-tam.P | Luva de látex para procedimento, Microtexturizada tamanho pequeno, não estéril, hipoalergênicas, ação antiderrapante, ambidestra, totalmente isenta de pó Apresentação: cx. c/ 100 unidades, contendo data de fabricação, nº de lote e validade.OBS: As mesmas deverão estar em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008 | Cx. | 160 |
| 69 | Luva para procedimentos em Vinil - Tamanho P | Luvas de Procedimentos confeccionadas em resina vinílica sem amido. Indicada para proteção do profissional em operações tais como: Médicos hospitalares, Odontológicos, Ambulatoriais etc. Tamanho P - Caixa com 100 unidades. | Cx. | 30 |
| 70 | Luva para procedimentos em Vinil - Tamanho M | Luvas de Procedimentos confeccionadas em resina vinílica sem amido. Indicada para proteção do profissional em operações tais como: Médicos hospitalares, Odontológicos, Ambulatoriais etc. Tamanho M - Caixa com 100 unidades. | Cx. | 40 |
| 71 | Máscara cirúrgica descartável 3 camadas em tiras – cx 50 unid. | Máscara descartável, retangular, camada tripla com filtro, sem costura, com tiras, camada interna absorve e externa repele líquidos, reforçada, que filtre com 98% de eficiência p/ partículas de 0,5 micra. Caixa com 50 unidades, com lote, data de fabricação e validade. | Cx | 60 |
| 72 | Material restaurador intermediário -pó marfim -emb. com 38 g líquido 15 ml | Material restaurador intermediário em pó, composto por 80% de óxido de zinco e 20% de polímeros de metacrilato de metila, ultra-fino, coloração marfim, compatível com os tecidos bucais, atóxico e resistente aos fluídos bucais. Embalados em frascos com aproximadamente 38 g, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Material restaurador intermediário líquido, composto por eugenol 99,5% e ácido acético 0,5%. Embalado em frascos com aproximadamente 15 ml, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no MS. | Kit | 12 |
| 73 | Material restaurador provisório pó base óxido de zinco – emb. com 50 g | Óxido de zinco pó, 100% puro, para uso odontológico, com granulometria fina, homogênea. Embalado em frasco leitoso contendo aproximadamente 50 g, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no MS. | Unid. | 10 |
| 74 | Óculos de Proteção | DESCRIÇÃO: Óculos de proteção - lentes em policarbonato com tratamento anti-riscos. Abas laterais de proteção, armação preta e hastes reguláveis. Acompanha cordão de segurança. COR: Incolor (com antiembaçante)Apresentação:Embalado individualmente em plástico. | Unid. | 10 |
| 75 | Óleo lubrificante - para alta e baixa rotação em spray – emb. com 200 ml . | Óleo Lubrificante mineral de baixa viscosidade, limpa e protege as peças de mão odontológicas. Produto ecológico, não contém CFC e não agride a camada de ozônio. Dois em um: um único óleo para baixa e alta rotação.Embalagem: 200ml e com bico aplicador Contendo data de fabricação, procedência lote e validade. | Unid. | 50 |
| 76 | Otosporin - (sulfato de polimixina b, sulfato de neomicina, hidrocortisona) - frasco com 10 ml | Otosporin - (sulfato de polimixina b, sulfato de neomicina, hidrocortisona ) Suspensão otológica - Apresentação: Caixa contendo um frasco de 10ml, data de validade, fabricação, Nº Lote. | Unid. | 20 |
| 77 | Paramonoclorofenol canforado - frasco de 20 ml | Apresentação: Frasco de vidro com 20ml. Composição: Paramonoclorofenol canforado. | Unid. | 10 |
| 78 | Papel carbono em tiras-bloco | Papel carbono em tiras-bloco com 12 folhas (22mmx110mm) dupla face côr azul espessura 40 µm | Bloco | 50 |
| 79 | Pasta profilática - sem óleo emb. Com 90g | Sem Óleo, Apresentação: Bisnaga c/90gr, Sabores: Tutti Frutti e Menta-USO PROFISSIONAL - Tem como finalidade remover manchas, detritos e placas bacterianas da superfície dental. | Unid. | 24 |
| 80 | Pedra pomes extra fina – emb. com 100 g | Apresentação: Pote plástico, com lacre, de 100g, contendo no mesmo, data de fabricação, validade e número de lote. Composição: Pedra Pomes em pó extra fina. | Unid. | 10 |
| 81 | Posicionador para radiografia periapical Autoclavável Adulto - kit | Posicionador para radiografia periapical Autoclavável Adulto - kit . Apresentação: 1 Posicionador para região posterior esquerda da maxilia e posterior direito da mandibula, 1 Posicionador para região anterior da maxila e mandibula, 1 Posicionador para região posterior direita da maxila e posterior esquerda da mandibula, 2 blocos de adaptação para técnica de isolamento absoluto, 1 Posicionador Bite wing, 1 estojo acrílico, e 1 manual de instruções. | Kit | 2 |
| 82 | Posicionador de Radiografia periapical Autoclavável Infantil -Kit | Posicionador de Radiografia periapical Autoclavável Infantil -Kit. Apresentação: 1 Posicionador para região posterior esquerda da maxilia e posterior direito da mandibula, 1 Posicionador para região anterior da maxila e mandibula, 1 Posicionador para região posterior direita da maxila e posterior esquerda da mandibula, 2 blocos de adaptação para técnica de isolamento absoluto, 1 Posicionador Bite wing, 1 estojo acrílico, e 1 manual de instruções. | Kit | 2 |
| 83 | Pote Dappen de plástico. | Pote Dappen de plástico, utilizado em manipulação de materiais de uso odontológico. Possui 2 cavidades para as manipulações composição: á base de nylon permite ser totalmente autoclavável, garantindo boa resistência ao produto. Dimensões: aproximadamente 30mm de diâmetro e 32mm de altura. | Unid. | 12 |
| 84 | Rolete dental algodão – pacote com 100 unid. | Algodão em rolete p/ uso odontológico, hidrófilo, boa absorção, macio, inodoro, compacto, cor branca; embalado em pacotes plásticos atóxicos com 100 roletes ,com aprox. 4,0cm de comp.x 1,0cm de diam.; constando externamente marca comercial e proc. de fabricação. | Pcte. | 300 |
| 85 | Selante para Fóssulas e Fissuras, fotoativado | Contendo estojo com cinco bisnagas, de 2g cada, 1 seringa de 3 ml de ácido, 20 pontas descartáveis. Trazedo externamente os dados de identificação N° de lote data de fabricação e validade | kit. | 26 |
| 86 | Solução á base de quaternário de amônio e álcool etílico | Solução à base de quaternário de amônio e álcool etílico. Apresentação: Frasco plástico de 1 litro com lacre, data de fabricação, Nº de lote e validade. | Unid. | 40 |
| 87 | Solução de Clorhexidina a 2% | Solução de Clorhexidina a 2% .Apresentação : Frasco com 100ml contendo no mesmo data de fabricação N°lote e validade. | Frasco | 16 |
| 88 | Solução de hidróxido de Cálcio. | Solução de hidróxido de Cálcio indicada para irrigação de canais radiculares atua como agente físico de limpeza. Apresentação caixa com um frasco de 200 ml | Cx. | 12 |
| 89 | Sonda ball point - em aço inóx | Sonda Periodontal de Ball Point ou Sonda CPI - Em aço Inóx Utilizada para medir bolsas periodontal. | Unid. | 40 |
| 90 | Sugador de saliva descartável – pacote com 40 unid. | Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC atóxico e higiênico, com pontas fundidas quimicamente ao tubo com fio galvanizado para evitar oxidação. Pacote com 40 unidades azul ou colorido. | Pcte. | 300 |
| 91 | Taça de borracha para profilaxia -Emb.com 1 unid. | Taça de borracha; para profilaxia, montada em mandril para contra ângulo, com proteçâo; embalada individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricaçâo. | Unid. | 100 |
| 92 | Toucas descartáveis brancas - pacote com 100 unidades | Touca descartável confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno; - Hipoalergênica; permeável ao ar, garantindo o equilíbrio da sensação térmica durante o uso; - média elasticidade, fácil ajuste; fabricado mediante costura ultra-sônica; tamanho único, ajustável a qualquer tamanho de cabeça - unissex; - Cor Branca. | Pcte. | 40 |
| 93 | Verniz forrador de cavidades - emb.com 15ml | Verniz de secagem rápida, para forramento de cavidades, Embalagem em vidro com 15ml. Apresentando data de fabricação, Nº de lote e validade. | Unid. | 10 |

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das necessidades da municipalidade.

2. O fornecimento do objeto adjudicado será realizado de forma parcelada, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) do(s) respectivo(s) setor(es), para o período que corresponde até 31/12/2014.

3. As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura.

5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

7. A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Narciso Fecchio, nº 2212, Distrito Industrial – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

8. Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus anexos.

9. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na Sessão Pública, preservando-se inclusive marca e/ou modelo;

a) A Administração somente aceitará a substituição de marca e/ou modelo decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente comprovado(s).

10. As Notas Fiscais deverão ser emitidas, separadas, por setor requisitante.

# ANEXO II

# RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 095/2013 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ROSANA E ESF’S, PELO PERÍODO QUE CORRESPONDE ATÉ 31/12/2014, CONFORME ANEXO I.

|  | Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNPJ n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |
|  | Telefone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |
|  | Recebemos, através do acesso à página www.rosana.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local: |  |  |  | , |  | de |  |  | de 20___. |  |
|  |  |  |  | Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sr. Licitante,

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosana e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de licitações, por meio do fone/fax: (18) 3288-8213.

A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão (Presencial) n° 095/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no presente certame.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (-------------), é (___) MICROEMPRESA ou (___) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão (Presencial) n° 073/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Rosana.

DECLARO ainda que a empresa não está inclusa nas vedações constantes do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE APRESENTAÇÃO DE LICENÇAS

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do Pregão (Presencial) n° 095/2013, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que me comprometo, caso seja vencedora do presente certame, a apresentar no ato da assinatura do contrato, a Licença de Funcionamento do Estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, onde se localizar a unidade fabricante ou a de armazenamento, dentro de seu prazo de validade ou equivalente publicação na Imprensa Oficial e da Autorização de Funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou a equivalente publicação na Imprensa Oficial, relacionado ao objeto do presente edital.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VI

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador(a) do RG. n° (----------------), interessada em participar do Pregão (Presencial) n° 095/2013, da Prefeitura Municipal de Rosana, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos do § 6° do Artigo 27 da Lei Federal n° 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que ser refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

___________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VII

(Modelo de proposta)

PROPOSTA – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 095/2013.

Razão social: _______________________________________________________

CNPJ: _________________________________ Insc. Est.: ____________________

Endereço: ___________________________________________________________

Cidade: ________________________________ Estado: ______________________

Telefone: _______________________ Email: _____________________________

À Prefeitura Municipal de Rosana,

Vimos através desta, apresentar proposta comercial referente ao Pregão (Presencial) nº 095/2013, cujo objeto é a aquisição de material odontológico, com entrega parcelada, para atender a Unidade Básica de Saúde de Rosana e ESF’s, pelo período que corresponde até 31/12/2014, conforme Anexo I, nos termos seguintes:

| Item | Produto | Descrição do produto | Unid. | Qtde Total | Marca/Modelo | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alveoliten – terapêutica alveolar – emb. com 20 g | Apresentação: Pote plástico com 20g. Composição: Iodofórmio, paramonoclorofenol e excipientes. Com data de fabricação, Lote e validade. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 2 | Ácido fosfórico 37% - cartela 3 seringa de 2,5ml | Composição: ácido fosfórico, digluconato de clorhexidina, espessante, água bideionizada e corante, embalado em cartela plástica c/ 03 -seringas de 2,5ml cada, apresentando data de fabricação, Lote e validade. | Cartela | 66 |  |  |  |
| 3 | Adesivo Monocomponente para Esmalte e Dentina Fotopolimerizável com flúor -emb. com 5ml. | Adesivo Monocomponente para Esmalte e Dentina Fotopolimerizável com flúor,combinando primer e adesivo em um único frasco.Possui propriedade hidrofílica e fácil aplicação. Proporciona alta resistência de adesão e proteção contra micro infiltrações. Composição: Bisfenol A glicidilmetacrilato; Grupos Dimetacrilatos ; Álcool; Fluoreto de Sódio e Catalisadores. Apresentação:Caixa contendo um frasco de 5ml com data de fabricação,Lote , Validade e Registro na ANVISA. | Cx. | 50 |  |  |  |
| 4 | Agulha injetável curta 30G – caixa com 100 unid. | Agulha gengival para anestesia odontológica 30 G - curta, descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável, com bisel trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material, número de lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | Cx. | 60 |  |  |  |
| 5 | Anestésico tópico – emb. com 12 g | Anestésico tópico com 20% de Benzocaína, pote sabor morango com 12 gramas. Contendo no rótulo do mesmo: data de fabricação, validade e número de lote. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 6 | Aplicadores descartáveis para agente de União Extrafino(1,0mm)-embalagem. Com 100 unidades. | Aplicador descartável: Extrafino (1,0 mm). Possuindo haste dobrável. Apresentação: Embalagem contendo 100 unidades. | Emb. | 50 |  |  |  |
| 7 | Babador descartável adulto - Embalagem com 100 unidades | Babador descartável adulto, Características: Tamanho aproximado de 33 x 47 cm Folhas texturizadas, laminadas com filme plástico Superabsorventes ; impedido vazamento e passagem de liquidos Superabsorventes e resistentes;Indicado para uso médico, odontológico e Hospitalar Composição: 100% de fibras virgens de celulose isentas de contaminantes e filme de polietileno atóxico.Apresentação: Embalagem com 100 unidades trazendo externamente os dados de identificação, procedência. | Emb. | 20 |  |  |  |
| 8 | Bicarbonato de sódio puro (99,6%) anidro silicico, essencia, natural, Cx com 15 envelopes de 40 g | Bicarbonato de sódio puro (99,6%) anidro silicico, essencia, natural. Apresentação: Cx com 15 envelopes de 40 g, com data de fabricação, validade, Nº Lote e Nº de registro na Anvisa. | Cx | 8 |  |  |  |
| 9 | Broca de aço para baixa rotação - 02 | Broca de aço carbono número 02, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e Esterelizada pelo fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote e numero de registro no MS. | Unid. | 30 |  |  |  |
| 10 | Broca de aço para baixa rotação - 04 | Broca de aço carbono número 4, para motor de baixa rotação, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e Esterelizada pelo fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote e numero de registro no MS. | Unid. | 30 |  |  |  |
| 11 | Broca esférica nº 1012 granulação média 90 à 120µm | Broca diamantada para preparo cavitário número 1012, composição: diamantes e aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente pelo fabricante e Esterelizada , trazendo externamente os dados de identificação, procedência ,n° de lote e numero de registro no MS. | Unid. | 80 |  |  |  |
| 12 | Broca esférica nº 1013 granulação média 90 à 120µm | Broca diamantada para preparo cavitário número 1013,composição: diamantes e aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente pelo fabricante e Esterelizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote e numero de registro no MS. | Unid. | 60 |  |  |  |
| 13 | Broca esférica nº 1014 granulação média 90 à 120µm | Broca diamantada para preparo cavitário número 1014, composição: diamantes e aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente pelo fabricante e Esterelizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência , n° de lote e numero de registro no MS. | Unid. | 60 |  |  |  |
| 14 | Broca esférica nº 1015 granulação média 90 à 120µm | Broca diamantada para preparo cavitário número 1015, composição: diamantes e aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente pelo fabricante e Esterelizada , trazendo externamente os dados de identificação, procedência ,n° de lote e numero de registro no MS. | Unid. | 50 |  |  |  |
| 15 | Broca cilíndrica plana nº 1091 granulação média 90 à 120µm | Broca diamantada para preparo cavitário número 1091, composição: diamantes e aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente pelo fabricante e Esterelizada, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote e numero de registro no MS. | Unid. | 40 |  |  |  |
| 16 | Broca cirúrgica carbide alta rotação 702HL | Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 702HL, com encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Embalada individualmente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unid. | 30 |  |  |  |
| 17 | Amálgama em cápsulas - 2 porções - pote com 50 cápsulas | Amálgama em cápsulas de duas porções - composição 45% de Prata, 25% de cobre e 31% de estanho.Possui grande Resistência á compressão,Estabilidade dimensional, alto teor de cobre,Inibição da Expansão tardia,Integridade marginal comprovada , protegem o dentista contra o mércurio.Não contém zinco,Isento da fase Gama ll.Apresentação: Em pote plástico com 50 cápsulas de duas porções trazendo externamente os dados de identificação, procedência,data de fabricação,validade, número de lote ,Nº de registro Anvisa,número de registro no Ministério da Saúde. | Pote | 14 |  |  |  |
| 18 | Cariostático 30% - frasco com 5ml. | Solução de diamino fluoreto de prata à 30% em meio amoniacal, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de Ca F2 (Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4 (Fosfato de Prata) através de sua reação com a estrutura dentária. Apresentação: Frasco com 5 ml. | Unid. | 8 |  |  |  |
| 19 | Cartão para Raio X 4 furos - embalagem com 50 cartões | Cartão para Raio X 04 furos, para colocação de película periapical, acondicionado em embalagem apropriada com 50 cartões. | Emb. | 8 |  |  |  |
| 20 | Cimento Cirúrgico - Pó e Líquido | Composição: Pó,Óxido de Zinco, Breu e Celulose. Líquido: Eugenol,óleo de oliva e corante. Apresentação: Pó frasco com 50g Líquido: frasco com 20 ml, em caixas contendo data de fabricação, N° de lote e validade. | Cxs. | 4 |  |  |  |
| 21 | Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco sistema pasta -pasta com13g e11g | Cimento hidróxido de cálcio radiopaco, Kit composto de pasta base com 13 g e pasta catalizadora com 11 g e um bloco para mistura. Extensa comprovação clínica. Fórmula consagrada a base de Hidróxido de Cálcio: cimento Ca(OH)2 Biocompatível. Bacteriostático (pH alcalino). Não contém eugenol. Contém pigmentos radiopacificantes de fácil mistura. Coloração semelhante à dentina. Apresentação: em caixa contendo validade, número de lote e data de fabricação. | Cx. | 8 |  |  |  |
| 22 | Cimento endodôntico com hidróxido de cálcio - um frasco de pó com 08 g e uma bisnaga de resina com 9 g | Cimento endodôntico contendo hidróxido de cálcio. Kit com um frasco de pó com 8g, e uma bisnaga de resina com 9g. Apresentação: caixa contendo data de fabricação ,validade ,Nº de lote. | kit. | 8 |  |  |  |
| 23 | Compósito híbrido (resina foto) p/dentes posteriores – cor A3 – emb. com 4 g | Resina fotopolimerizável na cor A3. Composição: Matriz organica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e Canforoquinona. Parte inorgânica: Zircônia/Silica com 83% em peso (61%em volume), o tamanho médio das partículas é de 0,6µm. Embalagem em bisnagas ou seringas de 4 (quatro) gramas trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e registro no MS. | Unid. | 40 |  |  |  |
| 24 | Compósito híbrido (resina foto) p/dentes posteriores – cor A3.5 – emb. com 4 g | Resina fotopolimerizável na cor A3,5. Composição: Matriz organica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e Canforoquinona. Parte inorgânica: Zircônia/Silica com 83% em peso (60% em volume), o tamanho médio das partículas é de 0,6µm. Embalagem em bisnagas ou de seringas de 4 (quatro) gramas trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e registro no MS. | Unid. | 40 |  |  |  |
| 25 | Compósito micro-híbrido (resina foto) – cor A1 – emb. com 4 g | Resina fotopolimerizável na cor A1 Indicada para uso em dentes anteriores e posteriores apresenta grande integridade marginal e maior durabilidade das restaurações, alta quantidade de cargas inorgânicas fazendo com que o compósito apresente brilho extremamente natural após o acabamento e polimento, grande estabilidade de cor, alta resistência ao desgaste e um índice extremamente baixo de monômero não polimerizado. Composição Resina Bis-GMA Uretano modificada, Boro Silicato de alumínio e Bário Silanizado, Sílica Pirolitica Silanizada,Canforoquinona, EDAB,Hidroxitolueno Butilada,Corantes Minerais.Embalagem em bisnagas ou seringas de 4 (quatro) gramas trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote, validade e registro no MS. | Unid. | 12 |  |  |  |
| 26 | Compósito micro-híbrido (resina foto) – cor A2 – emb. com 4 g | Resina fotopolimerizável na cor A2 Indicada para uso em dentes anteriores e posteriores apresenta grande integridade marginal e maior durabilidade das restaurações, alta quantidade de cargas inorgânicas fazendo com que o compósito apresente brilho extremamente natural após o acabamento e polimento, grande estabilidade de cor, alta resistência ao desgaste e um índice extremamente baixo de monômero não polimerizado. Composição Resina Bis-GMA Uretano modificada, Boro Silicato de alumínio e Bário Silanizado, Sílica Pirolitica Silanizada,Canforoquinona, EDAB,Hidroxitolueno Butilada,Corantes Minerais.Embalagem em bisnagas ou seringas de 4 (quatro) gramas trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote, validade e registro no MS. | Unid. | 40 |  |  |  |
| 27 | Compósito micro-híbrido (resina foto) – cor A3 – emb. com 4 g | Resina fotopolimerizável na cor A3 Indicada para uso em dentes anteriores e posteriores apresenta grande integridade marginal e maior durabilidade das restaurações, alta quantidade de cargas inorgânicas fazendo com que o compósito apresente brilho extremamente natural após o acabamento e polimento, grande estabilidade de cor, alta resistência ao desgaste e um índice extremamente baixo de monômero não polimerizado.Composição Resina Bis-GMA Uretano modificada,Boro Silicato de alumínio e Bário Silanizado, Sílica Pirolitica Silanizada,Canforoquinona, EDAB,Hidroxitolueno Butilada,Corantes Minerais.Embalagem em bisnagas ou seringas de 4 (quatro) gramas trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote, validade e registro no MS. | Unid. | 24 |  |  |  |
| 28 | Compósito micro-híbrido (resina foto) – cor A3.5 – emb. com 4 g | Resina fotopolimerizável na cor A3.5 Indicada para uso em dentes anteriores e posteriores apresenta grande integridade marginal e maior durabilidade das restaurações, alta quantidade de cargas inorgânicas fazendo com que o compósito apresente brilho extremamente natural após o acabamento e polimento, grande estabilidade de cor, alta resistência ao desgaste e um índice extremamente baixo de monômero não polimerizado.Composição Resina Bis-GMA Uretano modificada,Boro Silicato de alumínio e Bário Silanizado, Sílica Pirolitica Silanizada,Canforoquinona, EDAB,Hidroxitolueno Butilada,Corantes Minerais.Embalagem em bisnagas ou seringas de 4 (quatro) gramas trazendo externamente os dados de identificação, procedência, n° de lote, validade e registro no MS. | Unid. | 24 |  |  |  |
| 29 | Cones de gutta percha - 1ª série (15 a 40) - 28 mm - caixa com 120 unidades | Cone de gutta percha número 15 à 40 confeccionado à base de gutta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 cones, trazendo n° de lote, validade e número de registro no MS. | Cx. | 8 |  |  |  |
| 30 | Cones de gutta percha - 2ª série (45 a 80) - 28 mm - caixa com 120 unidades | Cone de gutta percha número 45 à 80 confeccionado à base de gutta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 cones, trazendo n° de lote, validade e número de registro no MS. | Cx. | 4 |  |  |  |
| 31 | Cones de gutta percha secundário B7 - 20 mm - caixa com 120 pontas | Cone de gutta percha B7 confeccionado à base de gutta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 cones, trazendo n° de lote, validade e número de registro no MS. | Cx. | 8 |  |  |  |
| 32 | Cones de gutta percha secundário R7 - 20 mm - caixa com 120 pontas | Cone de gutta percha R7 confeccionado à base de gutta percha, óxido de zinco e corantes. O cone deverá ser resistente, maleável, radiopaco, manter estabilidade dimensional sem se romper, não ressecar, ter tolerância tecidual e promover vedação apical. Embalados em caixas com 120 cones, trazendo n° de lote, validade e número de registro no MS. | Cx. | 8 |  |  |  |
| 33 | Cones de papel absorvente - 1ª série (15 a 40) - caixa com 120 unidades | Conjunto de cones de números 15(quinze), 20 (vinte), 25 (vinte e cinco), 30 (trinta), 35 (trinta e cinco), 40 (quarenta), confeccionados em papel absorvente, isentos de contaminação com aproximadamente 28( vinte e oito) milímetros de comprimento.Embalados em caixas com 120 cones,sendo 20 de cada medida conforme constar do registro do produto,trazendo externamente os dados de identificação, procedência,número de lote,validade e registro no MS. | Cx. | 8 |  |  |  |
| 34 | Cones de papel absorvente - 2ª série (45 a 80) - caixa com 120 unidades | Conjunto de cones de números 45(quarenta e cinco), 55 (cinqüenta e cinco), 60 ( sessenta ), 7 setenta), 80( oitenta), confeccionados em papel absorvente, isentos de contaminação com aproximadamente 28( vinte e oito milímetros) de comprimento. Embalados em caixas com 120 cones, sendo 20 de cada medida conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência,número de lote,validade e registro no MS. | Cx. | 5 |  |  |  |
| 35 | Creme dental – emb. com 90 g | Creme dental: embalagem contendo um tubo de creme dental com 90 g, com cálcio e fluoreto de sódio, apresentando na mesma: data de fabricação, validade e Nº Lote. | Unid. | 30 |  |  |  |
| 36 | Detergente enzimático - 1 litro | Composição química: Tensoativo não iônico, Álcool Isopropílico, Enzima Lípase, Enzima Protease, Enzima Amilase, Corante, Essência. Apresentação: Frasco plástico com 1 litro e lacre , contendo data de fabricação e validade, Nº lote e Nºde registro na Anvisa. | Unid. | 50 |  |  |  |
| 37 | Desincrustante para autoclaves -30g | Desincrustante desenvolvido para limpeza e conservação de autoclaves. Composição Quimica - Ácido 2 Hidróxi 1, 2 e 3 propanotricarborxilico - Etlenodiaminotetracético. Apresentação: frasco plástico contendo 30g com lacre. trazendo externamente os dados de identificação, número de lote, data de fabricação validade . e número de registro no Ministério da Saúde. | Frasco | 30 |  |  |  |
| 38 | Diques de borracha para isolamento absoluto - cor azul 13 x 13 cm - caixa com 26 unidades | Diques de Borracha para isolamento absoluto -Lençol de borracha à base de látex, medindo 14 cm x 14 cm, com superfície lisa, livre de rebarbas e defeitos, resistente ao alongamento e à desinfecção química. Embalagem contendo 26 peças, trazendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade,n° de lote e registro no MS. | Cx. | 15 |  |  |  |
| 39 | Disco de lixa para polimento | Disco de lixa para polimento dental. Apresentação caixa contendo 56 discos com 4 granulações sendo, grossa, média, fina e extra fina com diametro de 8 e ou 12 mm, um mandril e instruções para o profissional | Cx. | 18 |  |  |  |
| 40 | EDTA líquido - 20 ml | Apresentação: Embalado em caixa contendo um frasco plástico com 20ml. Composição: Edta dissódico 16%, Solução de Hidróxido de sódio e veículo aquoso. | Unid. | 4 |  |  |  |
| 41 | Escova de Robson-para profilaxia reta. Emb.com 1 unid. | Escova de Robson; em forma de taça; haste metálica e cerdas de nylon transparente; para contra-ângulo; embalagem com 1 unid; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. | Unid.. | 100 |  |  |  |
| 42 | Espelho Bucal-Nº5 - CX.com 12 unidades. | Espelho bucal - sem cabo, côncavo, com imagem frontal de precisão, de longa duracão, Nº 5,confeccionado em aço inoxidável e superficie espelhada,passível de esterilizacão, resistente a esterilizacão em meios fisicos/químicos, autoclavável Apresentação: Cx com 12 unidades.Em conformidade com NBR 7153-1 | Cx. | 20 |  |  |  |
| 43 | Espelho Bucal com aumento - Nº5 -Emb. com 1 unid. | Espelho Clinico com aumento - Sem cabo Nº 5 fabricado em aço inoxidável , com duas camadas protetoras anti corrosão e anti embaçante.Resistente a esterilização em meios fisicos/químicos e autoclave Apresentação:Embalagem com 1 unidades.Em conformidade com NBR 7153-1. | Unid. | 80 |  |  |  |
| 44 | Esponja hemostática de colágeno hidrolizado(gelatina)liofilizada1x1x1-cx.com 10 unid. | Esponja hemostática: de colágeno hidrolizado(gelatina)liofilizada1x1x1. Apresentação: caixa com 10 unidades, contendo data de fabricação, Nº lote e validade. | Cx. | 50 |  |  |  |
| 45 | Eucaliptol - 20 ml | Apresentação: Embalado em caixa contendo um frasco de vidro com 20ml. Composição: Eucaliptol e veículo alcoólico. | Frasco | 4 |  |  |  |
| 46 | Eugenol – emb. com 20 ml | Eugenol, solução de uso odontológico. Embalados em caixa com frasco escurecido para proteção de luz, com 20 ml e provido de conta gotas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no MS. | Unid. | 8 |  |  |  |
| 47 | Evidênciador de placa bacteriana, caixa com 120 pastilhas | Evidênciador de placa bacteriana. Apresentação: Caixa com 120 pastilhas, acondicionadas em blisters. Contendo no rótulo: data de fabricação, Nº de lote e validade. | Cx | 20 |  |  |  |
| 48 | Filme radiográfico dental-adulto 3x4 cm/2 – caixa com 150 unid. | Filme radiológico periapical, medindo 3 cm x 4 cm, simples, plano, com uma camada de proteção e outra de suporte, que ofereça imagem de boa qualidade. Revestimento externo impermeável, com cantos arredondados formando um conjunto flexível. Embalado em caixas com 150 películas. Contendo data de fabricação, validade, n° de lote e número de registro no MS. | Cx. | 12 |  |  |  |
| 49 | Filme radiográfico dental-Infantil 22mmx35mm– caixa com 100 unid. | Filme radiológico periapical, medindo 22mmx35mm, simples, plano, com uma camada de proteção e outra de suporte, que ofereça imagem de boa qualidade. Revestimento externo impermeável, com cantos arredondados formando um conjunto flexível. Embalado em caixas com 100 películas. Contendo data de fabricação, validade, n° de lote e número de registro no MS. | Cx | 6 |  |  |  |
| 50 | Fixador e Revelador para radiografias – embalagens com 475 ml cada | - Solução fixadora para radiografia pronta para uso em processo manual, embalado em frasco com aproximadamente 475 ml, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e prazo de validade. - Solução reveladora para radiografia pronta para uso em processo manual, contendo água, hidroquinona na concentração de 2 a 3%, embalado em frasco leitoso com aproximadamente 475 ml, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e prazo de validade. | Kit | 40 |  |  |  |
| 51 | Formocresol – emb. com 10 ml | Formocresol – material para mumificação da polpa dental. Apresentação: Embalado em caixa contendo um vidro de 10ml, com data de fabricação,validade, e Nº de lote | Unid. | 12 |  |  |  |
| 52 | Flúor gel neutro – emb. com 200 ml | Contém fluoreto de sódio à 2%, tixotrópico, sabor neutro. Apresentação: Frasco plástico de 200ml com lacre contendo no mesmo data de fabricação, número de lote e data de validade. | Unid. | 32 |  |  |  |
| 53 | Hidróxido de cálcio fotopolimerizável - 02 grs | Hidróxido de cálcio fotopolimerizável - Composição: Hidróxido de cálcio, Bisfenol A glicildildimetacrilato, tretaetilenoglicolmetacrilato, sulfato de bario e fotoativadores.Apresentação: Embalagem contendo: 01 seringa com 02 grs, 5 bicos aplicadores, 01 instrução de uso , data de fabricação, validade , Nº Lote e Nº de registro na Anvisa. | Emb. | 50 |  |  |  |
| 54 | Hidróxido de cálcio P.A – emb. com 10 g | Hidróxido de cálcio P.A. Apresentação: Frasco de 10g, Contendo data de fabricação, validade e Nº Lote. | Frasco | 20 |  |  |  |
| 55 | Indicador químico-cx com 25 unidades | Indicador Classe 6 Auto adesivo. Características utilizadas para monitorar ciclos de esterilização a vapor Integrador TST 134ºC- 5,3 min /121ºC- 15min- Caixa com 25 unidades | Cx. | 30 |  |  |  |
| 56 | Iodofórmio pó - 10 gr | Apresentação: frasco plástico de 10g com lacre. Composição: Iodofórmio. Trazendo externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro na ANVISA. | Frasco | 6 |  |  |  |
| 57 | Ionômero de vidro forrador - Pó e Liquido | Cimento de ionômero de vidro em pó para forração de cavidades e selamentos de fissuras, radiopaco, com presa rápida, perfeita aderência ao esmalte e à dentina. Embalagem contendo o frasco do pó, com aproximadamente 10 g. e um vidro de 8ml, contendo ácido Tartárico,e Água Destilada. Acompanha medidor de pó , dosador de líquido e instruções para obter o produto final.Trazendo externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. | kit | 16 |  |  |  |
| 58 | Ionômero de vidro restaurador – Pó e Liquido | Cimento de ionômero de vidro em pó para restauração de cavidades, promovendo selamento marginal, isolamento térmico, químico e liberação de íons flúor. Embalagem contendo o frasco do pó na tonalidade universal (U), com aproximadamente 10 g,e um vidro de 8ml, contendo ácido Tartárico, Água Destilada. Acompanha, medidor de pó , dosador de líquido e instruções para obter o produto final. Trazendo externamente os dados de identificação do produto, procedência, data de validade, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde. | Kit | 100 |  |  |  |
| 59 | Kit de Saúde Bucal - Adulto | Sacolinha de PVC maleável transparente com botão de pressão e personalizada. Creme dental: embalagem contendo um tubo de creme dental com 50 g, com cálcio e fluoreto de sódio, apresentando na mesma: data de fabricação, validade e Nº Lote.Fio dental; encerado; em embalagem resistente e vedada rolo com 25m; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação e prazo de validade.Escova dental adulto: Cerdas de nylon macias, com no mínimo 04 fileiras, contendo mínimo de 43 tufos, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo angular, anatômico, com empunhadura, medindo no mínimo 18 cm, em polipropileno atóxico (cabo opaco) ou em PET (cabo transparente). | kit. | 4600 |  |  |  |
| 60 | Kit de Saúde Bucal - Infantil | Sacolinha de PVC maleável transparente com botão de pressão e personalizada. Creme dental: embalagem contendo um tubo de creme dental com 50 g, com cálcio e fluoreto de sódio, apresentando na mesma: data de fabricação, validade e Nº Lote.Fio dental; encerado; em embalagem resistente e vedada rolo com 25m; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação e prazo de validade.Escova dental infantil: com Cerdas de nylon macias, com no mínimo 03 fileiras, contendo mínimo de 28 tufos, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo angular, anatômico, com empunhadura, medindo no mínimo 13 cm, em polipropileno atóxico (cabo opaco) ou em PET (cabo transparente). | Unid. | 4400 |  |  |  |
| 61 | Lima tipo hedstrom - 1ª série - 25 mm - caixa com 6 unidades | Lima tipo Hedstroen com 25 milímetros, números 15 ao 40 parte ativa com corte quadrangular, angulação do corte de 60°, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Cx. | 12 |  |  |  |
| 62 | Lima tipo ker - file - 1ª série - 25 mm - caixa com 6 unidades | Lima tipo ker - file - com 25 milímetros, números 15 ao 40 parte ativa com corte quadrangular, angulação do corte de 45°, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Cx. | 10 |  |  |  |
| 63 | Lima tipo ker - file - 1ª série - 25 mm número 10- caixa com 6 unidades | Lima tipo ker - file -com 25 milímetros, número 10, parte ativa com corte quadrangular, angulação do corte de 45°, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Cx. | 10 |  |  |  |
| 64 | Lima tipo ker - file - 1ª série - 25 mm número 15- caixa com 6 unidades | Lima tipo ker - file -com 25 milímetros, número 15, parte ativa com corte quadrangular, angulação do corte de 45°, confeccionada em aço inoxidável, sem sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em caixas com seis unidades, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Cx. | 10 |  |  |  |
| 65 | Luva para procedimento – tam. M | Luva de látex para procedimento, lisa, tamanho médio, não estéril, ambidestra, punho com bainha Pó bioabsorvivel átoxico. Apresentação: cx. c/ 100 unidades, contendo data de fabricação, nº de lote e validade OBS: As mesmas deverão estar em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008 | Cx | 220 |  |  |  |
| 66 | Luva para procedimento – tam. P | Luva de látex para procedimento, lisa, tamanho pequeno, não estéril, ambidestra, punho com bainha, Pó bioabsorvivel átoxico. Apresentação: cx. c/ 100 unidades, contendo data de fabricação, nº de lote e validade OBS: As mesmas deverão estar em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008 | Cx | 200 |  |  |  |
| 67 | Luva para procedimento – tam. EP | Luva de látex para procedimento, lisa, tamanho extra pequeno, não estéril, ambidestra, punho com bainha, Pó bioabsorvivel átoxico. Apresentação: cx. c/ 100 unidades, contendo data de fabricação, nº de lote e validade OBS: As mesmas deverão estar em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008 | Cx | 220 |  |  |  |
| 68 | Luva para procedimento - Powder free-tam.P | Luva de látex para procedimento, Microtexturizada tamanho pequeno, não estéril, hipoalergênicas, ação antiderrapante, ambidestra, totalmente isenta de pó Apresentação: cx. c/ 100 unidades, contendo data de fabricação, nº de lote e validade.OBS: As mesmas deverão estar em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008 | Cx. | 160 |  |  |  |
| 69 | Luva para procedimentos em Vinil - Tamanho P | Luvas de Procedimentos confeccionadas em resina vinílica sem amido. Indicada para proteção do profissional em operações tais como: Médicos hospitalares, Odontológicos, Ambulatoriais etc. Tamanho P - Caixa com 100 unidades. | Cx. | 30 |  |  |  |
| 70 | Luva para procedimentos em Vinil - Tamanho M | Luvas de Procedimentos confeccionadas em resina vinílica sem amido. Indicada para proteção do profissional em operações tais como: Médicos hospitalares, Odontológicos, Ambulatoriais etc. Tamanho M - Caixa com 100 unidades. | Cx. | 40 |  |  |  |
| 71 | Máscara cirúrgica descartável 3 camadas em tiras – cx 50 unid. | Máscara descartável, retangular, camada tripla com filtro, sem costura, com tiras, camada interna absorve e externa repele líquidos, reforçada, que filtre com 98% de eficiência p/ partículas de 0,5 micra. Caixa com 50 unidades, com lote, data de fabricação e validade. | Cx | 60 |  |  |  |
| 72 | Material restaurador intermediário -pó marfim -emb. com 38 g líquido 15 ml | Material restaurador intermediário em pó, composto por 80% de óxido de zinco e 20% de polímeros de metacrilato de metila, ultra-fino, coloração marfim, compatível com os tecidos bucais, atóxico e resistente aos fluídos bucais. Embalados em frascos com aproximadamente 38 g, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Material restaurador intermediário líquido, composto por eugenol 99,5% e ácido acético 0,5%. Embalado em frascos com aproximadamente 15 ml, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no MS. | Kit | 12 |  |  |  |
| 73 | Material restaurador provisório pó base óxido de zinco – emb. com 50 g | Óxido de zinco pó, 100% puro, para uso odontológico, com granulometria fina, homogênea. Embalado em frasco leitoso contendo aproximadamente 50 g, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no MS. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 74 | Óculos de Proteção | DESCRIÇÃO: Óculos de proteção - lentes em policarbonato com tratamento anti-riscos. Abas laterais de proteção, armação preta e hastes reguláveis. Acompanha cordão de segurança. COR: Incolor (com antiembaçante)Apresentação:Embalado individualmente em plástico. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 75 | Óleo lubrificante - para alta e baixa rotação em spray – emb. com 200 ml . | Óleo Lubrificante mineral de baixa viscosidade, limpa e protege as peças de mão odontológicas. Produto ecológico, não contém CFC e não agride a camada de ozônio. Dois em um: um único óleo para baixa e alta rotação.Embalagem: 200ml e com bico aplicador Contendo data de fabricação, procedência lote e validade. | Unid. | 50 |  |  |  |
| 76 | Otosporin - (sulfato de polimixina b, sulfato de neomicina, hidrocortisona) - frasco com 10 ml | Otosporin - (sulfato de polimixina b, sulfato de neomicina, hidrocortisona ) Suspensão otológica - Apresentação: Caixa contendo um frasco de 10ml, data de validade, fabricação, Nº Lote. | Unid. | 20 |  |  |  |
| 77 | Paramonoclorofenol canforado - frasco de 20 ml | Apresentação: Frasco de vidro com 20ml. Composição: Paramonoclorofenol canforado. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 78 | Papel carbono em tiras-bloco | Papel carbono em tiras-bloco com 12 folhas (22mmx110mm) dupla face côr azul espessura 40 µm | Bloco | 50 |  |  |  |
| 79 | Pasta profilática - sem óleo emb. Com 90g | Sem Óleo, Apresentação: Bisnaga c/90gr, Sabores: Tutti Frutti e Menta-USO PROFISSIONAL - Tem como finalidade remover manchas, detritos e placas bacterianas da superfície dental. | Unid. | 24 |  |  |  |
| 80 | Pedra pomes extra fina – emb. com 100 g | Apresentação: Pote plástico, com lacre, de 100g, contendo no mesmo, data de fabricação, validade e número de lote. Composição: Pedra Pomes em pó extra fina. | Unid. | 10 |  |  |  |
| 81 | Posicionador para radiografia periapical Autoclavável Adulto - kit | Posicionador para radiografia periapical Autoclavável Adulto - kit . Apresentação: 1 Posicionador para região posterior esquerda da maxilia e posterior direito da mandibula, 1 Posicionador para região anterior da maxila e mandibula, 1 Posicionador para região posterior direita da maxila e posterior esquerda da mandibula, 2 blocos de adaptação para técnica de isolamento absoluto, 1 Posicionador Bite wing, 1 estojo acrílico, e 1 manual de instruções. | Kit | 2 |  |  |  |
| 82 | Posicionador de Radiografia periapical Autoclavável Infantil -Kit | Posicionador de Radiografia periapical Autoclavável Infantil -Kit. Apresentação: 1 Posicionador para região posterior esquerda da maxilia e posterior direito da mandibula, 1 Posicionador para região anterior da maxila e mandibula, 1 Posicionador para região posterior direita da maxila e posterior esquerda da mandibula, 2 blocos de adaptação para técnica de isolamento absoluto, 1 Posicionador Bite wing, 1 estojo acrílico, e 1 manual de instruções. | Kit | 2 |  |  |  |
| 83 | Pote Dappen de plástico. | Pote Dappen de plástico, utilizado em manipulação de materiais de uso odontológico. Possui 2 cavidades para as manipulações composição: á base de nylon permite ser totalmente autoclavável, garantindo boa resistência ao produto. Dimensões: aproximadamente 30mm de diâmetro e 32mm de altura. | Unid. | 12 |  |  |  |
| 84 | Rolete dental algodão – pacote com 100 unid. | Algodão em rolete p/ uso odontológico, hidrófilo, boa absorção, macio, inodoro, compacto, cor branca; embalado em pacotes plásticos atóxicos com 100 roletes ,com aprox. 4,0cm de comp.x 1,0cm de diam.; constando externamente marca comercial e proc. de fabricação. | Pcte. | 300 |  |  |  |
| 85 | Selante para Fóssulas e Fissuras, fotoativado | Contendo estojo com cinco bisnagas, de 2g cada, 1 seringa de 3 ml de ácido, 20 pontas descartáveis. Trazedo externamente os dados de identificação N° de lote data de fabricação e validade | kit. | 26 |  |  |  |
| 86 | Solução á base de quaternário de amônio e álcool etílico | Solução à base de quaternário de amônio e álcool etílico. Apresentação: Frasco plástico de 1 litro com lacre, data de fabricação, Nº de lote e validade. | Unid. | 40 |  |  |  |
| 87 | Solução de Clorhexidina a 2% | Solução de Clorhexidina a 2% .Apresentação : Frasco com 100ml contendo no mesmo data de fabricação N°lote e validade. | Frasco | 16 |  |  |  |
| 88 | Solução de hidróxido de Cálcio. | Solução de hidróxido de Cálcio indicada para irrigação de canais radiculares atua como agente físico de limpeza. Apresentação caixa com um frasco de 200 ml | Cx. | 12 |  |  |  |
| 89 | Sonda ball point - em aço inóx | Sonda Periodontal de Ball Point ou Sonda CPI - Em aço Inóx Utilizada para medir bolsas periodontal. | Unid. | 40 |  |  |  |
| 90 | Sugador de saliva descartável – pacote com 40 unid. | Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC atóxico e higiênico, com pontas fundidas quimicamente ao tubo com fio galvanizado para evitar oxidação. Pacote com 40 unidades azul ou colorido. | Pcte. | 300 |  |  |  |
| 91 | Taça de borracha para profilaxia -Emb.com 1 unid. | Taça de borracha; para profilaxia, montada em mandril para contra ângulo, com proteçâo; embalada individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricaçâo. | Unid. | 100 |  |  |  |
| 92 | Toucas descartáveis brancas - pacote com 100 unidades | Touca descartável confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno; - Hipoalergênica; permeável ao ar, garantindo o equilíbrio da sensação térmica durante o uso; - média elasticidade, fácil ajuste; fabricado mediante costura ultra-sônica; tamanho único, ajustável a qualquer tamanho de cabeça - unissex; - Cor Branca. | Pcte. | 40 |  |  |  |
| 93 | Verniz forrador de cavidades - emb.com 15ml | Verniz de secagem rápida, para forramento de cavidades, Embalagem em vidro com 15ml. Apresentando data de fabricação, Nº de lote e validade. | Unid. | 10 |  |  |  |

Obs.: Deverá constar, obrigatoriamente, a marca/modelo do(s) produto(s) ofertado(s), a qual deverá ser apresentada apenas 01 (uma) marca para cada item.

I - A validade da presente proposta: ______ (por extenso) dias da abertura das propostas. (Mínimo de 60 dias)

II - Prazo de entrega: ________ (por extenso) dias corridos contados da data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra. (Máximo de 15 dias corridos)

III - Prazo de validade dos produtos, dos que possuírem, quando da entrega dos produtos o prazo remanescente entre a data da entrega e a data de validade dos produtos deverá ser de no mínimo ________ % ( _______ por cento) do prazo de validade dos mesmos contados da data de emissão da Nota Fiscal e entrega do referido produto. (Mínimo de 80% (oitenta por cento) do prazo de validade dos mesmos).

IV – DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

V – DECLARO, sob as penas da lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no Anexo I.

Local e data.

____________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO VIII

(MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO)

PROCURAÇÃO

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (-------------) Estado (----------------), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA – SP, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão (Presencial) nº 095/2013, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e data.

____________________________________

Nome e número da identidade do declarante

(representante legal da empresa)

RECONHECER FIRMA

ANEXO IX

(MINUTA DE CONTRATO)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUE ENTRE SI FAZEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA E (---------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de produtos, de um lado o MUNICÍPIO DE ROSANA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 67.662.452/0001-00, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. SANDRA APARECIDA DE SOUZA KASAI, brasileira, casada, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (---------------), CNPJ. nº (--------------), com sede na (---------), na cidade (-----------), Estado (---------), neste ato representada por (-------------), portador do CPF (---------) e do RG (---------), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 1.288, de 29/10/2007, Decreto Municipal n° 1370, de 10/07/2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, do processo licitatório modalidade Pregão (Presencial) nº 095/2013 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO.

O presente contrato tem por objeto a aquisição de material odontológico, com entrega parcelada, para atender a Unidade Básica de Saúde de Rosana e ESF’s, pelo período que corresponde até 31/12/2014, conforme Anexo I, ficando a CONTRATADA obrigada a fornecer o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) com as mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade Pregão (Presencial) nº 095/2013:

| Item | Descrição do produto | Unid. | Quant total | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Geral |  |  |  |  |  |

DO FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA

O fornecimento do(s) produto(s) será realizado de forma parcelada, em conformidade com as especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) do(s) respectivo(s) setor(es), para o período que corresponde até 31/12/2014.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

A entrega deverá ser agendada através do telefone n° (18) 3288-1142 e o recebimento será realizado pelo Almoxarifado Central, sito na Rua Narciso Fecchio, nº 2212, Distrito Industrial – Rosana – SP, nas quantidades determinadas, conforme as necessidades e solicitação do respectivo(s) setor(es), que expedirá o Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s).

PARAGRÁFO SEGUNDO

Só será emitido Atestado de Recebimento ou atestará na própria Nota Fiscal o recebimento do(s) produto(s), se atendidas as determinações deste edital e seus anexos.

PARAGRÁFO TERCEIRO

Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), determinando sua substituição;

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

PARAGRÁFO QUARTO

As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

PARAGRÁFO QUINTO

As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da solicitação à CONTRATADA.

DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do(s) produto(s) constante(s) do item(ns): (-----), totalizando o valor de R$ (-----) (-----------------------), declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, a categoria econômica e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, da forma seguinte, referente ao exercício de 2013: Manutenção do Programa Saúde da Família - Func. Prog.: 1030100222039-339030 (2328); Manutenção dos Serviços da Saúde - Func. Prog.: 1030200222040-339030 (2408 e 2420).

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço constante da CLÁUSULA TERCEIRA inclui todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, impostos Municipais, Estaduais e Federais, fretes que sempre correrão por conta da CONTRATADA, sem mais nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a CONTRATANTE.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## CLÁUSULA QUARTA

A CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega do(s) produto(s) e emissão da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) eletrônica(s) - NFE(s) devidamente atestada(s) pelo setor, em conta corrente vinculada ao CNPJ da contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/11 ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - NFE ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Rosana.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários contenham incorreções.

PARÁGRAFO QUATRO

A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal atestada por esta prefeitura.

PARÁGRAFO QUINTO

Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será solicitada a empresa contratada carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a CONTRATADA para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota Fiscal substituta.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA QUINTA

O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEXTA

Convencionam-se as partes contratantes que a vigência do presente contrato será pelo período que corresponde até 31/12/2014, vigorando o presente instrumento no período de xx/xx/xxxx a 31/12/2014.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA SÉTIMA

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito.

CLÁUSULA OITAVA

Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá rescindí-lo independentes de interpelação judicial ou extrajudicial:

- sem justificativa plausível, a juízo da CONTRATADA, deixa de efetivar a entrega dos produtos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos;

- atingir 10% (dez por cento) do valor deste contrato em multas;

- não obedecer às especificações da CONTRATANTE;

- transferir no todo ou em parte o presente contrato;

- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA

No caso de rescisão amigável, fica assegurado à CONTRATANTE o direito de exigir a continuidade do contrato durante o período de 10 (dez) dias.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, será assim disposta:

1) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

2) O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado de 1% (um por cento) ao dia até o 20º (vigésimo) dia de atraso; quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo.

3) Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura do contrato.

PARAGRÁFO PRIMEIRO

As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão;

2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

3 - comportar-se de modo inidôneo;

4 - fizer declaração falsa;

5 - cometer fraude fiscal;

6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação.

PARÁGRAFO QUARTO

A Prefeitura Municipal de Rosana/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial quando ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste instrumento, o Edital e os Anexos do Pregão (Presencial) nº 095/2013, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência o número da presente contratação.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Rosana – SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu objeto.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rosana, (---) de (----------------) de (------).

_____________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA

Sandra Aparecida de Souza Kasai

Prefeita Municipal

Contratante

_____________________________________

(---------------------------------)

(--------------------------)

RG. (--------------)

CPF. (-----------)

Contratada

Testemunhas:

___________________________		______________________________

Nome: 						Nome: